## 小电阻接地成套装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-1014000-9999 | 包1-小电阻接地成套装置 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司110kV杨庄等变电站小电阻接地方式改造 | 10kV | 小电阻接地成套装置,AC10kV,600A,10s,户内 | 小电阻接地成套装置-电压等级:AC10kV,额定电流:600A,最大通流时间:10s,使用环境:户内 | 套 | 4 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9999-500038838-00002 | 050030027600010 | 400179613600010 | 500038838 | 配干式接地变，有隔离开关，有2只互感器，有箱式壳体 | 500038838-0003

## 生产管理系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-2304010-9999 | 包1-生产管理系统 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司保电线路指挥中心配套设施改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500064407-00001 | 050029992500010 | 400179613400010 | 500064407

## 电视会议外围成套设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-1207006-9999 | 包1-电视会议外围成套设备 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00012 | 050026574500010 | 400173997800010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包2-电视会议外围成套设备 | 包2 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司宣化区应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00010 | 050026583300010 | 400173998600010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包2-电视会议外围成套设备 | 包2 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司康保县应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00006 | 050026583000010 | 400173998300010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包2-电视会议外围成套设备 | 包2 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司沽源县应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00004 | 050026574700010 | 400173998000010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包2-电视会议外围成套设备 | 包2 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司赤城县应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00003 | 050026574400010 | 400173997700010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包2-电视会议外围成套设备 | 包2 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司怀安县应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00005 | 050026574800010 | 400173998100010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包2-电视会议外围成套设备 | 包2 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司涿鹿县应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00013 | 050026583700010 | 400173999000010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包3-电视会议外围成套设备 | 包3 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司万全区应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00008 | 050026583200010 | 400173998500010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包3-电视会议外围成套设备 | 包3 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司尚义县应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00007 | 050026583100010 | 400173998400010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包3-电视会议外围成套设备 | 包3 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司阳原县应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00011 | 050026583400010 | 400173998700010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包3-电视会议外围成套设备 | 包3 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司蔚县应急指挥中心升级改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-02-20 | 2021-03-01 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500114428-00009 | 050026583500010 | 400173998800010 | 500114428
012035-1207006-9999 | 包4-电视会议外围成套设备 | 包4 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司应急指挥中心改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 检修公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500114428-00001 | 050027597200020 | 400179612800010 | 500114428

## 线路在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-1102002-9999 | 包1-线路在线监测装置 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV沙南一线跨越张涿高速公路三跨改造 | 500kV | 线路在线监测装置,综合在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:综合在线监测装置 | 套 | 1 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 山西大同 | 买方指定仓库地面交货 |  | 01GH-500063102-00001 | 050028293200010 | 400179612900010 | 500063102 | 视频在线监测

## 线路巡检机器人
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-1104050-9999 | 包1-线路巡检机器人 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV甸澜一线等线路无人机巡检基站改造 | 无电压等级 | 线路巡检机器人,220kV | 线路巡检机器人-电压等级:220kV | 台 | 3 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 河北省唐山市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500139778-00001 | 050030098000010 | 400179613800010 | 500139778 | 线路巡检机器人,220kV | 500139778-0011
012035-1104050-9999 | 包1-线路巡检机器人 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司无人机巡检基站集控系统改造 | 无电压等级 | 线路巡检机器人,220kV | 线路巡检机器人-电压等级:220kV | 台 | 3 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 河北省唐山市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500139778-00002 | 050030098100010 | 400179613900010 | 500139778 | 线路巡检机器人,220kV | 500139778-0011

## 变电在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-1102003-9999 | 包1-变电在线监测装置 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司220kV碣石变电站站用交流电源系统剩余电流监测装置改造 | 无电压等级 | 变电在线监测装置,在线监测集成系统 | 变电在线监测装置-类型:在线监测集成系统 | 套 | 1 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 河北省秦皇岛市昌黎县 | 买方指定仓库地面交货 |  | 01GH-500073840-00001 | 050029996000010 | 400179613500010 | 500073840 | 包含站用交流电源系统剩余电流监测装置1套，适用于220kV变电站

## 蓄电池组
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV金山岭等站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,600Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:600Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省唐山市唐山东变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009130-00001 | 050029152200030 | 400179613000010 | 500009130 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,1套支架,容量:600Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套；配套蓄电池要求设计寿命15年，使用寿命不少于8-10年，全寿命管控
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV沽源站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,200Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省沽源变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009124-00002 | 050030085800010 | 400179613700030 | 500009124 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,不含屏柜,容量:200Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV沽源站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,200Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省沽源变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009124-00002 | 050030085800020 | 400179613700010 | 500009124 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,不含屏柜,容量:200Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV沽源站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,200Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省沽源变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009124-00002 | 050030085800040 | 400179613700040 | 500009124 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,不含屏柜,容量:200Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德平泉市供电公司110kV小寺沟变电站蓄电池改造 | 110kV | 蓄电池组,DC2V,200Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 河北省平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 01GH-500009124-00002 | 050030102700010 | 400179614000010 | 500009124 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,不含屏柜,容量:200Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV金山岭等站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,600Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:600Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省唐山市唐山东变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009130-00001 | 050029152200050 | 400179613000040 | 500009130 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,1套支架,容量:600Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套；配套蓄电池要求设计寿命15年，使用寿命不少于8-10年，全寿命管控
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV金山岭等站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,500Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省承德市金山岭变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009122-00001 | 050029152200020 | 400179613000020 | 500009122 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,1套支架,容量:500Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套；配套蓄电池要求设计寿命15年，使用寿命不少于8-10年，全寿命管控；
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV沽源站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,200Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省沽源变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009124-00002 | 050030085800030 | 400179613700020 | 500009124 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,不含屏柜,容量:200Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV金山岭等站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,500Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省承德市金山岭变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009122-00001 | 050029152200040 | 400179613000030 | 500009122 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,1套支架,容量:500Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套；配套蓄电池要求设计寿命15年，使用寿命不少于8-10年，全寿命管控；
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV固安等站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,600Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:600Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 北京市房山变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009130-00001 | 050029152400060 | 400179613200010 | 500009130 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,1套支架,容量:600Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套；配套蓄电池要求设计寿命15年，使用寿命不少于8-10年，全寿命管控
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV固安等站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,600Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:600Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 北京市房山变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009130-00001 | 050029152400050 | 400179613100030 | 500009130 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,1套支架,容量:600Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套；配套蓄电池要求设计寿命15年，使用寿命不少于8-10年，全寿命管控
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV固安等站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,500Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省固安变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009122-00001 | 050029152400040 | 400179613100020 | 500009122 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,1套支架,容量:500Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套；配套蓄电池要求设计寿命15年，使用寿命不少于8-10年，全寿命管控；
012035-1109007-9999 | 包1-蓄电池组 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司检修分公司 | 国网冀北检修公司500kV固安等站蓄电池组更换 | 500kV | 蓄电池组,DC2V,500Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:500Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 河北省固安变电站 | 施工现场地面交货 |  | 01GH-500009122-00001 | 050029152400030 | 400179613100010 | 500009122 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,1套支架,容量:500Ah,类型:阀控式密封,蓄电池套数为1套；配套蓄电池要求设计寿命15年，使用寿命不少于8-10年，全寿命管控；

## 火灾报警系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-1502005-9999 | 包1-火灾报警系统 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司滦南县供电分公司 | 国网冀北唐山滦南供电分公司35kV姜泡等9座变电站火灾报警装置新增 | 35kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 9 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 河北滦南 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500010595-00002 | 050029961600010 | 400179613300010 | 500010595

## 一体化电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-1109016-9999 | 包1-一体化电源系统 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV胥各庄变电站直流电源改造 | 220kV | 一体化电源系统,DC220V,80A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库车板交货 |  | G00M-500100357-00004 | 050030192300010 | 400179614300010 | 500100357 | 一体化电源系统,DC220V,80A | 500100357-0010
012035-1109016-9999 | 包1-一体化电源系统 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV西铺变电站直流电源改造 | 220kV | 一体化电源系统,DC220V,80A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库车板交货 |  | G00M-500100357-00003 | 050030192400010 | 400179614400010 | 500100357 | 一体化电源系统,DC220V,80A | 500100357-0011
012035-1109016-9999 | 包1-一体化电源系统 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV复兴路变电站直流电源改造 | 220kV | 一体化电源系统,DC220V,80A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库车板交货 |  | G00M-500100357-00001 | 050030192500010 | 400179614500010 | 500100357 | 一体化电源系统 | 500100357-0011
012035-1109016-9999 | 包1-一体化电源系统 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV金银滩变电站直流电源改造 | 220kV | 一体化电源系统,DC220V,80A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库车板交货 |  | G00M-500100357-00002 | 050030192200010 | 400179614200010 | 500100357 | 一体化电源系统,DC220V,80A | 500100357-0011

## 暖通系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012035-1503015-9999 | 包1-暖通系统 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司主调自动化机房改造 | 无电压等级 | 暖通系统 | 暖通系统 | 套 | 1 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D040-500117663-00003 | 050030137100010 | 400179614100010 | 500117663