## 电视会议外围成套设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012126-1207006-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 国网冀北电力有限公司应急指挥中心大屏系统改造 | 无电压等级 | 大屏幕,通用,LED | 大屏幕-尺寸:通用,类型:LED | 块 | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 北京 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500131571-00002 | 050032248500030 | 400189320300020 | 500131571
012126-1207006-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 国网冀北电力有限公司应急指挥中心大屏系统改造 | 无电压等级 | 图像处理器 | 图像处理器 | 套 | 2 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 北京 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500131561-00002 | 050032248500020 | 400189320300010 | 500131561
012126-1207006-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 国网冀北电力有限公司应急指挥中心音视频系统改造 | 无电压等级 | 电视会议MCU,PAL,H.264,IP | 电视会议MCU-制式:PAL,编码方式:H.264,接口方式:IP | 套 | 2 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 北京 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500009611-00001 | 050032277400010 | 400189320400010 | 500009611
012126-1207006-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 国网冀北电力有限公司应急指挥中心音视频系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 北京 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500114428-00007 | 050032277300010 | 400189319200010 | 500114428
012126-1207006-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 国网冀北电力有限公司应急指挥中心音视频系统改造 | 无电压等级 | 电视会议终端设备,H.323,IP | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 8 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 北京 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500009645-00001 | 050032277400020 | 400189320400020 | 500009645

## 运维管理系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012126-1211001-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 国网冀北电力有限公司应急指挥中心音视频系统改造 | 无电压等级 | 运维管理系统 | 运维管理系统 | 套 | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 北京 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500009687-00008 | 050032277400030 | 400189319300010 | 500009687

## 主控桌
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012126-2613001-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 国网冀北电力有限公司应急指挥中心大屏系统改造 | 无电压等级 | 主控桌,调度主控桌 | 主控桌-类型:调度主控桌 | 张 | 6 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 北京 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500024813-00001 | 050032248500010 | 400189319100010 | 500024813

## 钢芯耐热铝合金绞线
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012126-1402016-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 张北1000kv特高压站500kv尚义间隔扩建工程 | 500kV | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线,JLHN58K-1600,1600 | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线-型号:JLHN58K-1600,标称截面mm2:1600 | 吨 | 2.238 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500081087-00001 | 050032299300020 | 400189319600020 | 500081087 | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线,JLHN58K-1600,1600 | 500081087-0001
012126-1402016-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 张北1000kv特高压站500kv间隔扩建工程 | 500kV | 扩径导线,空心 | 扩径导线-结构型式:空心 | 吨 | 0.7 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500050884-00001 | 050032299600010 | 400189319900010 | 500050884 | 扩径导线，空心 | 500050884-0002
012126-1402016-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 张北1000kv特高压站500kv尚义间隔扩建工程 | 500kV | 扩径导线,空心 | 扩径导线-结构型式:空心 | 吨 | 0.323 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500050884-00001 | 050032299300010 | 400189319600010 | 500050884 | 扩径导线，空心 | 500050884-0002
012126-1402016-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 张北1000kv特高压站500kv间隔扩建工程 | 500kV | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线,JLHN58K-1600,1600 | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线-型号:JLHN58K-1600,标称截面mm2:1600 | 吨 | 19.1 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500081087-00001 | 050032299600020 | 400189319900020 | 500081087 | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线,JLHN58K-1600,1600 | 500081087-0001
012126-1402016-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 尚义500kv变电站扩建2号主变工程 | 500kV | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/G1A,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 11.62 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市尚义县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500070456-00002 | 050032299100010 | 400189319400010 | 500070456 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 500070456-0005
012126-1402016-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 康保500kv变电站扩建工程 | 500kV | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/G1A,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 9.92 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市康保县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500070456-00002 | 050032299400010 | 400189319700010 | 500070456 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 500070456-0004

## 控制电缆
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZA,23,WDZA | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:25/16,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZA,铠装形式:23,特殊要求:WDZA | 千米 | 0.8 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500129271-00003 | 050032303300100 | 400189320100040 | 500129271 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZA,23,WDZA | 500129271-0004
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 控制电缆,KYJYP2,4,10,ZRB,23 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:4,芯数:10,防护特性:ZRB,铠装形式:23 | 米 | 1200 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500141865-00001 | 050032303300050 | 400189320000060 | 500141865 | 控制电缆,KYJYP2,4,10,ZRB,23 | 500141865-0001
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 控制电缆,KYJYP2,4,7,ZRB,23 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:4,芯数:7,防护特性:ZRB,铠装形式:23 | 米 | 1100 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500141879-00001 | 050032303300090 | 400189320100020 | 500141879 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,ZRB,23 | 500141879-0001
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 控制电缆,KYJYP2,1.5,10,ZRB,23 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:1.5,芯数:10,防护特性:ZRB,铠装形式:23 | 米 | 10000 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500141877-00001 | 050032303300040 | 400189320000050 | 500141877 | 控制电缆,KYJYP2,1.5,10,ZRB,23 | 500141877-0001
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 控制电缆,KYJYP2,2.5,10,ZRB,23 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:10,防护特性:ZRB,铠装形式:23 | 米 | 3200 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500141829-00001 | 050032303300020 | 400189320000020 | 500141829 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,10,ZRB,23 | 500141829-0001
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 控制电缆,KYJYP2,2.5,14,ZRB,23 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:14,防护特性:ZRB,铠装形式:23 | 米 | 4600 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500141828-00001 | 050032303300010 | 400189320000010 | 500141828 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,14,ZRB,23 | 500141828-0001
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 控制电缆,KYJYP2,1.5,19,ZRB,23 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:1.5,芯数:19,防护特性:ZRB,铠装形式:23 | 米 | 9400 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500141859-00001 | 050032303300030 | 400189320000040 | 500141859 | 控制电缆,KYJYP2,1.5,19,ZRB,23 | 500141859-0001
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 控制电缆,KYJYP2,1.5,4,ZRB,23 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:1.5,芯数:4,防护特性:ZRB,铠装形式:23 | 米 | 1500 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500141866-00001 | 050032303300060 | 400189320000030 | 500141866 | 控制电缆,KYJYP2,1.5,4,ZRB,23 | 500141866-0001
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 控制电缆,KYJYP2,4,4,ZRB,23 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:4,芯数:4,防护特性:ZRB,铠装形式:23 | 米 | 20000 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500141882-00001 | 050032303300080 | 400189320100010 | 500141882 | 控制电缆,KYJYP2,4,4,ZRB,23 | 500141882-0001
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 控制电缆,KYJYP2,2.5,4,ZRB,23 | 控制电缆-型号:KYJYP2,截面mm2:2.5,芯数:4,防护特性:ZRB,铠装形式:23 | 米 | 9000 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500141867-00001 | 050032303300070 | 400189320100030 | 500141867 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,4,ZRB,23 | 500141867-0001
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 张北1000kv特高压站500kv间隔扩建工程 | 500kV | 低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:3芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.7 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500109584-00001 | 050032299600030 | 400189319900030 | 500109584 | 阻燃 | 500109584-0002
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 尚义500kv变电站扩建2号主变工程 | 500kV | 低压电力电缆,YJV,铜,6,3芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:3芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.5 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市尚义县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500109752-00001 | 050032299200020 | 400189319500020 | 500109752 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,3芯,ZC,22,普通 | 500109752-0004
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 康保500kv变电站扩建工程 | 500kV | 低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:3芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.25 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市康保县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500109584-00001 | 050032299500010 | 400189319800010 | 500109584 | 阻燃 | 500109584-0002
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 尚义500kv变电站扩建2号主变工程 | 500kV | 低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZA,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6/4,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZA,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 1 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 河北省张家口市尚义县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500109533-00001 | 050032299200010 | 400189319500010 | 500109533 | 低压电力电缆,YJY,铜,6/4,3+1芯,ZA,22,普通 | 500109533-0002
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,ZA,23,WDZA | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:4芯,阻燃特性:ZA,铠装形式:23,特殊要求:WDZA | 千米 | 0.8 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500138211-00002 | 050032303300120 | 400189320100050 | 500138211 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,4芯,ZA,23,WDZA | 500138211-0003
012126-1404003-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 丰宁换流站间隔扩建工程 | 500kV | 低压电力电缆,YJY,铜,4,2芯,ZA,23,WDZA | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:4,芯数:2芯,阻燃特性:ZA,铠装形式:23,特殊要求:WDZA | 千米 | 0.85 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500130392-00002 | 050032303300110 | 400189320100060 | 500130392 | 低压电力电缆,YJY,铜,4,2芯,ZA,23,WDZA | 500130392-0002

## 中央空调系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012126-1503013-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 国网冀北电力有限公司应急指挥中心大屏系统改造 | 无电压等级 | 中央空调系统,多联机型,50kW以下 | 中央空调系统-类型:多联机型,功率:50kW以下 | 套 | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 北京 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500139553-00003 | 050032248500040 | 400189319100020 | 500139553

## 智能一体化电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012126-2805001-9999 | 包1 | 包1 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 廊坊北500千伏变电站新建工程 | 交流500kV | 智能一体化电源系统,DC220V,500A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:500A | 套 | 1 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 河北省廊坊市香河县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500083888-00003 | 050032303400010 | 400189320200010 | 500083888 | 电压等级:DC220V,单套充电单元容量180A，共3套；2V800Ah蓄电池组，共2组，直流联络柜1面，直流馈线屏4面，直流分电屏18面；不含通信电源；UPS电源单台容量15kVA，共2套，UPS电源馈线柜1面；事故照明屏1面，逆变式5kVA；交流电源进线柜4面，自投方式ATS，共2套，交流馈线柜9面，交流分电柜5面。 | 500083888-0055