## 移动变电站
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
0122AB-1001017-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 |  | 无电压等级 | 移动变电站,AC35kV | 移动变电站-电压等级:AC35kV | 套 | 2 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 廊坊市广阳区 | 施工现场设备基础上交货 |  | G00M-500133397-00003 | 044002809300010 | 400205629000010 | 500133397 | 35kV智能集成配电化变电站 | 500133397-0012,500133397-0014,500133397-0013

## 交流避雷器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 228 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 张家口 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500004650-00005 | 044002491100010 | 400205628000010 | 500004650 | 标准化，标称放电电流10kA，带脱离器 | 500004650-0052,500004650-0051,500004650-0054,500004650-0053,500004650-0055,500004650-0084,500004650-0082,500004650-0078,500004650-0083,500004650-0076,500004650-0085,500004650-0086,500004650-0079,500004650-0077,500004650-0080
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 350 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500004650-00002 | 044002490300010 | 400205627400010 | 500004650 | 标准化，标称放电电流5kA，带脱离器 | 500004650-0052,500004650-0051,500004650-0054,500004650-0053,500004650-0055,500004650-0084,500004650-0082,500004650-0078,500004650-0083,500004650-0076,500004650-0085,500004650-0086,500004650-0079,500004650-0077,500004650-0080
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 120 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500004650-00002 | 044002462400010 | 400205626700010 | 500004650 | 标准化，标称放电电流5kA，带脱离器 | 500004650-0052,500004650-0051,500004650-0054,500004650-0053,500004650-0055,500004650-0084,500004650-0082,500004650-0078,500004650-0083,500004650-0076,500004650-0085,500004650-0086,500004650-0079,500004650-0077,500004650-0080
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 3330 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 张家口 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500027151-00001 | 044002491200010 | 400205628100010 | 500027151 | 标准化，标称放电电流5kA，跌落式 | 500027151-0050
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 681 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500027151-00001 | 044002490400010 | 400205627500010 | 500027151 | 标准化，标称放电电流5kA，跌落式 | 500027151-0050
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 307 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500027151-00001 | 044002462500010 | 400205626800010 | 500027151 | 标准化，标称放电电流5kA，跌落式 | 500027151-0050
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 300 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 张家口 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500004650-00004 | 044002491000010 | 400205627900010 | 500004650 | 标准化，标称放电电流10kA，不带脱离器 | 500004650-0052,500004650-0051,500004650-0054,500004650-0053,500004650-0055,500004650-0084,500004650-0082,500004650-0078,500004650-0083,500004650-0076,500004650-0085,500004650-0086,500004650-0079,500004650-0077,500004650-0080
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 198 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 张家口 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500004650-00001 | 044002456900010 | 400205626600010 | 500004650 | 标准化，标称放电电流5kA，不带脱离器 | 500004650-0052,500004650-0051,500004650-0054,500004650-0053,500004650-0055,500004650-0084,500004650-0082,500004650-0078,500004650-0083,500004650-0076,500004650-0085,500004650-0086,500004650-0079,500004650-0077,500004650-0080
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 33 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500004650-00001 | 044002490200010 | 400205627300010 | 500004650 | 标准化，标称放电电流5kA，不带脱离器 | 500004650-0052,500004650-0051,500004650-0054,500004650-0053,500004650-0055,500004650-0084,500004650-0082,500004650-0078,500004650-0083,500004650-0076,500004650-0085,500004650-0086,500004650-0079,500004650-0077,500004650-0080
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 1419 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500027151-00001 | 044002851000010 | 400205629200010 | 500027151 | 标准化，标称放电电流5kA，跌落式 | 500027151-0050
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:50kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 228 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 廊坊市广阳区 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500027151-00001 | 044002487400010 | 400205627100010 | 500027151 | 标准化，标称放电电流5kA，跌落式 | 500027151-0050
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙 | 台 | 204 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500004650-00003 | 044002847900010 | 400205629100010 | 500004650 | 标准化，标称放电电流5kA，带脱离器，可分离式 | 500004650-0052,500004650-0051,500004650-0054,500004650-0053,500004650-0055,500004650-0084,500004650-0082,500004650-0078,500004650-0083,500004650-0076,500004650-0085,500004650-0086,500004650-0079,500004650-0077,500004650-0080
0122AB-1020001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 |  | 无电压等级 | 交流避雷器,AC10kV,13kV,硅橡胶,40kV,带间隙 | 交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:13kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:40kV,是否带间隙:带间隙 | 台 | 1020 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 张家口 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500127027-00001 | 044002491300010 | 400205628200010 | 500127027 | 标准化，标称放电电流5kA，外串联固定间隙 | 500127027-0027,500127027-0028,500127027-0029

## 电缆保护管（BWFRP）
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
0122AB-1408006-0002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 |  | 无电压等级 | 电缆保护管,BWFRP,φ100 | 电缆保护管-材质:BWFRP,内径:φ100 | 米 | 1260 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 廊坊市广阳区 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500138441-00004 | 044002487600010 | 400205627200010 | 500138441 | 标准化，直埋用，SN100，公称壁厚7.0mm | 500138441-0025,500138441-0024,500138441-0022,500138441-0023,500138441-0026,500138441-0021

## 低压电力电缆
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
0122AB-1404002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 |  | 无电压等级 | 低压电力电缆,YJV,铜,35/16,4+1芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:35/16,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.2 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9995-500109640-00001 | 044002462700010 | 400205627000010 | 500109640 | 配网 | 500109640-0002
0122AB-1404002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） |  | 无电压等级 | 低压电力电缆,YJY,铜,240/120,3+1芯,ZC,23,NH | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:NH | 千米 | 0.6 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省张家口市涿鹿县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500143283-00001 | 044002524600010 | 400205628700010 | 500143283 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:240/120,芯数:3+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:NH | 500143283-0001
0122AB-1404002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） |  | 无电压等级 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,4+1芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:16/10,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 1.27 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省张家口市涿鹿县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500109720-00001 | 044002524200010 | 400205628300010 | 500109720 | 阻燃 | 500109720-0003
0122AB-1404002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） |  | 无电压等级 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,5芯,ZC,23,NH | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:5芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:NH | 千米 | 1.24 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省张家口市涿鹿县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500143282-00001 | 044002524500010 | 400205628600010 | 500143282 | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:5芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:23,特殊要求:NH | 500143282-0001
0122AB-1404002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 |  | 无电压等级 | 低压电力电缆,YJV,铜,70/35,4+1芯,ZC,22,普通 | 低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm2:70/35,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:普通 | 千米 | 0.6 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500109545-00001 | 044002462600010 | 400205626900010 | 500109545 | 低压电力电缆,YJV,铜,70/35,4+1芯,ZC,22,普通 | 500109545-0003
0122AB-1404002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） |  | 无电压等级 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,NH,23,WDZA | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:6,芯数:2芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZA | 千米 | 0.3 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省张家口市涿鹿县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500129293-00001 | 044002524400010 | 400205628500010 | 500129293 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,NH,23 | 500129293-0002
0122AB-1404002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） |  | 无电压等级 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,4+1芯,ZC,22,WDZC | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:50/25,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:WDZC | 千米 | 0.5 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省张家口市涿鹿县 | 施工现场地面交货 |  | 9906-500108894-00001 | 044002744000010 | 400205628800010 | 500134007 | 国网备注[配网]
0122AB-1404002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） |  | 无电压等级 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,NH,23,WDZA | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:35/16,芯数:3+1芯,阻燃特性:NH,铠装形式:23,特殊要求:WDZA | 千米 | 0.3 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省张家口市涿鹿县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500129282-00002 | 044002524300010 | 400205628400010 | 500129282 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,NH,23,WDZA | 500129282-0005,500129282-0003,500129282-0004
0122AB-1404002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） |  | 无电压等级 | 低压电力电缆,YJY,铜,95/50,4+1芯,ZC,22,WDZC | 低压电力电缆-型号:YJY,导体材质:铜,截面mm2:95/50,芯数:4+1芯,阻燃特性:ZC,铠装形式:22,特殊要求:WDZC | 千米 | 0.85 | 2022-11-01 | 2023-06-30 | 河北省张家口市涿鹿县 | 施工现场地面交货 |  | 9906-500108894-00001 | 044002744100010 | 400205628900010 | 500134012 | 国网备注[配网]