## 时间同步装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1104003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北检修公司500kV固安等变电站时钟同步装置改造 | 500kV | 时间同步装置,AC750,500kV | 时间同步装置-电压等级:AC750,500kV | 套 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139998-00007 | 050049748800010 | 400223048900010 | 500139998 | 适用于常规变电站，自主可控主时钟2台，自主可控时间扩展单元3台，北斗天线及馈线2套，GPS天线及馈线2套，柜体0面 | 500139998-0080
012339-1104003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北检修公司500kV固安等变电站时钟同步装置改造 | 500kV | 时间同步装置,AC750,500kV | 时间同步装置-电压等级:AC750,500kV | 套 | 2 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139998-00008 | 050049748800020 | 400223048900020 | 500139998 | 适用于常规变电站，自主可控主时钟2台，自主可控时间扩展单元10台，北斗天线及馈线2套，GPS天线及馈线2套，柜体0面 | 500139998-0081

## 智能巡检控制系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1104023-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV隆化串补站全站例行巡视替代 | 1000kV | 智能巡检控制系统,AC500kV | 智能巡检控制系统-电压等级:AC500kV | 套 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 河北省承德市 | 施工现场设备基础上交货 |  | G00M-500062689-00003 | 050049798000020 | 400223049900020 | 500062689 | 适用于1000kV隆化变电站无人机巡检建设，变电站无人机在线智能巡检系统与视频监控系统相配合，建立立体巡视体系。 | 500062689-0017

## 线路在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1102002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司大同分部500kV大房一线等线路无信号区域图像可视化在线监测装 | 500kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 14 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00009 | 050049972000010 | 400223050700010 | 500139447 | 无信号区通信可视化装置 | 500139447-0579
012339-1102002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司大同分部500kV沙南二线无信号区域图像可视化在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 5 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00009 | 050049969900010 | 400223050600010 | 500139447 | 无信号区通信可视化装置 | 500139447-0579
012339-1102002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司大同分部500kV源霸一线无信号区域图像可视化在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 10 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 山西省大同市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00009 | 050049972100010 | 400223050800010 | 500139447 | 无信号区通信可视化装置 | 500139447-0579
012339-1102002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV南门一线无信号区域图像可视化在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 17 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 北京市房山区 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500139447-00009 | 050049797900010 | 400223049800010 | 500139447 | 无信号区通信可视化装置 | 500139447-0579
012339-1102002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV锡廊一线等线路无信号区域图像可视化在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 16 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 北京市房山区 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500139447-00009 | 050049797800010 | 400223049700010 | 500139447 | 无信号区通信可视化装置 | 500139447-0579
012339-1102002-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV丰万一线线路状态感知与输送能力动态提升改造工程 | 500kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 2 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00011 | 050049969700010 | 400223050400010 | 500133120 | 输电线路动态增容监测装置（含服务器） | 500133120-0565
012339-1102002-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV丰万二线线路状态感知与输送能力动态提升改造工程 | 500kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 2 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00010 | 050049969800010 | 400223050500010 | 500133120 | 输电线路动态增容监测装置 | 500133120-0564

## 通信单元
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1168 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00011 | 050050160400110 | 400223051800110 | 500143437 | TSX7052 | 500143437-0118
012339-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 84000 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00012 | 050050159600030 | 400223051400030 | 500143435 | TSX7052 | 500143435-0134
012339-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 626 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00011 | 050050160400100 | 400223051800100 | 500143431 | TSX7050 | 500143431-0128
012339-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 19253 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00011 | 050050159600020 | 400223051400020 | 500143437 | TSX7052 | 500143437-0118
012339-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1188 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00011 | 050050159600010 | 400223051400010 | 500143431 | TSX7050 | 500143431-0128
012339-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 31000 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00012 | 050050160400120 | 400223051800120 | 500143435 | TSX7052 | 500143435-0134
012339-1307013-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1447 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00014 | 050050146300180 | 400223051300150 | 500143431 | SPL1030A | 500143431-0131
012339-1307013-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 57450 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00015 | 050050116200130 | 400223050900130 | 500143435 | SPL1030B | 500143435-0137
012339-1307013-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 57450 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00015 | 050050146300160 | 400223051300130 | 500143435 | SPL1030B | 500143435-0137
012339-1307013-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 246 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00014 | 050050116200150 | 400223050900150 | 500143431 | SPL1030A | 500143431-0131
012339-1307013-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 10239 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00014 | 050050116200140 | 400223050900140 | 500143437 | SPL1030B | 500143437-0121
012339-1307013-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 10239 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00014 | 050050146300170 | 400223051300140 | 500143437 | SPL1030B | 500143437-0121
012339-1307013-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 3984 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00012 | 050050116200110 | 400223050900110 | 500143437 | HY3117S | 500143437-0119
012339-1307013-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 200 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00012 | 050050116200120 | 400223050900120 | 500143431 | HY3117C | 500143431-0129
012339-1307013-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 15984 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00012 | 050050159600050 | 400223051400050 | 500143437 | HY3117S | 500143437-0119
012339-1307013-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 17050 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00013 | 050050116200100 | 400223050900100 | 500143435 | HY3117S | 500143435-0135
012339-1307013-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 97050 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00013 | 050050159600060 | 400223051500010 | 500143435 | HY3117S | 500143435-0135
012339-1307013-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1497 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00012 | 050050159600040 | 400223051400040 | 500143431 | HY3117C | 500143431-0129
012339-1307013-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 10039 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00013 | 050050160400140 | 400223051900010 | 500143437 | MT8130 | 500143437-0120
012339-1307013-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 871 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00013 | 050050160400130 | 400223051800130 | 500143431 | MT8130 | 500143431-0130
012339-1307013-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 871 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00013 | 050050140500180 | 400223051100170 | 500143431 | MT8130 | 500143431-0130
012339-1307013-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 10039 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00013 | 050050140500170 | 400223051100160 | 500143437 | MT8130 | 500143437-0120
012339-1307013-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 55500 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00014 | 050050160400150 | 400223051900020 | 500143435 | MT8130 | 500143435-0136
012339-1307013-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 55500 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00014 | 050050140500160 | 400223051100150 | 500143435 | MT8130 | 500143435-0136
012339-1307013-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 846 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00005 | 050050140500070 | 400223051100060 | 500143431 | QJ5580D | 500143431-0055
012339-1307013-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 3069 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00005 | 050050140500080 | 400223051100070 | 500143437 | QJ5582D | 500143437-0053
012339-1307013-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 846 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00005 | 050050146300120 | 400223051300090 | 500143431 | QJ5580D | 500143431-0055
012339-1307013-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 16268 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00005 | 050050146300110 | 400223051300080 | 500143437 | QJ5582D | 500143437-0053
012339-1307013-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 75200 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00005 | 050050140500090 | 400223051100080 | 500143435 | QJ5582D | 500143435-0052
012339-1307013-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 35200 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00005 | 050050146300100 | 400223051300070 | 500143435 | QJ5582D | 500143435-0052
012339-1307013-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1803 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00002 | 050050140500110 | 400223051100100 | 500143437 | ZC3780 | 500143437-0050
012339-1307013-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 14280 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00002 | 050050140500120 | 400223051100110 | 500143435 | ZC3780 | 500143435-0049
012339-1307013-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 17705 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00002 | 050050116200080 | 400223050900080 | 500143437 | ZC3780 | 500143437-0050
012339-1307013-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 96420 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00002 | 050050116200070 | 400223050900070 | 500143435 | ZC3780 | 500143435-0049
012339-1307013-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1097 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00002 | 050050140500100 | 400223051100090 | 500143431 | ZC3981 | 500143431-0052
012339-1307013-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 395 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00002 | 050050116200090 | 400223050900090 | 500143431 | ZC3981 | 500143431-0052
012339-1307013-9999 | 包7 | NC700 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 19394 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00004 | 050050160400080 | 400223051800080 | 500143437 | SLC8101A | 500143437-0052
012339-1307013-9999 | 包7 | NC700 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1290 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00004 | 050050160400070 | 400223051800070 | 500143431 | SLC8101A | 500143431-0054
012339-1307013-9999 | 包7 | NC700 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 110800 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00004 | 050050160400090 | 400223051800090 | 500143435 | SLC8101A | 500143435-0051
012339-1307013-9999 | 包8 | NC800 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 645 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00007 | 050050146300150 | 400223051300120 | 500143431 | JSN0016C | 500143431-0057
012339-1307013-9999 | 包8 | NC800 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 3697 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00007 | 050050140500140 | 400223051100130 | 500143437 | JSN0016S | 500143437-0055
012339-1307013-9999 | 包8 | NC800 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 84950 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00009 | 050050140500150 | 400223051100140 | 500143435 | JSN0016S | 500143435-0056
012339-1307013-9999 | 包8 | NC800 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 645 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00007 | 050050140500130 | 400223051100120 | 500143431 | JSN0016C | 500143431-0057
012339-1307013-9999 | 包8 | NC800 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 15697 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00007 | 050050146300140 | 400223051300110 | 500143437 | JSN0016S | 500143437-0055
012339-1307013-9999 | 包8 | NC800 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 24950 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00009 | 050050146300130 | 400223051300100 | 500143435 | JSN0016S | 500143435-0056
012339-1307013-9999 | 包9 | NC900 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 23 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050116200060 | 400223050900060 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包9 | NC900 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 50000 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050140500060 | 400223051100050 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133
012339-1307013-9999 | 包9 | NC900 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 86318 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050116200040 | 400223050900040 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133
012339-1307013-9999 | 包9 | NC900 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 292 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050140500050 | 400223051100040 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包9 | NC900 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 3653 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050116200050 | 400223050900050 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包9 | NC900 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 541 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050140500040 | 400223051100030 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包10 | NC1000 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 2000 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050140500010 | 400223051000010 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包10 | NC1000 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 132070 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050140500030 | 400223051100020 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133
012339-1307013-9999 | 包10 | NC1000 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2023年国网张家口供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1100 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050140500020 | 400223051100010 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包11 | NC1100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 5619 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050116200020 | 400223050900020 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包11 | NC1100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 132762 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050116200010 | 400223050900010 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133
012339-1307013-9999 | 包11 | NC1100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2023年国网廊坊供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 36 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050116200030 | 400223050900030 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包12 | NC1200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 115500 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050146300010 | 400223051200010 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133
012339-1307013-9999 | 包12 | NC1200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 11500 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050146300020 | 400223051200020 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包12 | NC1200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 600 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050146300030 | 400223051200030 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包13 | NC1300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 11417 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050146300050 | 400223051300020 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包13 | NC1300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 115500 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050146300040 | 400223051300010 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133
012339-1307013-9999 | 包13 | NC1300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 591 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050146300060 | 400223051300030 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包14 | NC1400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 127790 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050159700030 | 400223051600030 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133
012339-1307013-9999 | 包14 | NC1400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 655 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050159700010 | 400223051600010 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包14 | NC1400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 4510 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050159700020 | 400223051600020 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包15 | NC1500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 3600 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050160400020 | 400223051800020 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包15 | NC1500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 535 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050160400010 | 400223051800010 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包15 | NC1500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 130000 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050160400030 | 400223051800030 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133
012339-1307013-9999 | 包16 | NC1600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 306 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050159800010 | 400223051700010 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包16 | NC1600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 2143 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050159800020 | 400223051700020 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包16 | NC1600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 2023年国网承德供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 60620 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050159800030 | 400223051700030 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133
012339-1307013-9999 | 包16 | NC1600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 678 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00010 | 050050160400040 | 400223051800040 | 500143431 | SC3202F | 500143431-0127
012339-1307013-9999 | 包16 | NC1600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1799 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00010 | 050050160400050 | 400223051800050 | 500143437 | SC3202H | 500143437-0117
012339-1307013-9999 | 包16 | NC1600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 2023年国网秦皇岛供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 62700 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00011 | 050050160400060 | 400223051800060 | 500143435 | SC3202H | 500143435-0133

## 换流站设备在线监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1102010-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV阜康换流站边缘物联代理基础装置加装 | ±500kV | 换流站设备在线监测,状态监测集中处理系统 | 换流站设备在线监测-类型:状态监测集中处理系统 | 套 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 河北省承德市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117667-00002 | 050049797100010 | 400223049000010 | 500117667 | 换流站设备在线监测-类型:状态监测集中处理系统 | 500117667-0052
012339-1102010-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV康巴诺尔换流站边缘物联代理基础装置加装 | ±500kV | 换流站设备在线监测,状态监测集中处理系统 | 换流站设备在线监测-类型:状态监测集中处理系统 | 套 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117667-00003 | 050049797200010 | 400223049100010 | 500117667 | 换流站设备在线监测-类型:状态监测集中处理系统 | 500117667-0053

## 主设备全面监视系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1111003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV张家口站全时域监控能力提升建设 | 1000kV | 主设备全面监视系统 | 主设备全面监视系统 | 套 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 河北省张家口市 | 施工现场设备基础上交货 |  | G00M-500139107-00003 | 050049797400010 | 400223049300010 | 500139107 | 适用于1000kV张家口变电站全时域监控监控能力建设，依托数字化三维体系，实现Ⅰ/Ⅱ/Ⅳ区信息贯通，数据交互，实现智能巡检、主辅设备联动、主动预警等全时域监控系统应用。 | 500139107-0421
012339-1111003-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV隆化站全时域监控能力提升建设 | 1000kV | 主设备全面监视系统 | 主设备全面监视系统 | 套 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 河北省承德市 | 施工现场设备基础上交货 |  | G00M-500139107-00004 | 050049797500010 | 400223049400010 | 500139107 | 适用于1000kV隆化变电站全时域监控监控能力建设，依托数字化三维体系，实现Ⅰ/Ⅱ/Ⅳ区信息贯通，数据交互，实现智能巡检、主辅设备联动、主动预警等全时域监控系统应用。 | 500139107-0422
012339-1111003-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV廊坊站全时域监控能力提升建设 | 1000kV | 主设备全面监视系统 | 主设备全面监视系统 | 套 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 河北省廊坊市 | 施工现场设备基础上交货 |  | G00M-500139107-00002 | 050049797600010 | 400223049500010 | 500139107 | 适用于1000kV廊坊变电站全时域监控监控能力建设，依托数字化三维体系，实现Ⅰ/Ⅱ/Ⅳ区信息贯通，数据交互，实现智能巡检、主辅设备联动、主动预警等全时域监控系统应用。 | 500139107-0420

## 变压器灭火装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1502000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV廊坊变电站主变消防能力提升项目 | 1000kV | 变压器灭火装置,合成泡沫灭火装置 | 变压器灭火装置-类型:合成泡沫灭火装置 | 套 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 河北省廊坊市 | 施工现场设备基础上交货 |  | B00M-500010598-00001 | 050049942900010 | 400223050200010 | 500010598
012339-1502000-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV张家口变电站主变消防能力提升项目 | 1000kV | 变压器灭火装置,合成泡沫灭火装置 | 变压器灭火装置-类型:合成泡沫灭火装置 | 套 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 河北省廊坊市 | 施工现场设备基础上交货 |  | B00M-500010598-00001 | 050049967000010 | 400223050300010 | 500010598

## 智能变压器油中溶解气体在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-2802004-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV廊坊站主变油色谱在线监测装置改造 | 1000kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 6 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500114353-00019 | 050049748700010 | 400223048800010 | 500114353 |  | 500114353-0348
012339-2802004-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV张家口站油色谱在线监测装置改造 | 1000kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 12 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500114353-00019 | 050049797700010 | 400223049600010 | 500114353 |  | 500114353-0348
012339-2802004-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV廊坊站高抗油色谱在线监测装置改造 | 1000kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 24 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 河北省廊坊市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500114353-00019 | 050049942800010 | 400223050100010 | 500114353 |  | 500114353-0348

## 无线接入设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1217002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV中都换流站物联网络建设 | ±500kV | 无线接入设备,WaPi,300Mbps | 无线接入设备-类型:WaPi,最高传输速率:300Mbps | 台 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500126087-00001 | 050049942700010 | 400223050000010 | 500126087

## 视频监视系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1215003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV隆化串补站全站例行巡视替代 | 1000kV | 视频监视系统 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 河北省承德市 | 施工现场设备基础上交货 |  | B00M-500009720-00008 | 050049798000010 | 400223049900010 | 500009720

## UPS电源（不间断电源）
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012339-1109010-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV房山集控站配套设施建设 | 500kV | UPS电源（不间断电源）,60kVA | UPS电源（不间断电源）-额定容量:60kVA | 套 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 北京市房山区 | 施工现场设备基础上交货 |  | G00M-500059691-00005 | 050049797300020 | 400223049200020 | 500059691 | 新一代自主可控设备集中监控系统机房配套设施，集控站机房动力电源系统UPS电源（不间断电源）,60kVA | 500059691-0136