## 特殊导线
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1402000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500kV变电站新建工程 | 500kV | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线,JLHN58K-1600,1600 | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线-型号:JLHN58K-1600,标称截面mm2:1600 | 吨 | 23.8 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500081087-00001 | 050048019200050 | 400220107500030 | 500081087 | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线,JLHN58K-1600,1600 | 500081087-0001
012309-1402000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500千伏变电站扩建工程 | 500kV | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线,JLHN58K-1600,1600 | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线-型号:JLHN58K-1600,标称截面mm2:1600 | 吨 | 2.9 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500081087-00001 | 050048004000030 | 400220107000020 | 500081087 | 特高强度钢芯高强度耐热铝合金绞线,JLHN58K-1600,1600 | 500081087-0001
012309-1402000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500千伏变电站扩建工程 | 500kV | 扩径导线,空心 | 扩径导线-结构型式:空心 | 吨 | 0.6 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500050884-00002 | 050048004000070 | 400220107000040 | 500050884 | LGKK-600扩径导线,空心 | 500050884-0020
012309-1402000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500kV变电站新建工程 | 500kV | 扩径导线,空心 | 扩径导线-结构型式:空心 | 吨 | 4.1 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500050884-00002 | 050048019200010 | 400220107500010 | 500050884 | LGKK-600扩径导线,空心 | 500050884-0020
012309-1402000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500kV变电站新建工程 | 500kV | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/G1A,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 15.4 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500070456-00002 | 050048019200040 | 400220107500020 | 500070456 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 500070456-0005
012309-1402000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500千伏变电站扩建工程 | 500kV | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/G1A,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 5.7 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500070456-00002 | 050048004000040 | 400220107000030 | 500070456 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 500070456-0005

## 运维管理系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1211001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司配电自动化系统可信验证功能改造 | 10kV | 运维管理系统 | 运维管理系统 | 套 | 1 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 河北省唐山市路北区建设北路7号，唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009687-00001 | 050047859900010 | 400220104400010 | 500009687 |  | 500009687-0247
012309-1211001-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度集控楼调度大屏幕系统改造 | 无电压等级 | 运维管理系统 | 运维管理系统 | 套 | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500009687-00002 | 050047984100010 | 400220106500010 | 500009687
012309-1211001-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司本部 | 国网冀北公司机关智能电网调度控制系统工作站升级改造 | 无电压等级 | 运维管理系统 | 运维管理系统 | 套 | 1 | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 北京市西城区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B21Z-500009687-00005 | 050048066500010 | 400220108000010 | 500009687

## 电梯
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1501017-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山市丰南区供电分公司 | 国网冀北唐山丰南区供电公司机关综合楼电梯分系统电梯改造 | 无电压等级 | 电梯,1000kg,客梯 | 电梯-载重:1000kg,用途:客梯 | 台 | 2 | 2023-10-09 | 2023-11-27 | 河北省唐山市丰南区供电公司 | 施工现场地面交货 |  | H0P6-500064925-00001 | 050047798700010 | 400220103700010 | 500064925
012309-1501017-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司滦南县供电分公司 | 国网冀北唐山滦南县供电公司机关大楼电梯分系统电梯改造 | 无电压等级 | 电梯,800kg,客梯 | 电梯-载重:800kg,用途:客梯 | 台 | 1 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 河北唐山滦南 | 施工现场地面交货 |  | H0P3-500114957-00001 | 050047816300010 | 400220104000010 | 500114957

## 电能质量在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 铁马220KV变电站间隔保护改造工程 | 110kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 河北省承德市滦平县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00008 | 050048065000010 | 400220107900010 | 500008866 | 数字式，A级，电流、电压各4路，多通道 | 500008866-0343
012309-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00005 | 050047886100020 | 400220105000020 | 500008866 | 模拟式，A级，电流、电压各1路，不带屏柜 | 500008866-0154
012309-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 虎什哈110千伏变电站110千伏间隔扩建工程 | 110kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 河北省承德市滦平县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00003 | 050047998700010 | 400220106800010 | 500008866 | 电能质量在线监测装置 | 500008866-0151
012309-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 小营110KV变电站110KV间隔扩建工程 | 110kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 河北省承德市滦平县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00003 | 050047998100010 | 400220106600010 | 500008866 | 电能质量在线监测装置 | 500008866-0151
012309-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00004 | 050047886100010 | 400220105000010 | 500008866 | 模拟式，A级，电流、电压各1路，带屏柜。 | 500008866-0153
012309-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00005 | 050047886100030 | 400220105000030 | 500008866 | 模拟式，A级，电流、电压各1路，不带屏柜 | 500008866-0154

## 数字化表计监测终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-2802000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 石洞子110KV变电站新建工程 | 110kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市双桥区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050047979200040 | 400220106300040 | 500143458 | 无 | 500143458-0001
012309-2802000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 石洞子110KV变电站新建工程 | 110kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市双桥区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050047979200020 | 400220106300020 | 500143458 | 无 | 500143458-0001
012309-2802000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 金山110千伏变电站新建工程 | 110kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050048179700010 | 400220108900010 | 500143458 | 无 | 500143458-0001
012309-2802000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 新甸220KV变电站新建工程 | 220kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050047308200010 | 400220103200010 | 500143458 | 无 | 500143458-0001
012309-2802000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 金山110千伏变电站新建工程 | 110kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050048106500010 | 400220108300010 | 500143458 | 无 | 500143458-0001
012309-2802000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 新甸220KV变电站新建工程 | 220kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050047308300010 | 400220103300010 | 500143458 | 无 | 500143458-0001
012309-2802000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 新甸220KV变电站新建工程 | 220kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050047053600030 | 400220103000030 | 500143458 | 无 | 500143458-0001
012309-2802000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 金山110千伏变电站新建工程 | 110kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050048106400030 | 400220108200030 | 500143458 | 无 | 500143458-0001

## 低压屏柜箱
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 牌楼500千伏变电站新建工程 | 500kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市围场县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008994-00001 | 050046822500040 | 400220102600020 | 500008994 |  | 500008994-0156
012309-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 冀北张家口揽胜楼110kV变电站3号主变扩建工程 | 110kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2023-11-15 | 2024-01-04 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008993-00001 | 050047872600010 | 400220104700010 | 500008993 | 户外端子箱，ZXW-2/3型，具备加热、除湿、照明功能，每个端子箱内考虑300个端子；按钮9个；刀闸6把、空开8个（带报警接点），温湿度控制器1个，端子箱底部敷设25X4mm2的电缆接地铜排；数量见采购申请，防护等级IP65 | 500008993-0070
012309-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008994-00002 | 050047886100040 | 400220105000040 | 500008994 | 1面电能表屏，含光电转换模块 | 500008994-0157
012309-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 冀北张家口银沙220kV变电站110kV间隔扩建工程 | 110kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2023-11-15 | 2024-01-04 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008993-00001 | 050047872400010 | 400220104600010 | 500008993 | 户外端子箱，ZXW-2/3型，具备加热、除湿、照明功能，每个端子箱内考虑300个端子；按钮9个；刀闸6把、空开8个（带报警接点），温湿度控制器1个，端子箱底部敷设25X4mm2的电缆接地铜排；数量见采购申请，防护等级IP65 | 500008993-0070

## 数据采集终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1107004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2023年能效公共服务（负荷精益化分支监测设备购置) | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 650 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00001 | 050048004500010 | 400220107100010 | 500126966 | 数据采集终端，负荷精益化分支监测终端-4G独立上行，具备非侵入电流采集功能，适用于用户分支电压电流功率监测。具体数量详见采购申请。 | 500126966-0031
012309-1107004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2023年能效公共服务（负荷精益化分支监测设备购置） | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 400 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 河北省，张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00001 | 050047982900010 | 400220106400010 | 500126966 | 数据采集终端，负荷精益化分支监测终端-4G独立上行，具备非侵入电流采集功能，适用于用户分支电压电流功率监测。具体数量详见采购申请。 | 500126966-0031
012309-1107004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2023年能效公共服务（负荷精益化分支监测设备购置) | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 200 | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 秦皇岛 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00001 | 050048107300010 | 400220108400010 | 500126966 | 数据采集终端，负荷精益化分支监测终端-4G独立上行，具备非侵入电流采集功能，适用于用户分支电压电流功率监测。具体数量详见采购申请。 | 500126966-0031

## 无人机
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1507004-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司大城县供电分公司 | 国网冀北廊坊大城2023年无人机购置 | 无电压等级 | 无人机,旋翼,小型,低海拔 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:低海拔 | 架 | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市大城县 | 施工现场地面交货 |  | H0NU-500126986-00001 | 030011339700010 | 400220101600010 | 500126986

## 建材
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1701000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 钢结构 | 钢结构 | 吨 | 432.403 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场车板交货 |  | B00M-500141049-00002 | 050047885400020 | 400220104900020 | 500141049
012309-1701000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 建筑外墙 | 建筑外墙 | 平方米 | 2345.68 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | B00M-500142026-00001 | 050047885400010 | 400220104900010 | 500142026

## 交换系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1206008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 新甸220KV变电站新建工程 | 220kV | 集线器,16口 | 集线器-端口数目:16口 | 台 | 12 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500024263-00001 | 050047053600020 | 400220103000020 | 500024263 | 无 | 500024263-0003
012309-1206008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 金山110千伏变电站新建工程 | 110kV | 集线器,12口 | 集线器-端口数目:12口 | 台 | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500088093-00001 | 050048106400020 | 400220108200020 | 500088093 | 无 | 500088093-0001
012309-1206008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 新甸220KV变电站新建工程 | 220kV | 集线器,16口 | 集线器-端口数目:16口 | 台 | 2 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500024263-00001 | 050047308100010 | 400220103100010 | 500024263 | 无 | 500024263-0003
012309-1206008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 石洞子110KV变电站新建工程 | 110kV | 集线器,8口 | 集线器-端口数目:8口 | 台 | 4 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市双桥区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500024264-00001 | 050047979200010 | 400220106300010 | 500024264 | 无 | 500024264-0002
012309-1206008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 石洞子110KV变电站新建工程 | 110kV | 集线器,8口 | 集线器-端口数目:8口 | 台 | 5 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市双桥区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500024264-00001 | 050047979200030 | 400220106300030 | 500024264 | 无 | 500024264-0002
012309-1206008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 新甸220KV变电站新建工程 | 220kV | 集线器,24口 | 集线器-端口数目:24口 | 台 | 9 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500052078-00001 | 050047053600010 | 400220103000010 | 500052078 | 无 | 500052078-0003
012309-1206008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 金山110千伏变电站新建工程 | 110kV | 集线器,16口 | 集线器-端口数目:16口 | 台 | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500024263-00001 | 050048106400010 | 400220108200010 | 500024263 | 无 | 500024263-0003
012309-1206008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 综合接入设备,32 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 2 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | B00M-500130622-00006 | 050047885300010 | 400220104800010 | 500130622

## 线路保护
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1101001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司兴隆县供电分公司 | 冀北承德兴隆县利如分布式光伏10kV配套送出工程 | 10kV | 线路保护,AC35,20,10kV | 线路保护-电压等级:AC35,20,10kV | 套 | 1 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 河北省承德市兴隆县 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9999-500140008-00009 | 050047957300010 | 400220198500010 | 500140008 | 35/20/10kV线路光差保护，专用光纤；保护装置1套；保护屏体0面；含测控。 | 500140008-0265

## 电视会议外围成套设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1207006-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 国网冀北信通公司冀北网络安全分析室音视频系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 北京市西城区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500114428-00050 | 050048470000010 | 400220109300010 | 500114428

## 开发套件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1501053-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司110kV河东寨等2座变电站反恐防范提升改造 | 110kV | 开发套件 | 开发套件 | 套 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500135540-00015 | 050048012900010 | 400220107300010 | 500135540
012309-1501053-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司110kV崔各庄等2座变电站反恐防范提升改造 | 110kV | 开发套件 | 开发套件 | 套 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500135540-00016 | 050048021000010 | 400220107600010 | 500135540

## 低压电流互感器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-2101006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司低压电流互感器购置（农维） | 无电压等级 | 低压电流互感器,150/5,0.2S,穿心绕组 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 8928 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 河北省唐山市路北区建设路7号 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500022600-00001 | 050047956600020 | 400220106000020 | 500022600
012309-2101006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山市丰润区供电分公司 | 2023年国网冀北唐山市丰润区供电公司互感器购置（农维） | 无电压等级 | 低压电流互感器,600/5,0.2S,穿心绕组 | 低压电流互感器-变比(A):600/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 600 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 河北省唐山市丰润区 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0P7-500022635-00001 | 050047929300030 | 400220105800030 | 500022635
012309-2101006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山市丰润区供电分公司 | 2023年国网冀北唐山市丰润区供电公司互感器购置（农维） | 无电压等级 | 低压电流互感器,300/5,0.2S,穿心绕组 | 低压电流互感器-变比(A):300/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 150 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 河北省唐山市丰润区 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0P7-500022605-00001 | 050047929300050 | 400220105800050 | 500022605
012309-2101006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山市丰润区供电分公司 | 2023年国网冀北唐山市丰润区供电公司互感器购置（农维） | 无电压等级 | 低压电流互感器,200/5,0.2S,穿心绕组 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 210 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 河北省唐山市丰润区 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0P7-500022631-00001 | 050047929300060 | 400220105800060 | 500022631
012309-2101006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司低压电流互感器购置（农维） | 无电压等级 | 低压电流互感器,100/5,0.2S,穿心绕组 | 低压电流互感器-变比(A):100/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 4000 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 河北省唐山市路北区建设路7号 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500029181-00001 | 050047956600010 | 400220106000010 | 500029181
012309-2101006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山市丰润区供电分公司 | 2023年国网冀北唐山市丰润区供电公司互感器购置（农维） | 无电压等级 | 低压电流互感器,400/5,0.2S,穿心绕组 | 低压电流互感器-变比(A):400/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 150 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 河北省唐山市丰润区 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0P7-500022603-00001 | 050047929300020 | 400220105800020 | 500022603
012309-2101006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司低压电流互感器购置（农维） | 无电压等级 | 低压电流互感器,200/5,0.2S,穿心绕组 | 低压电流互感器-变比(A):200/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 4800 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 河北省唐山市路北区建设路7号 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500022631-00001 | 050047956600030 | 400220106000030 | 500022631
012309-2101006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山市丰润区供电分公司 | 2023年国网冀北唐山市丰润区供电公司互感器购置（农维） | 无电压等级 | 低压电流互感器,500/5,0.2S,穿心绕组 | 低压电流互感器-变比(A):500/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 90 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 河北省唐山市丰润区 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0P7-500029164-00001 | 050047929300040 | 400220105800040 | 500029164
012309-2101006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山市丰润区供电分公司 | 2023年国网冀北唐山市丰润区供电公司互感器购置（农维） | 无电压等级 | 低压电流互感器,150/5,0.2S,穿心绕组 | 低压电流互感器-变比(A):150/5,精度:0.2S,安装方式:穿心绕组 | 台 | 600 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 河北省唐山市丰润区 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0P7-500022600-00001 | 050047929300010 | 400220105800010 | 500022600

## 资源虚拟化软件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-2302025-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2023年能效公共服务（新型电力负荷管理系统（二期）地市主站硬 | 无电压等级 | 资源虚拟化软件 | 资源虚拟化软件 | 套 | 1 | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500137953-00001 | 050045080200010 | 400214062300010 | 500137953

## 电网仿真分析数据平台
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1302045-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | “康保-丰宁”双端柔性直流输电实时仿真系统直流保护改造 | 无电压等级 | 电网仿真分析数据平台 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500067174-00024 | 050048134400010 | 400220108600010 | 500067174
012309-1302045-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司智能配电网中心（北戴河供电保障指挥中心） | 柔性配网供用电系统实验室智能全景仿真平台改造 | 无电压等级 | 电网仿真分析数据平台 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市北戴河区海宁路31号 | 施工现场车板交货 |  | B00M-500067174-00025 | 050048215200010 | 400220109100010 | 500067174
012309-1302045-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 主动支撑型新能源场站功率控制性能测试平台改造 | 无电压等级 | 电网仿真分析数据平台 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500067174-00022 | 050048045300010 | 400220107700010 | 500067174
012309-1302045-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 主动支撑型新能源场站功率控制性能测试平台改造 | 无电压等级 | 电网仿真分析数据平台 | 电网仿真分析数据平台 | 台 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500067174-00023 | 050048045400010 | 400220107800010 | 500067174

## 蓄电池组
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1109007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2023年能效公共服务（三级需求侧管理中心建设改造二期） | 无电压等级 | 蓄电池组,DC12V,100Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009126-00001 | 050047867800010 | 400220104500010 | 500009126 | 蓄电池组-单节蓄电池电压：DC12V，数量64节，无蓄电池屏，适用于地区信息系统机房不间断可靠供电。 | 500009126-0196

## 变电站一键顺控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1111001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司220kV建平变电站一键顺控及智能防误改造 | 220kV | 变电站一键顺控系统 | 变电站一键顺控系统 | 套 | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 河北省承德市平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139106-00005 | 050047845400010 | 400220104200010 | 500139106 | 变电站一键顺控系统，AC220kV | 500139106-0776

## 电能表检测设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1305004-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 基于同步方法的电能表动态误差特性测试系统改造 | 无电压等级 | 电能表检测设备,电能表走字试验装置,三相 | 电能表检测设备-类型:电能表走字试验装置,相数:三相 | 只 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 冀北计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500010084-00004 | 050048201200010 | 400220109000010 | 500010084

## 中央空调系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1503013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司还建营销楼内装工程 | 无电压等级 | 中央空调系统,多联机型,50kW以下 | 中央空调系统-类型:多联机型,功率:50kW以下 | 套 | 1 | 2023-09-10 | 2024-12-31 | 唐山市路北区与龙富南道交叉口西北侧 | 施工现场地面交货 |  | D041-500139553-00002 | 050047966400010 | 400220106100010 | 500139553
012309-1503013-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山市曹妃甸区供电分公司 | 国网冀北唐山曹妃甸区供电公司综合办公楼空调通风分系统中央空调冷热源设备系统改造 | 无电压等级 | 中央空调系统,风冷型,200kW-500kW | 中央空调系统-类型:风冷型,功率:200kW-500kW | 套 | 1 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 曹妃甸区供电公司 | 施工现场设备基础上交货 |  | H0P5-500139550-00003 | 050048094400010 | 400220108100010 | 500139550
012309-1503013-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司昌黎县供电分公司 | 国网冀北秦皇岛昌黎县供电公司生产综合楼综合改造 | 无电压等级 | 中央空调系统,水冷型,500kW-1000kW | 中央空调系统-类型:水冷型,功率:500kW-1000kW | 套 | 1 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 河北省秦皇岛市昌黎县 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0OX-500139544-00001 | 050046950500010 | 400217501400010 | 500139544

## 电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1109000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司路南供电中心雅颂居开闭站等30座配电室及开闭站蓄电池改造 | 10kV | 直流电源系统,DC220V,50A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:50A | 套 | 3 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 河北省唐山市路北区建设北路7号，唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009085-00004 | 050047907500010 | 400220105500010 | 500009085 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量50A，共1套；充馈线柜1面；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC2V；单套通信电源模块容量20A*2；不含事故照明 | 500009085-0076
012309-1109000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司10kV景泰翰林开闭站等18座配电站室蓄电池改造 | 10kV | 直流电源系统,DC220V,50A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:50A | 套 | 1 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 河北省唐山市路北区建设北路7号，唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009085-00004 | 050047859800010 | 400220104300010 | 500009085 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量50A，共1套；充馈线柜1面；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC2V；单套通信电源模块容量20A*2；不含事故照明 | 500009085-0076
012309-1109000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛市抚宁区供电分公司 | 国网冀北秦皇岛抚宁区供电公司35kV洋河口变电站电源系统改造 | 35kV | 一体化电源系统,DC220V,50A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 河北省秦皇岛市抚宁区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500094922-00007 | 050048004600010 | 400220107200010 | 500094922 | 直流系统一套，交流系统一套 ，电池一组，UPS一套，事故照明一套，屏柜4面 | 500094922-0150
012309-1109000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司10kV港欣华府等9座开闭站直流电源系统改造 | 10kV | 直流电源系统,DC220V,50A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:50A | 套 | 1 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 河北省唐山市路北区建设北路7号，唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009085-00005 | 050047907600010 | 400220105600010 | 500009085 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量50A，共1套；充馈线柜1面；单组蓄电池容量200Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC2V；单套通信电源模块容量20A*2；不含事故照明 | 500009085-0077
012309-1109000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司10kV28号小区I配电室高压开关柜改造 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 河北唐山 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117800-00006 | 050046655900020 | 400220102400010 | 500117800 |  | 500117800-0099
012309-1109000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司10kV体育馆道等20座配电室直流电源系统改造 | 10kV | 直流电源系统,DC220V,50A | 直流电源系统-输出电压:DC220V,充电电流:50A | 套 | 4 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 河北省唐山市路北区建设北路7号，唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009085-00004 | 050047928200010 | 400220105700010 | 500009085 | 直流电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量50A，共1套；充馈线柜1面；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC2V；单套通信电源模块容量20A*2；不含事故照明 | 500009085-0076
012309-1109000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 淑阳220千伏变电站主变扩建工程 | 220kV | 直流-48V通信电源成套设备,200A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:200A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 4 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省廊坊市香河县 | 材料站现场车板交货 |  | E00K-500094191-00001 | 050047799800010 | 400220103800010 | 500094191

## 管状母线
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1028002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 乐亭500kV变电站主变扩建工程 | 500kV | 管状母线,铝镁硅合金,4000A | 管状母线-材质:铝镁硅合金,额定电流:4000A | 米 | 690 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 河北省唐山市乐亭县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500084805-00003 | 050047970900010 | 400220106200010 | 500084805 | 管状母线,铝镁硅合金，4000A，6063G-T6-Ф130/116 | 500084805-0081
012309-1028002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 刘其营220千伏变电站110千伏间隔扩建工程 | 110kV | 管状母线,铝镁硅合金,2000A | 管状母线-材质:铝镁硅合金,额定电流:2000A | 米 | 60 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 河北省廊坊市永清县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500113205-00001 | 050047932000080 | 400220105900010 | 500113205 | 管状母线,铝镁硅合金,2000A,6063G,_100╱90 | 500113205-0023
012309-1028002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500kV变电站新建工程 | 500kV | 管状母线,铝镁硅合金,4000A | 管状母线-材质:铝镁硅合金,额定电流:4000A | 米 | 760 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500084805-00001 | 050048019200060 | 400220107500040 | 500084805 | 管状母线,铝镁硅合金,4000A,6063G,_150╱136 | 500084805-0037
012309-1028002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500千伏变电站扩建工程 | 500kV | 管状母线,铝镁硅合金,4000A | 管状母线-材质:铝镁硅合金,额定电流:4000A | 米 | 290 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500084805-00001 | 050048004000020 | 400220107000010 | 500084805 | 管状母线,铝镁硅合金,4000A,6063G,_150╱136 | 500084805-0037
012309-1028002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 乐亭500kV变电站主变扩建工程 | 500kV | 管状母线,铝镁硅合金,4000A | 管状母线-材质:铝镁硅合金,额定电流:4000A | 米 | 60 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 河北省唐山市乐亭县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500084805-00002 | 050047970900020 | 400220106200020 | 500084805 | 管状母线,铝镁硅合金,4000A,6063G,_150╱136 | 500084805-0069
012309-1028002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500kV变电站新建工程 | 500kV | 管状母线,铝镁硅合金,8000A | 管状母线-材质:铝镁硅合金,额定电流:8000A | 米 | 2370 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500093728-00001 | 050048019200070 | 400220107500050 | 500093728 | 管状母线,铝镁硅合金,8000A | 500093728-0006

## 时间同步装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV宋家营变电站计算机监控系统改造 | 220kV | 时间同步装置,AC330,220kV | 时间同步装置-电压等级:AC330,220kV | 套 | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 河北省唐山市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500140004-00003 | 050045126100010 | 400214065400010 | 500140004 | 时间同步装置,AC330,220kV | 500140004-0091
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司220kV袁庄站计算机监控系统改造 | 220kV | 时间同步装置,AC330,220kV | 时间同步装置-电压等级:AC330,220kV | 套 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 河北省承德市高新区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500140004-00003 | 050046353900010 | 400217492600010 | 500140004 | 时间同步装置,AC330,220kV | 500140004-0091
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司调度自动化机房设备改造 | 无电压等级 | 时间同步装置,AC330,220kV | 时间同步装置-电压等级:AC330,220kV | 套 | 4 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500140004-00004 | 050047808300010 | 400220103900010 | 500140004 | 主站用自主可控时钟，主时钟1台，扩展单元0，屏柜0 | 500140004-0099
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV承德变电站时间同步装置改造 | 500kV | 时间同步装置,AC750,500kV | 时间同步装置-电压等级:AC750,500kV | 套 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139998-00006 | 050048442800010 | 400220109200010 | 500139998 |  | 500139998-0066
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司220kV张庄站计算机监控系统改造 | 220kV | 时间同步装置,AC330,220kV | 时间同步装置-电压等级:AC330,220kV | 套 | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市文安县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500140004-00003 | 050047791400010 | 400220103400010 | 500140004 | 时间同步装置,AC330,220kV | 500140004-0091
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司220kV新镇等8座变电站时钟同步对时装置改造 | 220kV | 时间同步装置,AC330,220kV | 时间同步装置-电压等级:AC330,220kV | 套 | 2 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市文安县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500140004-00003 | 050047791600020 | 400220103600020 | 500140004 | 时间同步装置,AC330,220kV | 500140004-0091
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114368-00006 | 050047886100090 | 400220105100040 | 500114368 | 安全可控： 220kV智能变电站时间同步系统 主时钟2台，扩展时钟2台，屏体2面。 | 500114368-0177
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司220kV建平站计算机监控系统改造 | 220kV | 时间同步装置,AC330,220kV | 时间同步装置-电压等级:AC330,220kV | 套 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500140004-00003 | 050046597100010 | 400217494400010 | 500140004 | 时间同步装置,AC330,220kV | 500140004-0091
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司220kV广安站计算机监控系统改造 | 220kV | 时间同步装置,AC330,220kV | 时间同步装置-电压等级:AC330,220kV | 套 | 1 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市大城县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500140004-00003 | 050047791500010 | 400220103500010 | 500140004 | 时间同步装置,AC330,220kV | 500140004-0091
012309-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV新怀来等22座变电站同步时钟装置改造 | 220kV | 时间同步装置,AC330,220kV | 时间同步装置-电压等级:AC330,220kV | 套 | 8 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500140004-00003 | 050046628000020 | 400217494800020 | 500140004 | 时间同步装置,AC330,220kV | 500140004-0091
012309-1104003-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV新怀来等22座变电站同步时钟装置改造 | 220kV | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 时间同步装置-电压等级:AC110,66,35kV | 套 | 14 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500140005-00002 | 050046628000010 | 400217494800010 | 500140005 | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 500140005-0092
012309-1104003-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司涿鹿县供电分公司 | 国网冀北张家口涿鹿县供电公司35kV曹堡等变电站时钟同步系统改造 | 无电压等级 | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 时间同步装置-电压等级:AC110,66,35kV | 套 | 7 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 河北省张家口市涿鹿县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500140005-00002 | 050044975200010 | 400214058400010 | 500140005 | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 500140005-0092
012309-1104003-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司220kV新镇等8座变电站时钟同步对时装置改造 | 220kV | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 时间同步装置-电压等级:AC110,66,35kV | 套 | 6 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市文安县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500140005-00002 | 050047791600010 | 400220103600010 | 500140005 | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 500140005-0092

## 计算机电缆
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1404006-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 承德北500千伏变电站新建工程 | 500kV | 计算机电缆,DJYP2VP2,4芯,阻燃 | 计算机电缆-型号:DJYP2VP2,芯数:4芯,阻燃类型:阻燃 | 米 | 3000 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 河北省承德市丰宁县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500102960-00001 | 050046480300010 | 400217493500010 | 500102960 | 计算机电缆,DJYJP2VP2,4芯,阻燃 | 500102960-0008
012309-1404006-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500kV变电站新建工程 | 500kV | 计算机电缆,DJYP2VP2,4芯,阻燃 | 计算机电缆-型号:DJYP2VP2,芯数:4芯,阻燃类型:阻燃 | 米 | 3000 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500102960-00001 | 050048019100010 | 400220107400010 | 500102960 | 计算机电缆,DJYJP2VP2,4芯,阻燃 | 500102960-0008

## 智能变压器油中溶解气体在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-2802004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 坝上500千伏变电站扩建工程 | 500kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 3 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 河北省张家口市张北县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114353-00018 | 050046981100010 | 400220102800010 | 500114353 |  | 500114353-0315
012309-2802004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程监理有限公司） | 固安500千伏变电站1号、2号主变扩建工程 | 500kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 6 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 河北省廊坊市固安县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500114353-00004 | 050046983800010 | 400220102900010 | 500114353 | 500kV变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 500114353-0310
012309-2802004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 冀北张家口新怀来220kV变电站主变扩建工程 | 220kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 1 | 2023-11-15 | 2024-01-04 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114353-00017 | 050046883200030 | 400220102700010 | 500114353 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6，满足国网要求A级精度各项要求，采用气源发生器，2台装置，1套后台 | 500114353-0305

## 变电站监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1104001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测 | 套 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500083862-00014 | 050047886100070 | 400220105100020 | 500083862 | 智能变电站避雷器在线监测，每套含避雷器在线监测系统IED 1台，避雷器监测装置 12台，母线电压取样装置3台，智能控制柜1面。 | 500083862-0730
012309-1104001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司10kV28号小区I配电室高压开关柜改造 | 10kV | 变电站监控系统,AC10kV | 变电站监控系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 河北唐山 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008902-00008 | 050046655900010 | 400220102300010 | 500008902 | 适用于10kV配电室(或开闭站)，含监控主机1台，公用测控装置2台，屏体2面，电压并列装置1台，线路保测装置15台，变压器保测装置2台，分段保测备自投装置1台，交换机（24电口，2光口）2台，远动通信设备（满足101、104规约）1台。 | 500008902-0139

## 专用汽车-箱式
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1504051-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山2023年运检应急排水车购置 | 无电压等级 | 专用汽车-箱式,排水车 | 专用汽车-箱式-类型:排水车 | 辆 | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | D041-500142383-00001 | 030011170200010 | 400220101400010 | 500142383
012309-1504051-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛电力公司2023年应急排水抢险车购置 | 无电压等级 | 专用汽车-箱式,排水车 | 专用汽车-箱式-类型:排水车 | 辆 | 1 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500142383-00001 | 030011364500010 | 400220101800010 | 500142383

## 智能变电站辅助系统综合监控平台
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-2802003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00022 | 050047886100060 | 400220105100010 | 500074442 | 适用于220kV智能变电站，220-A3-2方案开关站，含视频子系统1套（红外高清网络球机22台，室内防防爆高清网络球机2台，室外网络全景摄像机1台，红外高清网络高速智能球机4台，网络高清固定摄像机2台），安全环卫子系统1套、动环监控子系统1套、智能锁控子系统1套，智能巡视主机1台，辅助设备监控系统主机1台，系统软件1套等。 | 500074442-2733
012309-2802003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 大麻庄110千伏变电站新建工程 | 110kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 河北省廊坊市永清县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00017 | 050047897700010 | 400220105300010 | 500074442 | 110kV A3-3方案 | 500074442-2405
012309-2802003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 石洞子110KV变电站新建工程 | 110kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市双桥区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00021 | 050048000600010 | 400220106900010 | 500074442 | 110kV变电站新建工程，110-A3-3方案含视频子系统1套（红外高清网络球机26台，云台高清红外网络摄像机2台，网络全景摄像机1台，红外高清网络高速智能球机4台，网络高清固定摄像机1台），安全环卫子系统1套、动环监控子系统1套、智能锁控子系统1套，智能巡视主机1台，系统软件1套等。 | 500074442-2714

## 智能故障录波装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 虎什哈110千伏变电站110千伏间隔扩建工程 | 110kV | 故障录波装置,AC110(66)kV,无,64,80,128,160 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 河北省承德市滦平县 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500114369-00001 | 050047998600040 | 400220106700010 | 500114369 | 110(66)kV故障录波装置；录波装置1套；保护屏体1面。 | 500114369-0002
012309-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 空港城110KV变电站新建工程 | 110kV | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114376-00003 | 050046744400050 | 400220102500010 | 500114376 | AC110(66)kV智能故障录波装置，无；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114376-0052

## 敞开式组合电器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1015003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 牌楼500千伏变电站新建工程 | 500kV | 敞开式组合电器,AC35kV,1600A,31.5kA | 敞开式组合电器-电压等级:AC35kV,额定电流:1600A,额定开断电流:31.5kA | 套 | 1 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省承德市围场县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008207-00002 | 050046822500010 | 400220102600010 | 500008207 |  | 500008207-0018

## 生产管理系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-2304010-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 国网冀北电科院输电设备数字孪生模块升级改造 | 220kV | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500064407-00095 | 050048134800010 | 400220198600010 | 500064407
012309-2304010-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 国网冀北电科院输电设备数字孪生模块升级改造 | 220kV | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500064407-00096 | 050048134800020 | 400220198600020 | 500064407
012309-2304010-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 国网冀北电科院多维数据融合智能交互模块升级改造 | 220kV | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500064407-00100 | 050048144900010 | 400220198700010 | 500064407
012309-2304010-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 国网冀北电科院电网设备交互影响分析模块升级改造 | 220kV | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500064407-00099 | 050048200000010 | 400220198800010 | 500064407
012309-2304010-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 国网冀北电科院电力物联网运行态势智能评估模块升级改造 | 220kV | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500064407-00101 | 050048200100010 | 400220198900010 | 500064407
012309-2304010-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 国网冀北电科院柔直设备状态感知及智能分析模块升级改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500064407-00090 | 050048469000010 | 400220199000010 | 500064407

## 通信单元
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司三河市供电分公司 | 国网冀北廊坊三河市供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 150 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市三河市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00003 | 050047843100010 | 400220104100010 | 500143431 | SSC6863 | 500143431-0053
012309-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司三河市供电分公司 | 国网冀北廊坊三河市供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 3500 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市三河市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00003 | 050047843100030 | 400220104100030 | 500143437 | SSC6763 | 500143437-0051
012309-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司三河市供电分公司 | 国网冀北廊坊三河市供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 17000 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 河北省廊坊市三河市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00003 | 050047843100020 | 400220104100020 | 500143435 | SSC6763 | 500143435-0050

## 阀外水冷系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1505001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV康巴诺尔站金属软管大修工程 | ±500kV | 阀外水冷系统 | 阀外水冷系统 | 套 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | B00M-500010706-00005 | 050048535800010 | 400220109400010 | 500010706

## 电容器组串联电抗器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1012012-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV郭家屯变电站10kV电抗器改造 | 10kV | 电容器组串联电抗器,AC10kV,8000kvar,12%,空心 | 电容器组串联电抗器-电压等级:AC10kV,配套电容器组额定容量:8000kvar,电抗率:12%,铁芯形式:空心 | 台 | 6 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500121732-00004 | 050045046100010 | 400220102200010 | 500123720 | 额定电压：10kV； 额定容量：8000kvar；单台容量：334kvar；额定串联电抗器电抗率：12%；串联电抗器铁芯型式：干式空心；串联电抗器安装布置方式：一字型 | 500123720-0001

## 变电在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1102003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口2023年高精度红外成像在线监测装置购置 | 无电压等级 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500066436-00003 | 030011369200010 | 400220101900010 | 500066436 | 适用于购置高精度红外成像在线监测装置 | 500066436-0042
012309-1102003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊2023年高精度红外成像在线监测装置购置 | 无电压等级 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 河北省廊坊市裕华路286号 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500066436-00003 | 030011322000010 | 400220101500010 | 500066436 | 适用于购置高精度红外成像在线监测装置 | 500066436-0042
012309-1102003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山2023年高精度红外成像在线监测装置购置 | 无电压等级 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500066436-00002 | 030011374500010 | 400220102000010 | 500066436 | 高精度红外成像在线监测装置 | 500066436-0041
012309-1102003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压2023年高精度红外成像在线监测装置购置 | 无电压等级 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500066436-00003 | 030011359500010 | 400220101700010 | 500066436 | 适用于购置高精度红外成像在线监测装置 | 500066436-0042
012309-1102003-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛2023年高精度红外成像在线监测装置购置 | 无电压等级 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500066436-00003 | 030011377100010 | 400220102100010 | 500066436 | 适用于购置高精度红外成像在线监测装置 | 500066436-0042
012309-1102003-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德2023年高精度红外成像在线监测装置购置 | 无电压等级 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500066436-00003 | 050047901300010 | 400220105400010 | 500066436 | 适用于购置高精度红外成像在线监测装置 | 500066436-0042

## 火灾报警系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1502005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山滦南姜泡35kV变电站降压改造工程 | 10kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 河北省唐山市滦南县 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500010595-00006 | 050045055900030 | 400214337300020 | 500010595
012309-1502005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | B00M-500010595-00005 | 050047886100050 | 400220105000050 | 500010595
012309-1502005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 空港城110KV变电站新建工程 | 110kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | D041-500010595-00005 | 050046744400400 | 400220102500020 | 500010595

## 电气性能试验设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-1306002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司2023年66kV干式电抗器匝间振荡波试验仪购置 | 无电压等级 | 电气性能试验设备,冲击电压试验及测量装置 | 电气性能试验设备-类型:冲击电压试验及测量装置 | 台 | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500124279-00005 | 030011175000010 | 400217490000010 | 500124279
012309-1306002-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 交直流输电线路防覆冰舞动低温试验平台改造 | 无电压等级 | 电气性能试验设备,电气辅助试验 | 电气性能试验设备-类型:电气辅助试验 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500124281-00028 | 050048134300010 | 400220108500010 | 500124281
012309-1306002-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 国网冀北电科院高压直流断路器功率模块劣化状态检测分析系统升级改造 | 无电压等级 | 电气性能试验设备,电气辅助试验 | 电气性能试验设备-类型:电气辅助试验 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500124281-00029 | 050048134900010 | 400220108700010 | 500124281
012309-1306002-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院（华北电力科学研究院有限责任公司） | 国网冀北电科院GIS超声局放带电检测系统升级改造 | 220kV | 电气性能试验设备,GIS耐压及局放试验 | 电气性能试验设备-类型:GIS耐压及局放试验 | 台 | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 北京电研大厦 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500081507-00004 | 050048160000010 | 400220108800010 | 500081507

## 智能一体化电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012309-2805001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 智能一体化电源系统,DC220V,500A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:500A | 套 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-30 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500083888-00014 | 050047886100080 | 400220105100030 | 500083888 | 适用于220kV智能变电站220-A3-2方案，智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,单套充电单元容量7x40A，共2套；单组蓄电池容量800Ah，共2组；单节蓄电池电压:DC2V；单台逆变电源容量10kVA，共2台；通信电源，单套通信电源容量7x50A，共2套，直流变换及馈电柜共4面；包含事故照明屏1面；直流联络柜1面，直流馈线及分电柜共6面；两路交流电源，交流电源容量630kVA，交流进线电源柜2面，交流馈电柜及分电柜共6面（抽屉式），含泄漏电流监测。 | 500083888-0214
012309-2805001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 大麻庄110千伏变电站新建工程 | 110kV | 智能一体化电源系统,DC220V,200A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:200A | 套 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 河北省廊坊市永清县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500090234-00007 | 050047897600010 | 400220105200010 | 500090234 | 智能一体化电源系统,DC220V,200A | 500090234-0269