## 智能变电站时间同步系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-2804005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 南壕堑110kV变电站新建工程 | 110kV | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114368-00012 | 050050077200070 | 400225223600020 | 500114368 | 安全可控 110kV智能变电站时间同步系统 主时钟2台，扩展时钟0台，屏体1面 | 500114368-0234
012315-2804005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 廊坊权村220KV变电站新建工程 | 220kV | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市大城县 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500114368-00014 | 050045115300070 | 400214064200010 | 500114368 | 自主可控，220kV智能变电站时间同步系统 主时钟2台，扩展时钟3台，屏体3面 | 500114368-0247
012315-2804005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 临空3号110kV变电站新建工程 | 110kV | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市临空经济区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114368-00013 | 050050147100030 | 400225229300010 | 500114368 | 自主可控 110kV智能变电站时间同步系统 主时钟2台，扩展时钟0台，屏体1面 | 500114368-0245

## 变压器灭火装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1502006-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 牌楼500千伏变电站新建工程 | 500kV | 变压器灭火装置,水喷雾灭火系统 | 变压器灭火装置-类型:水喷雾灭火系统 | 套 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 河北省承德市围场县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500010599-00174 | 050049250600010 | 400222216500010 | 500010599
012315-1502006-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV廊坊变电站主变消防能力提升项目 | 1000kV | 变压器灭火装置,合成泡沫灭火装置 | 变压器灭火装置-类型:合成泡沫灭火装置 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市 | 施工现场设备基础上交货 |  | B00M-500010598-00003 | 050049942900010 | 400223050200010 | 500010598
012315-1502006-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV张家口变电站主变消防能力提升项目 | 1000kV | 变压器灭火装置,合成泡沫灭火装置 | 变压器灭火装置-类型:合成泡沫灭火装置 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省张家口市 | 施工现场设备基础上交货 |  | B00M-500010598-00004 | 050049967000010 | 400223050300010 | 500010598

## 直流电能表
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1307022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 直流电能表,1级,300A,1000V,红外+485 | 直流电能表-准确度等级:1级,额定电流:300A,电压规格:1000V,通信方式:红外+485 | 只 | 624 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500138458-00001 | 050049145300010 | 400222221300010 | 500138458
012315-1307022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 直流电能表,1级,300A,1000V,红外+485 | 直流电能表-准确度等级:1级,额定电流:300A,电压规格:1000V,通信方式:红外+485 | 只 | 650 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500138458-00002 | 050049132400010 | 400222214100010 | 500138458
012315-1307022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 直流电能表,1级,300A,1000V,红外+485 | 直流电能表-准确度等级:1级,额定电流:300A,电压规格:1000V,通信方式:红外+485 | 只 | 411 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500138458-00001 | 050049140900030 | 400222214800030 | 500138458
012315-1307022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 直流电能表,1级,300A,1000V,红外+485 | 直流电能表-准确度等级:1级,额定电流:300A,电压规格:1000V,通信方式:红外+485 | 只 | 416 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500138458-00001 | 050049141400010 | 400222214900010 | 500138458
012315-1307022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 直流电能表,1级,300A,1000V,红外+485 | 直流电能表-准确度等级:1级,额定电流:300A,电压规格:1000V,通信方式:红外+485 | 只 | 625 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D040-500138458-00003 | 050049148800010 | 400222215600010 | 500138458

## 直流-48V通信电源成套设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（张家口区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,1000A,1000Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:1000A,蓄电池容量:1000Ah | 套 | 2 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 甲方指定地点 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123803-00009 | 050050198500040 | 400225225800010 | 500123803
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（承德区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,1000A,1000Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:1000A,蓄电池容量:1000Ah | 套 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123803-00008 | 050050191200030 | 400225225500020 | 500123803
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（唐山区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123288-00050 | 050050235700010 | 400225226000010 | 500123288
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（唐山区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,400A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:400A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 1 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500126970-00020 | 050050235700040 | 400225226000040 | 500126970
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（唐山区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,800Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:800Ah | 套 | 2 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123541-00003 | 050050235700020 | 400225226000020 | 500123541
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（廊坊区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123288-00051 | 050050246300020 | 400225226100020 | 500123288
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（秦皇岛区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,1000A,1000Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:1000A,蓄电池容量:1000Ah | 套 | 2 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500123803-00002 | 050050260000030 | 400225227300010 | 500123803
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（张家口区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,1000A,1000Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:1000A,蓄电池容量:1000Ah | 套 | 2 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 甲方指定地点 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123803-00013 | 050050198500020 | 400225225700020 | 500123803
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（秦皇岛区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500123288-00001 | 050050260000020 | 400225227200020 | 500123288
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（张家口区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,800A,800Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:800A,蓄电池容量:800Ah | 套 | 2 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 甲方指定地点 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123289-00004 | 050050198500030 | 400225225700030 | 500123289
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（秦皇岛区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,1000A,1000Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:1000A,蓄电池容量:1000Ah | 套 | 2 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500123803-00001 | 050050260000010 | 400225227200010 | 500123803
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（承德区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123288-00049 | 050050191200020 | 400225225500010 | 500123288
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（廊坊区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,1000A,1000Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:1000A,蓄电池容量:1000Ah | 套 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123803-00010 | 050050246300010 | 400225226100010 | 500123803
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 冀北OTN网络建设工程（北京区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,1200Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:1200Ah | 套 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 北京市西城区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500107575-00017 | 050050275400020 | 400225227700020 | 500107575
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（张家口区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 4 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 甲方指定地点 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123288-00053 | 050050198500010 | 400225225700010 | 500123288
012315-1213002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（唐山区域） | 无电压等级 | 直流-48V通信电源成套设备,800A,1200Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:800A,蓄电池容量:1200Ah | 套 | 2 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500123545-00004 | 050050235700030 | 400225226000030 | 500123545
012315-1213002-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 宽城500千伏变电站间隔扩建工程 | 500kV | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500123288-00054 | 050050739700020 | 400225228800020 | 500123288
012315-1213002-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 宽城500千伏变电站间隔扩建工程 | 500kV | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500123288-00047 | 050050739700010 | 400225228800010 | 500123288
012315-1213002-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 牌楼500千伏变电站新建工程 | 500kV | 直流-48V通信电源成套设备,500A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备-输出总电流:500A,蓄电池容量:500Ah | 套 | 2 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 河北省承德市围场县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500123288-00046 | 050050479700020 | 400225228500020 | 500123288

## 数字程控交换系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1206001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 牌楼500千伏变电站新建工程 | 500kV | 数字程控交换系统,调度交换机,>48,NO.7 | 数字程控交换系统-类型:调度交换机,配置容量:>48,信令种类:NO.7 | 套 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 河北省承德市围场县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500009592-00004 | 050050479700030 | 400225228500030 | 500009592

## 交流盘形悬式玻璃复合绝缘子
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1405030-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 承德东~滦县双回（第四通道）500千伏输电线路工程 | 无电压等级 | 交流盘形悬式玻璃复合绝缘子,FU420B/205D,205,635 | 交流盘形悬式玻璃复合绝缘子-型号:FU420B/205D,公称直径mm:205,公称爬电距离mm:635 | 片 | 38514 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500138484-00003 | 050050310400010 | 400225229800010 | 500138484 | 无 | 500138484-0007

## 电能质量在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1102007-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV中都等3座换流站新能源汇集系统宽频振荡监测功能升级 | 500kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008866-00010 | 050050196600010 | 400225229400010 | 500008866 | 无 | 500008866-0433
012315-1102007-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山迁西生物质热电联产35KV送出工程（变电部分） | 35kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 河北省唐山市迁西县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00004 | 050050026200100 | 400225223200010 | 500008866 | 模拟式，A级，电流、电压各1路，带屏柜。 | 500008866-0153
012315-1102007-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 龙河220kV变电站间隔保护改造工程 | 110kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00004 | 050050141200010 | 400225223900010 | 500008866 | 模拟式，A级，电流、电压各1路，带屏柜。 | 500008866-0153
012315-1102007-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 柳林220kV变电站间隔保护改造工程 | 110kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00004 | 050050061900010 | 400225223300010 | 500008866 | 模拟式，A级，电流、电压各1路，带屏柜。 | 500008866-0153

## 数字化表计监测终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-2802000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 装备区220千伏变电站新建工程 | 220kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 6 | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050050140100050 | 400225223800020 | 500143458 | 无 | 500143458-0001
012315-2802000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 空港城110KV变电站新建工程 | 110kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 7 | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 河北省唐山市高新区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500143458-00001 | 050048190400010 | 400225222600010 | 500143458 | 无 | 500143458-0001

## 低压屏柜箱
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1106000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北廊坊安次220kV范庄变电站10kV配套送出工程 | 10kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008994-00001 | 050050185300010 | 400225225300010 | 500008994 | 无 | 500008994-0156
012315-1106000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 临空3号110kV变电站新建工程 | 110kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市临空经济区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008994-00001 | 050050147700020 | 400225224700010 | 500008994 | 无 | 500008994-0156
012315-1106000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 临空3号110kV变电站新建工程 | 110kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市临空经济区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008993-00001 | 050050144800060 | 400225224100010 | 500008993 | 户外端子箱，ZXW-2/3型，具备加热、除湿、照明功能，每个端子箱内考虑300个端子；按钮9个；刀闸6把、空开8个（带报警接点），温湿度控制器1个，端子箱底部敷设25X4mm2的电缆接地铜排；数量见采购申请，防护等级IP65 | 500008993-0070
012315-1106000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 临空3号110kV变电站新建工程 | 110kV | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市临空经济区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00001 | 050050147700030 | 400225224700020 | 500009009 | 高度：2260；宽度：600或800；深度：600；颜色：冰灰橘纹 | 500009009-0079

## 智能巡检控制系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1104023-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司袁庄等2座变电站区域型远程智能巡视系统改造 | 220kV | 智能巡检控制系统,AC220kV | 智能巡检控制系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500070884-00004 | 050050186600010 | 400225229100010 | 500070884 | 智能巡检控制系统,AC220kV | 500070884-0086

## 充电桩检测设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1510007-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 1173 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D040-500137769-00003 | 050049145700010 | 400222215000010 | 500137769
012315-1510007-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 1322 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500137769-00004 | 050049125600010 | 400222214000010 | 500137769
012315-1510007-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 788 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500137769-00004 | 050049140900010 | 400222214800010 | 500137769
012315-1510007-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 1221 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 国网张家口供电公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500137769-00004 | 050049147000010 | 400222215300010 | 500137769
012315-1510007-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2023年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 956 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500137769-00003 | 050049141400030 | 400222214900030 | 500137769

## 线路保护
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1101001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北廊坊安次220kV范庄变电站10kV配套送出工程 | 10kV | 线路保护,AC35,20,10kV | 线路保护-电压等级:AC35,20,10kV | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500140008-00009 | 050050324000010 | 400225228300010 | 500140008 | 35/20/10kV线路光差保护，专用光纤；保护装置1套；保护屏体0面；含测控。 | 500140008-0265
012315-1101001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北廊坊安次220kV范庄变电站10kV配套送出工程 | 10kV | 线路保护,AC35,20,10kV | 线路保护-电压等级:AC35,20,10kV | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500140008-00009 | 050050324000020 | 400225228300020 | 500140008 | 35/20/10kV线路光差保护，专用光纤；保护装置1套；保护屏体0面；含测控。 | 500140008-0265
012315-1101001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北廊坊安次220kV范庄变电站10kV配套送出工程 | 10kV | 线路保护,AC35,20,10kV | 线路保护-电压等级:AC35,20,10kV | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500140008-00009 | 050050324000040 | 400225228300040 | 500140008 | 35/20/10kV线路光差保护，专用光纤；保护装置1套；保护屏体0面；含测控。 | 500140008-0265
012315-1101001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北廊坊安次220kV范庄变电站10kV配套送出工程 | 10kV | 线路保护,AC35,20,10kV | 线路保护-电压等级:AC35,20,10kV | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500140008-00009 | 050050324000030 | 400225228300030 | 500140008 | 35/20/10kV线路光差保护，专用光纤；保护装置1套；保护屏体0面；含测控。 | 500140008-0265

## 开发套件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1501053-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司220kV港东等变电站消防信息采集、传输、控制系统改造 | 220kV | 开发套件 | 开发套件 | 套 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500135540-00017 | 050050324300010 | 400225228400010 | 500135540

## 电话及电视会议系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1207000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议终端设备,H.323,IP | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 2 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500009645-00048 | 050049139600040 | 400222214500040 | 500009645
012315-1207000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议MCU,PAL,H.264,IP | 电视会议MCU-制式:PAL,编码方式:H.264,接口方式:IP | 套 | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500009611-00007 | 050049139600010 | 400222214500010 | 500009611
012315-1207000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议MCU,PAL,H.264,IP | 电视会议MCU-制式:PAL,编码方式:H.264,接口方式:IP | 套 | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500009611-00008 | 050049139600020 | 400222214500020 | 500009611
012315-1207000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议终端设备,H.323,IP | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 8 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500009645-00047 | 050049139600030 | 400222214500030 | 500009645
012315-1207000-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司本部电视电话会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议终端设备,H.323,IP | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 2 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场地面交货 |  | 0000-500009645-00046 | 050049118800030 | 400222213800030 | 500009645
012315-1207000-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司本部电视电话会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议MCU,PAL,H.264,IP | 电视会议MCU-制式:PAL,编码方式:H.264,接口方式:IP | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场地面交货 |  | 0000-500009611-00006 | 050049118800010 | 400222213800010 | 500009611
012315-1207000-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司本部电视电话会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议终端设备,H.323,IP | 电视会议终端设备-制式:H.323,接口方式:IP | 套 | 8 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场地面交货 |  | 0000-500009645-00045 | 050049118800020 | 400222213800020 | 500009645
012315-1207000-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司本部电视电话会议系统设备改造 | 无电压等级 | 电视会议MCU,PAL,H.264,IP | 电视会议MCU-制式:PAL,编码方式:H.264,接口方式:IP | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500114428-00158 | 050049024800010 | 400222211000010 | 500009611
012315-1207000-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司本部电视电话会议系统设备改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500114428-00158 | 050049024800020 | 400222211000020 | 500114428
012315-1207000-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500114428-00160 | 050049139600050 | 400222214500050 | 500114428
012315-1207000-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500114428-00163 | 050049139600080 | 400222214500080 | 500114428
012315-1207000-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500114428-00165 | 050049139600100 | 400222214500100 | 500114428
012315-1207000-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500114428-00161 | 050049139600060 | 400222214500060 | 500114428
012315-1207000-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500114428-00162 | 050049139600070 | 400222214500070 | 500114428
012315-1207000-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司本部视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500114428-00164 | 050049139600090 | 400222214500090 | 500114428
012315-1207000-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司本部电视电话会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场地面交货 |  | 0000-500114428-00159 | 050049118800040 | 400222213800040 | 500114428

## 智能机器人
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-2400000-0002 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV中都换流站阀厅灭火能力提升改造 | ±500kV | 智能机器人 | 智能机器人 | 台 | 2 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500142452-00001 | 050050295400010 | 400225228000010 | 500142452
012315-2400000-0002 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV阜康换流站阀厅灭火能力提升改造 | ±500kV | 智能机器人 | 智能机器人 | 台 | 2 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省承德市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500142452-00002 | 050050295500010 | 400225228100010 | 500142452

## 集线器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 空港城110KV变电站新建工程 | 110kV | 集线器,8口 | 集线器-端口数目:8口 | 台 | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 河北省唐山市高新区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500024264-00001 | 050050187600020 | 400225225400020 | 500024264 | 无 | 500024264-0002
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 金山110千伏变电站新建工程 | 110kV | 集线器,12口 | 集线器-端口数目:12口 | 台 | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500088093-00001 | 050048106400020 | 400220108200020 | 500088093 | 无 | 500088093-0001
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 装备区220千伏变电站新建工程 | 220kV | 集线器,16口 | 集线器-端口数目:16口 | 台 | 6 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500024263-00001 | 050048162300020 | 400222210700020 | 500024263 | 无 | 500024263-0003
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 装备区220千伏变电站新建工程 | 220kV | 集线器,8口 | 集线器-端口数目:8口 | 台 | 17 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500024264-00001 | 050049096900020 | 400222213100020 | 500024264 | 无 | 500024264-0002
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 新甸220KV变电站新建工程 | 220kV | 集线器,24口 | 集线器-端口数目:24口 | 台 | 9 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500052078-00001 | 050047053600010 | 400220103000010 | 500052078 | 无 | 500052078-0003
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 东玉坨110千伏变电站新建工程 | 110kV | 集线器,12口 | 集线器-端口数目:12口 | 台 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市滦南县 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500088093-00001 | 050048093500030 | 400222210000030 | 500088093 | 无 | 500088093-0001
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 新甸220KV变电站新建工程 | 220kV | 集线器,16口 | 集线器-端口数目:16口 | 台 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500024263-00001 | 050047053600020 | 400220103000020 | 500024263 | 无 | 500024263-0003
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 空港城110KV变电站新建工程 | 110kV | 集线器,12口 | 集线器-端口数目:12口 | 台 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 河北省唐山市高新区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500088093-00001 | 050050187600010 | 400225225400010 | 500088093 | 无 | 500088093-0001
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 装备区220千伏变电站新建工程 | 220kV | 集线器,24口 | 集线器-端口数目:24口 | 台 | 4 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500052078-00001 | 050048162300030 | 400222210700030 | 500052078 | 无 | 500052078-0003
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 装备区220千伏变电站新建工程 | 220kV | 集线器,12口 | 集线器-端口数目:12口 | 台 | 16 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500088093-00001 | 050049096900010 | 400222213100010 | 500088093 | 无 | 500088093-0001
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 石洞子110KV变电站新建工程 | 110kV | 集线器,8口 | 集线器-端口数目:8口 | 台 | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 河北省承德市双桥区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500024264-00001 | 050047979200030 | 400220106300030 | 500024264 | 无 | 500024264-0002
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 空港城110KV变电站新建工程 | 110kV | 集线器,6口 | 集线器-端口数目:6口 | 台 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 河北省唐山市高新区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500024266-00001 | 050050187600030 | 400225225400030 | 500024266 | 无 | 500024266-0001
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 石洞子110KV变电站新建工程 | 110kV | 集线器,8口 | 集线器-端口数目:8口 | 台 | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 河北省承德市双桥区 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500024264-00001 | 050047979200010 | 400220106300010 | 500024264 | 无 | 500024264-0002
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 新甸220KV变电站新建工程 | 220kV | 集线器,16口 | 集线器-端口数目:16口 | 台 | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500024263-00001 | 050047308100010 | 400220103100010 | 500024263 | 无 | 500024263-0003
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 东玉坨110千伏变电站新建工程 | 110kV | 集线器,24口 | 集线器-端口数目:24口 | 台 | 2 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市滦南县 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500052078-00001 | 050048093500020 | 400222210000020 | 500052078 | 无 | 500052078-0003
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 装备区220千伏变电站新建工程 | 220kV | 集线器,4口 | 集线器-端口数目:4口 | 台 | 8 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500024265-00001 | 050048162300010 | 400222210700010 | 500024265 | 无 | 500024265-0001
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 装备区220千伏变电站新建工程 | 220kV | 集线器,8口 | 集线器-端口数目:8口 | 台 | 6 | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500024264-00001 | 050050140100040 | 400225223800010 | 500024264 | 无 | 500024264-0002
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 东玉坨110千伏变电站新建工程 | 110kV | 集线器,16口 | 集线器-端口数目:16口 | 台 | 2 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市滦南县 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500024263-00001 | 050048093500010 | 400222210000010 | 500024263 | 无 | 500024263-0003
012315-2401005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 金山110千伏变电站新建工程 | 110kV | 集线器,16口 | 集线器-端口数目:16口 | 台 | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500024263-00001 | 050048106400010 | 400220108200010 | 500024263 | 无 | 500024263-0003

## 视频监视系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1215003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北廊坊安次220kV范庄变电站10kV配套送出工程 | 10kV | 视频监视系统 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | D044-500009720-00007 | 050050162800010 | 400225224800010 | 500009720

## 变电站预制仓
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1410004-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 宽城500千伏变电站间隔扩建工程 | 500kV | 变电站预制仓 | 变电站预制仓 | 套 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500126107-00003 | 050050479900030 | 400225229200010 | 500126107 | 变电站预制舱 | 500126107-0242

## 自助缴费终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-2400000-0001 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2023年供电营业厅转型升级改造（客户互动设备购置） | 无电压等级 | 自助服务终端,壁挂式-标配 | 自助服务终端-标配 | 套 | 89 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500118372-00001 | 050050012800010 | 400225223100010 | 500118372

## 组合互感器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1007001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛山海关区10kV孟姜镇高压用户电源新建工程 | 10kV | 组合互感器,AC10kV,干式,40/5 | 组合互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,最大电流比:40/5 | 台 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市山海关区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500055011-00003 | 050050076100010 | 400225223400010 | 500027088 | 高压计量装置（带费控开关） | 500027088-0031
012315-1007001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛山海关区10kV城区高压用户电源新建工程 | 10kV | 组合互感器,AC10kV,干式,50/5 | 组合互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,最大电流比:50/5 | 台 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市山海关区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500055011-00003 | 050050076200010 | 400225223500010 | 500062743 | 高压计量装置（带费控开关） | 500062743-0037

## 环境监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1215002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV房山集控站配套设施建设 | 500kV | 环境监控系统 | 环境监控系统 | 套 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500009719-00006 | 050049797300010 | 400223049200010 | 500009719

## 线路在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1102002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 龙河~柳林Π入空港新区牵引站110kV线路工程（架空部分） | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500139447-00002 | 050050141700010 | 400225224000010 | 500139447 | 线路在线监测装置-功能：图像监测，双摄像头，边缘计算，数据加密 | 500139447-0020

## 铝包钢芯耐热铝合金绞线
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1402019-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 临港～创业园220KV线路工程 | 220kV | 铝包钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/LB20A,400/35 | 铝包钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/LB20A,标称截面mm2:400/35 | 吨 | 51.62 | 2024-03-15 | 2024-03-29 | 河北省唐山市京唐港区 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500084117-00001 | 050050140000030 | 400225223700010 | 500084117 | 无 | 500084117-0025

## 变电站监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1104001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北廊坊安次220kV范庄变电站10kV配套送出工程 | 10kV | 变电站监控系统,AC10kV | 变电站监控系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008902-00010 | 050050185200010 | 400225225200010 | 500008902 | 适用于10kV开闭站，含屏体1面，公用测控装置1台，电压并列装置1台，线路保护测控装置14台，分段保护测控备自投装置1台，交换机（24电口，2光口）2台，远动通信设备（满足101、104规约）1台，五防系统1套。 | 500008902-0141

## 精密空调
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-2406001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV房山集控站配套设施建设 | 500kV | 精密空调,双模,40kW,风冷,上 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:40kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:上 | 台 | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500063705-00003 | 050050296400010 | 400225228200010 | 500063705

## 智能变电站辅助系统综合监控平台
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-2802003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV门头沟变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 北京市门头沟区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050255500010 | 400225226500010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV房山变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 北京市房山区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050255400010 | 400225226400010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV霸州变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050183900010 | 400225225000010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV安定变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 北京市大兴区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050183800010 | 400225224900010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV固安变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省廊坊市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050257100010 | 400225226800010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV顺义变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 北京市顺义区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050257200010 | 400225226900010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV通州变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 北京市通州区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050255600010 | 400225226600010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV昌平变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 北京市昌平区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050257300010 | 400225227000010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV沽源变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050233900010 | 400225225900010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV浑源变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 山西省大同市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050267000010 | 400225227600010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV天马变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省秦皇岛市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050256100010 | 400225226700010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV万全变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050257400010 | 400225227100010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV张南变电站安全防护提升 | 500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00028 | 050050264000010 | 400225227500010 | 500074442 | 电子治安管理平台 | 500074442-2814
012315-2802003-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV阜康换流站消防自动化系统建设 | ±500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省承德市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500074442-00035 | 050050292900010 | 400225229500010 | 500074442 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 500074442-3401
012315-2802003-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV康巴诺尔换流站消防自动化系统建设 | ±500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500074442-00035 | 050050293000010 | 400225229600010 | 500074442 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 500074442-3401
012315-2802003-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV中都换流站消防自动化系统建设 | ±500kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500074442-00035 | 050050293100010 | 400225229700010 | 500074442 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 500074442-3401
012315-2802003-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 临空3号110kV变电站新建工程 | 110kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市临空经济区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00021 | 050050147100010 | 400225224400010 | 500074442 | 110kV变电站新建工程，110-A3-3方案含视频子系统1套（红外高清网络球机26台，云台高清红外网络摄像机2台，网络全景摄像机1台，红外高清网络高速智能球机4台，网络高清固定摄像机1台），安全环卫子系统1套、动环监控子系统1套、智能锁控子系统1套，智能巡视主机1台，系统软件1套等。 | 500074442-2714

## 智能故障录波装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-2801016-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 临空3号110kV变电站新建工程 | 110kV | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市临空经济区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500114376-00001 | 050050147100040 | 400225224500010 | 500114376 | AC110(66)kV智能故障录波装置，无；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114376-0019
012315-2801016-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 南壕堑110kV变电站新建工程 | 110kV | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114376-00003 | 050050077200080 | 400225223600030 | 500114376 | AC110(66)kV智能故障录波装置，无；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114376-0052

## 单元式空调机
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1503006-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（承德区域） | 无电压等级 | 单元式空调机,风冷恒温、恒湿,电加热 | 单元式空调机-制冷方式:风冷恒温、恒湿,驱动方式:电加热 | 台 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500010636-00013 | 050050278200010 | 400225227800010 | 500010636

## 综合接入设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1206008-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 综合接入设备,32 | 综合接入设备-用户端口数:32 | 台 | 2 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | B00M-500130622-00006 | 050047885300010 | 400220104800010 | 500130622

## 通信单元
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 110900 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143435-00006 | 050050146300070 | 400223051300040 | 500143435 | SI9016F-S | 500143435-0053
012315-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 1371 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143431-00006 | 050050146300090 | 400223051300060 | 500143431 | SI9016F-C | 500143431-0056
012315-1307013-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 2023年国网唐山供电公司HPLC+HRF通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 19879 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500143437-00006 | 050050146300080 | 400223051300050 | 500143437 | SI9016F-S | 500143437-0054

## 钢结构
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1701025-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 小集220KV开关站新建工程 | 220kV | 钢结构 | 钢结构 | 吨 | 432.403 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场车板交货 |  | B00M-500141049-00002 | 050047885400020 | 400220104900020 | 500141049

## 通信监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1208008-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（秦皇岛区域） | 无电压等级 | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500060610-00003 | 050050249900010 | 400225226300010 | 500060610
012315-1208008-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（承德区域） | 无电压等级 | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500060610-00130 | 050050191200040 | 400225225500030 | 500060610
012315-1208008-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（唐山区域） | 无电压等级 | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500060610-00133 | 050050261100010 | 400225227400010 | 500060610
012315-1208008-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司信息通信分公司 | 冀北OTN网络建设工程（北京区域） | 无电压等级 | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 北京市西城区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500060610-00129 | 050050275400010 | 400225227700010 | 500060610
012315-1208008-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（廊坊区域） | 无电压等级 | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500060610-00131 | 050050246600010 | 400225226200010 | 500060610
012315-1208008-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 宽城500千伏变电站间隔扩建工程 | 500kV | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500060610-00128 | 050050479900010 | 400225228600010 | 500060610
012315-1208008-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 牌楼500千伏变电站新建工程 | 500kV | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 河北省承德市围场县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500060610-00127 | 050050479700010 | 400225228500010 | 500060610
012315-1208008-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 冀北OTN网络建设工程（张家口区域） | 无电压等级 | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统-安装位置:子站 | 套 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 甲方指定地点 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500060610-00132 | 050050198400010 | 400225225600010 | 500060610

## 变电在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1102003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊2023年高精度红外成像在线监测装置购置 | 无电压等级 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 河北省廊坊市裕华路286号 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500066436-00003 | 030011322000010 | 400220101500010 | 500066436 | 适用于购置高精度红外成像在线监测装置 | 500066436-0042
012315-1102003-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压2023年高精度红外成像在线监测装置购置 | 无电压等级 | 变电在线监测装置,测温监测系统 | 变电在线监测装置-类型:测温监测系统 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500066436-00003 | 030011359500010 | 400220101700010 | 500066436 | 适用于购置高精度红外成像在线监测装置 | 500066436-0042

## 变电站综合自动化系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1104022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV燕山大学中心开闭所间隔扩建工程 | 10kV | 变电站综合自动化系统,AC10kV | 变电站综合自动化系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500107720-00043 | 050050012100010 | 400225222700010 | 500107720 | 适用于10kV配电室(低电阻接地系统)，含屏体1面，公用测控装置1台，电压并列装置1台，线路保护测控装置20台，分段保护测控备自投装置1台，交换机（24电口，2光口）2台，远动通信设备（满足101、104规约）1台 | 500107720-0049
012315-1104022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北廊坊安次220kV范庄变电站10kV配套送出工程 | 10kV | 变电站综合自动化系统,AC10kV | 变电站综合自动化系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500107720-00004 | 050050698000010 | 400225228700010 | 500107720 | 适用于小电阻接地系统10kV开闭站(低电阻接地系统)，含公用测控装置1台，电压并列装置1台，分段保护测控备自投装置1台，线路保护测控装置12台，交换机（24电口，2光口）1台，远动通信设备（满足101、104规约）1台 | 500107720-0004
012315-1104022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV东北大学中心开闭所间隔扩建工程 | 10kV | 变电站综合自动化系统,AC10kV | 变电站综合自动化系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500107720-00050 | 050049916900010 | 400225228900010 | 500107720 | 适用于10kV开闭所(低电阻接地系统)，含屏体1面，公用测控装置1台，电压并列装置1台，线路保护测控装置11台，分段保护测控备自投装置1台，交换机（24电口，2光口）1台，远动通信设备（满足101、104规约）1台 | 500107720-0056
012315-1104022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV冶金开闭所间隔扩建工程 | 10kV | 变电站综合自动化系统,AC10kV | 变电站综合自动化系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500107720-00051 | 050050012200010 | 400225229000010 | 500107720 | 适用于10kV开闭所(低电阻接地系统)，含屏体1面，公用测控装置1台，电压并列装置1台，线路保护测控装置19台，分段保护测控备自投装置1台，交换机（24电口，2光口）2台，远动通信设备（满足101、104规约）1台 | 500107720-0057
012315-1104022-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV滨河湾中心开闭所间隔扩建工程 | 10kV | 变电站综合自动化系统,AC10kV | 变电站综合自动化系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500107720-00043 | 050050146000010 | 400225224200010 | 500107720 | 适用于10kV配电室(低电阻接地系统)，含屏体1面，公用测控装置1台，电压并列装置1台，线路保护测控装置20台，分段保护测控备自投装置1台，交换机（24电口，2光口）2台，远动通信设备（满足101、104规约）1台 | 500107720-0049

## 火灾报警系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1502005-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV昌平站电缆沟完善化大修 | 无电压等级 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 北京市昌平区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500010595-00006 | 050050293200010 | 400225227900010 | 500010595
012315-1502005-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 牌楼500千伏变电站新建工程 | 500kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 河北省承德市围场县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500010595-00559 | 050048095400010 | 400222210400010 | 500010595
012315-1502005-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 石洞子110KV变电站新建工程 | 110kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 河北省承德市双桥区 | 施工现场地面交货 |  | D65T-500010595-00001 | 050049062000020 | 400222211400020 | 500010595
012315-1502005-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 康保北110kV变电站新建工程 | 110kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | D043-500010595-00007 | 050049140400020 | 400222214700010 | 500010595

## 一体化电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-1109016-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV冶金开闭所间隔扩建工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117800-00002 | 050050012200020 | 400225222800010 | 500117800 | 一体化电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量10A，共4套；直流馈线柜1面，不含分电柜；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC12V；单套通信电源模块容量20A，共2套；不含事故照明 | 500117800-0013
012315-1109016-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 冀北廊坊安次220kV范庄变电站10kV配套送出工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市安次区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500117800-00006 | 050050185000010 | 400225225100010 | 500117800 | 无 | 500117800-0099
012315-1109016-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV滨河湾中心开闭所间隔扩建工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117800-00002 | 050050146000020 | 400225224200020 | 500117800 | 一体化电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量10A，共4套；直流馈线柜1面，不含分电柜；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC12V；单套通信电源模块容量20A，共2套；不含事故照明 | 500117800-0013
012315-1109016-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV燕山大学中心开闭所间隔扩建工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117800-00002 | 050050012100020 | 400225222700020 | 500117800 | 一体化电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量10A，共4套；直流馈线柜1面，不含分电柜；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC12V；单套通信电源模块容量20A，共2套；不含事故照明 | 500117800-0013
012315-1109016-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV东北大学中心开闭所间隔扩建工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117800-00002 | 050050146100010 | 400225224300010 | 500117800 | 一体化电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量10A，共4套；直流馈线柜1面，不含分电柜；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC12V；单套通信电源模块容量20A，共2套；不含事故照明 | 500117800-0013
012315-1109016-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV幸福里配电室间隔扩建工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117800-00002 | 050050012300010 | 400225222900010 | 500117800 | 一体化电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量10A，共4套；直流馈线柜1面，不含分电柜；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC12V；单套通信电源模块容量20A，共2套；不含事故照明 | 500117800-0013
012315-1109016-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛海港区10kV工农里配电室间隔扩建工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117800-00002 | 050050012400010 | 400225223000010 | 500117800 | 一体化电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量10A，共4套；直流馈线柜1面，不含分电柜；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC12V；单套通信电源模块容量20A，共2套；不含事故照明 | 500117800-0013

## 智能一体化电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012315-2805001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 临空3号110kV变电站新建工程 | 110kV | 智能一体化电源系统,DC220V,100A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:100A | 套 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 河北省廊坊市临空经济区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500073663-00009 | 050050147300010 | 400225224600010 | 500073663 | 并联型智能电源系统：直流系统电压DC220V,单节蓄电池电压DC12V,二次并联模块数17个，并联型直流电源充电柜3面；逆变并联模块数21个，并联型直流电源充电柜3面；直流馈电柜3面。UPS逆变电源1台，容量10kVA, UPS电源屏1面；事故照明逆变电源1台，容量3kVA，事故照明屏1面；通信电源并联模块数12个，并联型直流充电柜2面，通信馈电柜1面。交流系统：电源容量200kVA，两路交流电源，进线柜1面，馈电柜2面。 | 500073663-0125
012315-2805001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 南壕堑110kV变电站新建工程 | 110kV | 智能一体化电源系统,DC220V,200A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:200A | 套 | 1 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500090234-00007 | 050050077200010 | 400225223600010 | 500090234 | 智能一体化电源系统,DC220V,200A | 500090234-0269