## 变电站预制仓
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1410004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV房山站二次系统公用设施及设备改造 | 500kV | 变电站预制仓 | 变电站预制仓 | 套 | 2 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126107-00006 | 050059619100010 | 400238695900010 | 500126107 | 外形尺寸（高×宽×长）为3200mm×3800mm×14200mm，舱内布置保护屏屏位30面，双列布置。 | 500126107-0492
012431-1410004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV房山站二次系统公用设施及设备改造 | 500kV | 变电站预制仓 | 变电站预制仓 | 套 | 2 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126107-00005 | 050059614000010 | 400238695800010 | 500126107 | 外形尺寸（高×宽×长）为3200mm×3800mm×14200mm，舱内布置保护屏屏位30面，双列布置。 | 500126107-0491

## 仓储成套设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1501067-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（平泉市三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500139160-00007 | 050059162200010 | 400238687100010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（丰宁县三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500139160-00005 | 050059141600010 | 400238686000010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（兴隆县三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 河北省承德市兴隆县 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500139160-00004 | 050059162100010 | 400238687000010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（承德县三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500139160-00003 | 050059162000010 | 400238686900010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（隆化县三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500139160-00006 | 050059161700010 | 400238686800010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（迁西县三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500139160-00021 | 050059388400010 | 400238692700010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（滦南县三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500139160-00019 | 050059388600010 | 400238692900010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（乐亭县三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500139160-00018 | 050059388700010 | 400238693000010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（滦州市三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500139160-00020 | 050059388500010 | 400238692800010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（北戴河新区三级计量器具库 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500139160-00008 | 050059206500010 | 400238689300010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（卢龙县三级计量器具库房建 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500139160-00007 | 050059207100010 | 400238689400010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（抚宁区三级计量器具库房建 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500139160-00006 | 050059205700010 | 400238689200010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（青龙县三级计量器具库房建 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500139160-00005 | 050059205600010 | 400238689100010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（固安县三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市固安县 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500139160-00008 | 050059139800010 | 400238685700010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（文安县三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市文安县 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500139160-00009 | 050059137800010 | 400238685300010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年计量资产精益化运营能力建设（霸州市三级计量器具库房建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市霸州市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500139160-00007 | 050059139100010 | 400238685400010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年营业业务（围场县塞罕坝机械林场供电所数字化库房基础设施 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6G2-500139160-00004 | 050059217900010 | 400238690100010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年营业业务（丰润区李钊庄供电所数字化库房基础设施建设） | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 河北唐山 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500139160-00022 | 050059311500010 | 400238691600010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年营业业务（隆化县汤头沟镇供电所数字化库房基础设施建设） | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6G2-500139160-00003 | 050059218000010 | 400238690200010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年营业业务（北戴河区戴河镇供电所数字化库房基础设施建设 | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D65S-500139160-00002 | 050059217400010 | 400238689900010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年营业业务（崇礼太子城供电所数字化库房基础设施建设） | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | D043-500139160-00009 | 050059181300010 | 400238688200010 | 500139160
012431-1501067-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年营业业务（永清县韩村镇供电所数字化库房基础设施建设） | 无电压等级 | 仓储成套设备 | 仓储成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500139160-00006 | 050059369700010 | 400238692200010 | 500139160

## 线路在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1102002-9999 | 包1（观冰精灵） | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV上承一线等覆冰在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 13 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00007 | 050059415400010 | 400238694000010 | 500008841 | 观冰精灵 | 500008841-0203
012431-1102002-9999 | 包1（观冰精灵） | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV锡廊二线覆冰在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 16 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00007 | 050059415600010 | 400238694200010 | 500008841 | 观冰精灵 | 500008841-0203
012431-1102002-9999 | 包1（观冰精灵） | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV家定一线等覆冰在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 13 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 内蒙古乌兰察布 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008841-00007 | 050059442100010 | 400238694800010 | 500008841 | 观冰精灵 | 500008841-0203
012431-1102002-9999 | 包2（观冰精灵） | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV锡廊一线覆冰在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 17 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00007 | 050059415800010 | 400238694400010 | 500008841 | 观冰精灵 | 500008841-0203
012431-1102002-9999 | 包2（观冰精灵） | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV万顺一线等覆冰在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 20 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省张家口市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00007 | 050059400200010 | 400238693400010 | 500008841 | 观冰精灵 | 500008841-0203
012431-1102002-9999 | 包3（模拟导线） | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV万顺一线等覆冰在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 20 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省张家口市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00008 | 050059416400010 | 400238694600010 | 500008841 | 模拟导线覆冰在线监测 | 500008841-0204
012431-1102002-9999 | 包3（模拟导线） | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV上承一线等覆冰在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 13 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00008 | 050059415500010 | 400238694100010 | 500008841 | 模拟导线覆冰在线监测 | 500008841-0204
012431-1102002-9999 | 包4（模拟导线） | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV锡廊二线覆冰在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 16 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00008 | 050059415700010 | 400238694300010 | 500008841 | 模拟导线覆冰在线监测 | 500008841-0204
012431-1102002-9999 | 包4（模拟导线） | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV锡廊一线覆冰在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 16 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00008 | 050059416100010 | 400238694500010 | 500008841 | 模拟导线覆冰在线监测 | 500008841-0204
012431-1102002-9999 | 包5（模拟导线） | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±800kV鲁固线在线监测装置安装 | ±800kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 4 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00008 | 050059472000010 | 400238695200010 | 500008841 | 模拟导线覆冰在线监测 | 500008841-0204
012431-1102002-9999 | 包5（模拟导线） | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV家定一线等覆冰在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 14 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 内蒙古乌兰察布 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008841-00008 | 050059442000010 | 400238694700010 | 500008841 | 模拟导线覆冰在线监测 | 500008841-0204
012431-1102002-9999 | 包5（模拟导线） | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±800kV锡泰线在线监测装置安装 | ±800kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 10 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00008 | 050059472100010 | 400238695300010 | 500008841 | 模拟导线覆冰在线监测 | 500008841-0204
012431-1102002-9999 | 包6 | 600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV源霸一线等舞动在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,舞动监测系统 | 线路在线监测装置-功能:舞动监测系统 | 套 | 6 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省保定市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008844-00003 | 050059400000010 | 400238693300010 | 500008844 | 舞动在线监测装置 | 500008844-0073
012431-1102002-9999 | 包6 | 600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV源安一线舞动在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,舞动监测系统 | 线路在线监测装置-功能:舞动监测系统 | 套 | 1 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 内蒙古乌兰察布 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008844-00003 | 050059442300010 | 400238695000010 | 500008844 | 舞动在线监测装置 | 500008844-0073
012431-1102002-9999 | 包6 | 600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV海万一线等舞动在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,舞动监测系统 | 线路在线监测装置-功能:舞动监测系统 | 套 | 10 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 内蒙古乌兰察布 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008844-00003 | 050059442200010 | 400238694900010 | 500008844 | 舞动在线监测装置 | 500008844-0073
012431-1102002-9999 | 包6 | 600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV万顺一线等舞动在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,舞动监测系统 | 线路在线监测装置-功能:舞动监测系统 | 套 | 4 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省张家口市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008844-00003 | 050059407600010 | 400238693800010 | 500008844 | 舞动在线监测装置 | 500008844-0073
012431-1102002-9999 | 包6 | 600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV南门一线舞动在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,舞动监测系统 | 线路在线监测装置-功能:舞动监测系统 | 套 | 1 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 北京市门头沟区 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008844-00003 | 050059399900010 | 400238693200010 | 500008844 | 舞动在线监测装置 | 500008844-0073
012431-1102002-9999 | 包6 | 600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV家定二线舞动在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,舞动监测系统 | 线路在线监测装置-功能:舞动监测系统 | 套 | 1 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省张家口市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008844-00003 | 050059415100010 | 400238693900010 | 500008844 | 舞动在线监测装置 | 500008844-0073
012431-1102002-9999 | 包6 | 600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV南昌一线等舞动在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,舞动监测系统 | 线路在线监测装置-功能:舞动监测系统 | 套 | 7 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 北京市延庆区 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008844-00003 | 050059399800010 | 400238693100010 | 500008844 | 舞动在线监测装置 | 500008844-0073
012431-1102002-9999 | 包7 | 700 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±800kV锡泰线在线监测装置安装 | ±800kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 10 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00009 | 050059472300010 | 400238695400010 | 500008841 | 微波覆冰在线监测 | 500008841-0210
012431-1102002-9999 | 包7 | 700 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±800kV鲁固线在线监测装置安装 | ±800kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 3 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500008841-00009 | 050059471700010 | 400238695100010 | 500008841 | 微波覆冰在线监测 | 500008841-0210

## 公变采集终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1108002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（碳计量功能电能表购置） | 无电压等级 | 公变采集终端,GPRS,宽带载波,三相四线制 | 公变采集终端-组网方式:GPRS,本地通信方式:宽带载波,交流采样装置规格:三相四线制 | 套 | 50 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500087699-00004 | 050059162800010 | 400238687200010 | 500087699 | 无 | 500087699-0008
012431-1108002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（碳计量功能电能表购置） | 无电压等级 | 公变采集终端,GPRS,宽带载波,三相四线制 | 公变采集终端-组网方式:GPRS,本地通信方式:宽带载波,交流采样装置规格:三相四线制 | 套 | 40 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500087699-00004 | 050059199900010 | 400238688700010 | 500087699 | 无 | 500087699-0008

## 运维管理系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1211001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司本部 | 国网冀北公司机关电网调节资源协同运行管理模块升级改造 | 无电压等级 | 运维管理系统 | 运维管理系统 | 套 | 1 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 北京西城 | 买方指定仓库地面交货 |  | B20U-500009687-00008 | 050057782000010 | 400237030700010 | 500009687

## 厂站终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1108004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年计量装置建设与改造（厂站终端购置） | 无电压等级 | 厂站终端,光纤,表型 | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 85 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500087771-00001 | 050059180000010 | 400238688100010 | 500087771 | DL/T645、DL/T698、IEC62056（DLMS）、IEC1107协议、红相规约、爱拓立规约、ION规约、伊斯卡规约、ELSTER规约 | 500087771-0005
012431-1108004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年计量装置建设与改造（厂站终端购置） | 无电压等级 | 厂站终端,光纤,机架式 | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 40 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500033157-00001 | 050059181400010 | 400238688300010 | 500033157 | DL/T645、DL/T698、IEC62056（DLMS）、IEC1107协议、红相规约、爱拓立规约、ION规约、伊斯卡规约、ELSTER规约 | 500033157-0012
012431-1108004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年计量装置建设与改造（厂站终端购置） | 无电压等级 | 厂站终端,光纤,表型 | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 20 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 国网张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500087771-00001 | 050059151700010 | 400238686300010 | 500087771 | DL/T645、DL/T698、IEC62056（DLMS）、IEC1107协议、红相规约、爱拓立规约、ION规约、伊斯卡规约、ELSTER规约 | 500087771-0005
012431-1108004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年计量装置建设与改造（厂站终端购置） | 无电压等级 | 厂站终端,光纤,表型 | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 10 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500087771-00001 | 050059181900010 | 400238688400010 | 500087771 | DL/T645、DL/T698、IEC62056（DLMS）、IEC1107协议、红相规约、爱拓立规约、ION规约、伊斯卡规约、ELSTER规约 | 500087771-0005
012431-1108004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年计量装置建设与改造（厂站终端购置） | 无电压等级 | 厂站终端,光纤,表型 | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:表型 | 套 | 15 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500087771-00001 | 050059163600010 | 400238687300010 | 500087771 | DL/T645、DL/T698、IEC62056（DLMS）、IEC1107协议、红相规约、爱拓立规约、ION规约、伊斯卡规约、ELSTER规约 | 500087771-0005
012431-1108004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年计量装置建设与改造（厂站终端购置） | 无电压等级 | 厂站终端,光纤,机架式 | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 15 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500033157-00001 | 050059163700010 | 400238687400010 | 500033157 | DL/T645、DL/T698、IEC62056（DLMS）、IEC1107协议、红相规约、爱拓立规约、ION规约、伊斯卡规约、ELSTER规约 | 500033157-0012

## 导地线
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1402000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 唐山西500千伏变电站扩建工程 | 500kV | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/G1A,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 10.84 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 河北省唐山市玉田县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500070456-00002 | 050057670500010 | 400237029000010 | 500070456 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 500070456-0005
012431-1402000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 滦县500千伏变电站间隔扩建工程 | 无电压等级 | 扩径导线,空心 | 扩径导线-结构型式:空心 | 吨 | 0.113 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 河北省唐山市滦县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500050884-00002 | 050057620100010 | 400237028100010 | 500050884 | LGKK-600扩径导线,空心 | 500050884-0020
012431-1402000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 滦县500千伏变电站间隔扩建工程 | 无电压等级 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/G1A,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 0.49 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 河北省唐山市滦县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500070456-00002 | 050057620000010 | 400237028000010 | 500070456 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 500070456-0005
012431-1402000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 承德东（宽城）500千伏变电站间隔扩建工程 | 无电压等级 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/G1A,标称截面mm2:1440/120 | 吨 | 0.49 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500070456-00002 | 050057585100010 | 400237027200010 | 500070456 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,1440/120 | 500070456-0005
012431-1402000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 唐山西500千伏变电站扩建工程 | 500kV | 扩径导线,空心 | 扩径导线-结构型式:空心 | 吨 | 1.21 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 河北省唐山市玉田县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500050884-00002 | 050057674100010 | 400237029500010 | 500050884 | LGKK-600扩径导线,空心 | 500050884-0020
012431-1402000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 承德东（宽城）500千伏变电站间隔扩建工程 | 无电压等级 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH58GJ,800/55 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH58GJ,标称截面mm2:800/55 | 吨 | 0.089 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 河北省承德市宽城县 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500060448-00001 | 050057586400010 | 400237027300010 | 500060448 | 无 | 500060448-0017

## 绝缘子
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1405000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV南昌一线等防冰改造 | 500kV | 交流盘形悬式玻璃复合绝缘子,FU420B/205D,205,635 | 交流盘形悬式玻璃复合绝缘子-型号:FU420B/205D,公称直径mm:205,公称爬电距离mm:635 | 片 | 690 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 北京市延庆区 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500138484-00003 | 050059478200010 | 400238695500010 | 500138484 | 无 | 500138484-0007
012431-1405000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV南昌一线等防冰改造 | 500kV | 交流复合相间间隔棒,FXJH/500/100,≥23000 | 交流复合相间间隔棒-型号:FXJH/500/100,爬电距离mm:≥23000 | 支 | 63 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 北京市延庆区 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500132504-00001 | 050059478300010 | 400238695600010 | 500132504 | 无 | 500132504-0060

## 数据采集终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1107004-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年线损诊断工具购置 | 无电压等级 | 数据采集终端,低压遥测遥信终端 | 数据采集终端-类型:低压遥测遥信终端 | 套 | 2930 | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500065791-00002 | 050059134000010 | 400238684800010 | 500065791 | 无 | 500065791-0079
012431-1107004-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年线损诊断工具购置 | 无电压等级 | 数据采集终端,低压遥测遥信终端 | 数据采集终端-类型:低压遥测遥信终端 | 套 | 1190 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500065791-00002 | 050059205400010 | 400238689000010 | 500065791 | 无 | 500065791-0079
012431-1107004-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年线损诊断工具购置 | 无电压等级 | 数据采集终端,低压遥测遥信终端 | 数据采集终端-类型:低压遥测遥信终端 | 套 | 3770 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 国网张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500065791-00002 | 050059137100010 | 400238685200010 | 500065791 | 无 | 500065791-0079
012431-1107004-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年线损诊断工具购置 | 无电压等级 | 数据采集终端,低压遥测遥信终端 | 数据采集终端-类型:低压遥测遥信终端 | 套 | 3670 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 河北唐山 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500065791-00002 | 050059296900010 | 400238691100010 | 500065791 | 无 | 500065791-0079
012431-1107004-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年线损诊断工具购置 | 无电压等级 | 数据采集终端,低压遥测遥信终端 | 数据采集终端-类型:低压遥测遥信终端 | 套 | 3440 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500065791-00002 | 050059301100010 | 400238691300010 | 500065791 | 无 | 500065791-0079
012431-1107004-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年负荷管理（导轨式智能表购置) | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 1000 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00002 | 050059286700010 | 400238690900010 | 500126966 | 数据采集终端，导轨式负荷管理终端 | 500126966-0035
012431-1107004-9999 | 包6 | NC600 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年负荷管理（负荷精细化分支监测设备购置） | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 200 | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00001 | 050059167900010 | 400238687800010 | 500126966 | 数据采集终端，负荷精益化分支监测终端-4G独立上行，具备非侵入电流采集功能，适用于用户分支电压电流功率监测。具体数量详见采购申请。 | 500126966-0031

## 智能用电信息显示终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1108008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年负荷管理（负荷管理智慧能源单元设备购置，资本性） | 无电压等级 | 智能用电信息显示终端,载波+485 | 智能用电信息显示终端-通信方式:载波+485 | 台 | 200 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500101958-00001 | 050057115600010 | 400238684700010 | 500101958 | 智慧能源单元 | 500101958-0044

## 充电桩检测设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1510007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 直流电能表,1级,300A,1000V,红外+485 | 直流电能表-准确度等级:1级,额定电流:300A,电压规格:1000V,通信方式:红外+485 | 只 | 115 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500138458-00002 | 050059149900010 | 400238686200010 | 500138458
012431-1510007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 40 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 国网张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500137769-00005 | 050059152000010 | 400238686500010 | 500137769
012431-1510007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 135 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500137769-00004 | 050059204700010 | 400238688800010 | 500137769
012431-1510007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 32 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500137769-00001 | 050059165100010 | 400238687500010 | 500137769
012431-1510007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 200 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500137769-00006 | 050059149800010 | 400238686100010 | 500137769
012431-1510007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 直流电能表,1级,300A,1000V,红外+485 | 直流电能表-准确度等级:1级,额定电流:300A,电压规格:1000V,通信方式:红外+485 | 只 | 223 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500138458-00002 | 050059382700010 | 400238692500010 | 500138458
012431-1510007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 直流电能表,1级,300A,1000V,红外+485 | 直流电能表-准确度等级:1级,额定电流:300A,电压规格:1000V,通信方式:红外+485 | 只 | 20 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500138458-00001 | 050059165200010 | 400238687600010 | 500138458
012431-1510007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 充电桩检测设备 | 充电桩检测设备 | 台 | 259 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 唐山供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500137769-00005 | 050059382800010 | 400238692600010 | 500137769
012431-1510007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年用电信息采集系统建设与改造（充电桩数据采集配套购置） | 无电压等级 | 直流电能表,1级,300A,1000V,红外+485 | 直流电能表-准确度等级:1级,额定电流:300A,电压规格:1000V,通信方式:红外+485 | 只 | 20 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D042-500138458-00002 | 050059204800010 | 400238688900010 | 500138458

## 电源转换器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1213003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 滦县500千伏变电站间隔扩建工程 | 无电压等级 | 电源转换器,DC220/DC48,30 | 电源转换器-输入/输出电压(V):DC220/DC48,输出电流(A):30 | 台 | 4 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 河北省唐山市滦县 | 施工现场地面交货 |  | 0000-500130852-00012 | 050053634800010 | 400233519900010 | 500130852

## 电能计量仪器仪表
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1305000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年计量检定检测能力建设与提升（电力计量智慧实验室建设，资 | 无电压等级 | 采集终端检测设备,三相 | 采集终端检测设备-相数:三相 | 台 | 1 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500010097-00002 | 050059135700010 | 400238685100010 | 500010097
012431-1305000-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年计量检定检测能力建设与提升（智能物联电能表扩展模组检测 | 无电压等级 | 电能表检测设备,电能表通信协议检测装置,单相 | 电能表检测设备-类型:电能表通信协议检测装置,相数:单相 | 只 | 1 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500122336-00001 | 050059135500010 | 400238684900010 | 500122336
012431-1305000-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年计量检定检测能力建设与提升（三相电能表全检验收能力提升 | 无电压等级 | 电能表检测设备,智能化全自动流水线型,三相 | 电能表检测设备-类型:智能化全自动流水线型,相数:三相 | 只 | 1 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 北京市昌平区国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500067535-00003 | 050059152500010 | 400238686600010 | 500067535
012431-1305000-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年计量检定检测能力建设与提升（计量与采集设备全功能检测能 | 无电压等级 | 采集终端检测设备,三相 | 采集终端检测设备-相数:三相 | 台 | 1 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500010097-00001 | 050059135600010 | 400238685000010 | 500010097
012431-1305000-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年计量检定检测能力建设与提升（最高交流电能量传能力建设） | 无电压等级 | 电能表检测设备,电能表走字试验装置,三相 | 电能表检测设备-类型:电能表走字试验装置,相数:三相 | 只 | 1 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500010084-00007 | 050059274600010 | 400238690800010 | 500010084
012431-1305000-9999 | 包5 | NC500 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年计量检定检测能力建设与提升（低压电流互感器全检验收能力 | 无电压等级 | 互感器检测设备,智能化全自动流水线型 | 互感器检测设备-类型:智能化全自动流水线型 | 台 | 1 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 北京市昌平区国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500073640-00001 | 050059154700010 | 400238686700010 | 500073640

## 储能系统成套设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1032004-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（移动营业网点主动服务 | 无电压等级 | 储能系统成套设备,DC750V | 储能系统成套设备-电压等级:DC750V | 套 | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500140150-00001 | 050059188100010 | 400238688600010 | 500140150 | 无 | 500140150-0094

## 电话及电视会议系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造） | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 8 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省廊坊广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500009656-00003 | 050059331700010 | 400238692100010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造 | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 1 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D65S-500009656-00001 | 050059217000010 | 400238689500010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造） | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D044-500009656-00002 | 050059331600010 | 400238692000010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造 | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500009656-00001 | 050059175600010 | 400238688000010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造 | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 7 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D65S-500009656-00002 | 050059217100010 | 400238689600010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造） | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 10 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D040-500009656-00003 | 050059217200010 | 400238689700010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造） | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 1 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D040-500009656-00002 | 050059217300010 | 400238689800010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造） | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 11 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 河北唐山 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500009656-00002 | 050059303100010 | 400238691400010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造 | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 16 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500009656-00002 | 050059175500010 | 400238687900010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年营业网点标准化建设改造与服务提升（音视频设备升级改造） | 无电压等级 | 流媒体设备 | 流媒体设备 | 套 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 河北唐山 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500009656-00001 | 050059303200010 | 400238691500010 | 500009656
012431-1207000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司应急指挥中心视频会议系统改造 | 无电压等级 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 0000-500114428-00195 | 050057612300010 | 400237034200010 | 500114428
012431-1207000-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年省营销服务中心（计量中心）建设运营（渠道监控大屏系 | 无电压等级 | 大屏幕,通用,LED | 大屏幕-尺寸:通用,类型:LED | 块 | 1 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500131571-00001 | 050059165400010 | 400238687700010 | 500131571

## 图像监视系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1502002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司营销部2024年现场作业安全管控能力建设（现场作业安全图像监视终 | 无电压等级 | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 34 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6G2-500010592-00001 | 050059218300010 | 400238690300010 | 500010592
012431-1502002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年现场作业安全管控能力建设（现场作业安全图像监视终端购 | 无电压等级 | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 46 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 国网张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | D043-500010592-00018 | 050059151900010 | 400238686400010 | 500010592
012431-1502002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年现场作业安全管控能力建设（现场作业安全图像监视终端购置 | 无电压等级 | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 44 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场地面交货 |  | D044-500010592-00010 | 050059378300010 | 400238692300010 | 500010592
012431-1502002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2024年现场作业安全管控能力建设（现场作业安全图像监视终端购 | 无电压等级 | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 15 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D65S-500010592-00001 | 050059217500010 | 400238690000010 | 500010592
012431-1502002-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年现场作业安全管控能力建设（现场作业安全图像监视终端购置 | 无电压等级 | 图像监视系统 | 图像监视系统 | 套 | 47 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 河北唐山 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500010592-00006 | 050059298100010 | 400238691200010 | 500010592

## 变电在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1102003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV阜康换流站换流变油色谱在线监测装置双重化配置 | ±500kV | 变电在线监测装置,油色谱监测系统 | 变电在线监测装置-类型:油色谱监测系统 | 套 | 6 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省承德市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008847-00003 | 050059403600010 | 400238693500010 | 500008847 | 变电在线监测装置，油色谱监测系统，A1精度 | 500008847-0453
012431-1102003-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV中都换流站换流变油色谱在线监测装置双重化配置 | ±500kV | 变电在线监测装置,油色谱监测系统 | 变电在线监测装置-类型:油色谱监测系统 | 套 | 6 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008847-00003 | 050059405500010 | 400238693600010 | 500008847 | 变电在线监测装置，油色谱监测系统，A1精度 | 500008847-0453
012431-1102003-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV康巴诺尔换流站换流变油色谱在线监测装置双重化配置 | ±500kV | 变电在线监测装置,油色谱监测系统 | 变电在线监测装置-类型:油色谱监测系统 | 套 | 6 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008847-00003 | 050059405700010 | 400238693700010 | 500008847 | 变电在线监测装置，油色谱监测系统，A1精度 | 500008847-0453

## 除冰装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1501020-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV保岱变电站输电线路固定式融冰装置改造 | 220kV | 除冰装置,变电站用 | 除冰装置-用途:变电站用 | 套 | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 河北省张家口市逐鹿县保岱变电站 | 施工现场地面交货 |  | D043-500115843-00001 | 050059380100010 | 400238692400010 | 500115843

## 同步时钟设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1209001-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年计量检定检测能力建设与提升（时间频率比对系统建设） | 无电压等级 | 同步时钟设备,全网基准钟,一级基准时钟 | 同步时钟设备-优先等级:全网基准钟,时钟:一级基准时钟 | 套 | 1 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500009681-00001 | 050059515500010 | 400238695700010 | 500009681

## 火灾报警系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1502005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV房山站烟感报警系统完善化大修 | 500kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500010595-00008 | 050057757300010 | 400237030400010 | 500010595

## 航空障碍灯
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1502021-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 牌楼~宽城500千伏线路工程 | 500kV | 航空障碍灯,中光强 | 航空障碍灯-发光强度:中光强 | 套 | 306 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 河北省承德市承德县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500133447-00133 | 050059707800010 | 400238706600010 | 500133447
012431-1502021-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 牌楼~宽城500千伏线路工程 | 500kV | 航空障碍灯,中光强 | 航空障碍灯-发光强度:中光强 | 套 | 180 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场车板交货 |  | 0000-500133447-00132 | 050055922200010 | 400233544200010 | 500133447

## 硬件加密机
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-2402009-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年用电信息采集系统建设与改造（新一代用电信息采集系统营销 | 无电压等级 | 硬件加密机,1000并发 | 硬件加密机-并发值:1000并发 | 台 | 10 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500113436-00005 | 050059139900010 | 400238685800010 | 500113436
012431-2402009-9999 | 包2 | NC200 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年用电信息采集系统建设与改造（用电信息密钥管理硬件设备购 | 无电压等级 | 硬件加密机,1000并发 | 硬件加密机-并发值:1000并发 | 台 | 6 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500113436-00003 | 050059139500010 | 400238685500010 | 500113436
012431-2402009-9999 | 包3 | NC300 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年用电信息采集系统建设与改造（新一代用电信息采集系统灾备 | 无电压等级 | 硬件加密机,1000并发 | 硬件加密机-并发值:1000并发 | 台 | 6 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500113436-00004 | 050059139700010 | 400238685600010 | 500113436
012431-2402009-9999 | 包4 | NC400 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年用电信息采集系统建设与改造（新一代用电信息采集系统主站 | 无电压等级 | 硬件加密机,1000并发 | 硬件加密机-并发值:1000并发 | 台 | 3 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500113436-00006 | 050059140100010 | 400238685900010 | 500113436

## 充电设备及配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1510008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年保障型充电设施建设及车网互动试点示范（大规模电动汽车充 | 无电压等级 | 充电设备,AC220V,7kW | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 16 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6G2-500138837-00003 | 050059318900010 | 400238691800010 | 500138837
012431-1510008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年保障型充电设施建设及车网互动试点示范（供电所充电设施 | 无电压等级 | 充电设备,AC220V,7kW | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 112 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6H7-500138837-00003 | 050059266400010 | 400238690500010 | 500138837
012431-1510008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年保障型充电设施建设及车网互动试点示范（大规模电动汽车 | 无电压等级 | 充电设备配件 | 充电设备配件 | 套 | 13 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6H7-500155357-00003 | 050059267700010 | 400238690600010 | 500155357
012431-1510008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年保障型充电设施建设及车网互动试点示范（供电所充电设施安 | 无电压等级 | 充电设备,AC220V,7kW | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 142 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6G2-500138837-00004 | 050059317500010 | 400238691700010 | 500138837
012431-1510008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2024年保障型充电设施建设及车网互动试点示范（固安李胡庄新村智 | 无电压等级 | 充电设备,AC220V,7kW | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 20 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场地面交货 |  | D044-500138837-00001 | 050059183100010 | 400238688500010 | 500138837
012431-1510008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2024年保障型充电设施建设及车网互动试点示范（大规模电动汽车充 | 无电压等级 | 充电设备配件 | 充电设备配件 | 套 | 8 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6G2-500155357-00003 | 050059321000010 | 400238691900010 | 500155357
012431-1510008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2024年保障型充电设施建设及车网互动试点示范（大规模电动汽车 | 无电压等级 | 充电设备,AC220V,7kW | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 26 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6H7-500138837-00004 | 050059267800010 | 400238690700010 | 500138837
012431-1510008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2024年保障型充电设施建设及车网互动试点示范（供电所充电设施新 | 无电压等级 | 充电设备,AC220V,7kW | 充电设备-输出电压:AC220V,额定功率:7kW | 套 | 24 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500138837-00001 | 050059293400010 | 400238691000010 | 500138837

## 视频监视系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012431-1215003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV裕丰站智能巡视系统完善化建设 | 500kV | 视频监视系统 | 视频监视系统 | 套 | 1 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500009720-00012 | 050059219000010 | 400238690400010 | 500009720