## 智能变电站时间同步系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2804005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 茅荆坝35KV变电站35KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 时间同步装置-电压等级:AC110,66,35kV | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500140005-00011 | 050060456700010 | 400242292200010 | 500140005 | 主钟1台，自主可控，双北斗。 | 500140005-0289
012417-2804005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114368-00023 | 050058763400010 | 400242290200010 | 500114368 | 自主可控，AC110kV智能变电站时间同步系统，主时钟2台，拓展时钟0台，屏体1面 | 500114368-0430
012417-2804005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114368-00021 | 050060499300010 | 400242292300010 | 500114368 | 自主可控： 220kV智能变电站时间同步系统 ，双北斗，主时钟2台，扩展时钟2台，屏体2面 | 500114368-0423
012417-2804005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山魏营220千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市滦南县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114368-00022 | 050060430500010 | 400242292100010 | 500114368 | 自主可控，220kV智能变电站时间同步系统 主时钟2台，扩展时钟3台，屏体3面 | 500114368-0429
012417-2804005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114368-00023 | 050060271900010 | 400242291700010 | 500114368 | 自主可控，AC110kV智能变电站时间同步系统，主时钟2台，拓展时钟0台，屏体1面 | 500114368-0430
012417-2804005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司涿鹿县供电分公司 | 冀北张家口曹堡变电站35kV主变增容工程 | 无电压等级 | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 时间同步装置-电压等级:AC110,66,35kV | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500140005-00010 | 050060188700010 | 400242290400010 | 500140005 | 自主可控，35kV变电站时间同步系统 主时钟1台，双北斗，屏体1面 主网 | 500140005-0288
012417-2804005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 煎茶铺110千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市霸州市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114368-00023 | 050060382300010 | 400242292000010 | 500114368 | 自主可控，AC110kV智能变电站时间同步系统，主时钟2台，拓展时钟0台，屏体1面 | 500114368-0430
012417-2804005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330,220,110kV | 套 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114368-00022 | 050060232100010 | 400242290800010 | 500114368 | 自主可控，220kV智能变电站时间同步系统 主时钟2台，扩展时钟3台，屏体3面 | 500114368-0429

## 数字化电能表
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1307011-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 煎茶铺110千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 数字化电能表-准确度等级:0.2S/2级,相别:三相四线,通信方式:光纤+485 | 只 | 7 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市霸州市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500132218-00002 | 050060380000010 | 400242287000010 | 500132218 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 500132218-0048
012417-1307011-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 数字化电能表-准确度等级:0.2S/2级,相别:三相四线,通信方式:光纤+485 | 只 | 8 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500132218-00002 | 050060228800010 | 400242283600010 | 500132218 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 500132218-0048
012417-1307011-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 左各庄110千伏变电站新建工程 | 110kV | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 数字化电能表-准确度等级:0.2S/2级,相别:三相四线,通信方式:光纤+485 | 只 | 4 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市文安县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500132218-00002 | 050060321300010 | 400242285900010 | 500132218 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 500132218-0048
012417-1307011-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 菜子庄220KV变电站110KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 数字化电能表-准确度等级:0.2S/2级,相别:三相四线,通信方式:光纤+485 | 只 | 2 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500132218-00002 | 050060292600010 | 400242285600010 | 500132218 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 500132218-0048
012417-1307011-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 巴克什营110KV变电站110KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 数字化电能表-准确度等级:0.2S/2级,相别:三相四线,通信方式:光纤+485 | 只 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市承德县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500132218-00002 | 050060369000010 | 400242286400010 | 500132218 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 500132218-0048
012417-1307011-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 数字化电能表-准确度等级:0.2S/2级,相别:三相四线,通信方式:光纤+485 | 只 | 7 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500132218-00002 | 050058780900010 | 400242282000010 | 500132218 | 数字化电能表,0.2S/2级,三相四线,光纤+485 | 500132218-0048

## 变压器灭火装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1502006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 变压器灭火装置,水喷雾灭火系统 | 变压器灭火装置-类型:水喷雾灭火系统 | 套 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | B00M-500010599-00004 | 050060235500010 | 400242284300010 | 500010599
012417-1502006-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 变压器灭火装置,水喷雾灭火系统 | 变压器灭火装置-类型:水喷雾灭火系统 | 套 | 2 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | 0000-500010599-00248 | 050060494400010 | 400242288200010 | 500010599

## 绝缘子
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1405000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 姜家营～太平Ⅰ、Ⅱ回切改至唐山西500千伏线路工程 | 无电压等级 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU420BP/205DB,360,635 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU420BP/205DB,公称直径mm:360,公称爬电距离mm:635 | 片 | 20147 | 2025-02-15 | 2025-03-14 | 河北省唐山市玉田县 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500142867-00001 | 050060851100010 | 400242290100010 | 500142867 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU420BP/205DB,360,635 | 500142867-0002
012417-1405000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 姜家营～太平Ⅰ、Ⅱ回切改至唐山西500千伏线路工程 | 无电压等级 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU160BP/155DB,320,480 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU160BP/155DB,公称直径mm:320,公称爬电距离mm:480 | 片 | 533 | 2025-02-15 | 2025-03-14 | 河北省唐山市玉田县 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500141892-00002 | 050060845900010 | 400242289900010 | 500141892 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU160BP/155DB,320,480 | 500141892-0006
012417-1405000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司工程管理分公司（北京华联电力工程咨询有限公司） | 姜家营～太平Ⅰ、Ⅱ回切改至唐山西500千伏线路工程 | 无电压等级 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU300BP/195DB,330,505 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子-型号:FU300BP/195DB,公称直径mm:330,公称爬电距离mm:505 | 片 | 986 | 2025-02-15 | 2025-03-14 | 河北省唐山市玉田县 | 材料站现场车板交货 |  | G00M-500142868-00001 | 050060851000010 | 400242290000010 | 500142868 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU300BP/195DB,330,505 | 500142868-0002
012417-1405000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 创业园-金银滩、创业园-海港TT入港兴街变110KV线路工程（架空部分） | 无电压等级 | 防风偏复合绝缘子,FSP-110/0.8-2,1440,3520 | 防风偏复合绝缘子-型号:FSP-110/0.8-2,公称结构高度mm:1440,公称爬电距离mm:3520 | 支 | 48 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 河北省唐山市京唐港 | 施工现场车板交货 |  | 9999-500122453-00001 | 050057157700010 | 400237017500010 | 500122453 | 无 | 500122453-0013

## 电能质量在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00003 | 050060244500010 | 400242285000010 | 500008866 | 电能质量在线监测装置 | 500008866-0151
012417-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00003 | 050060230500010 | 400242283900010 | 500008866 | 电能质量在线监测装置 | 500008866-0151
012417-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山毛山220KV变电站220KV业扩配套工程 | 无电压等级 | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00012 | 050060376400010 | 400242286800010 | 500008866 | 电能质量在线监测装置-常规站模拟量采样，2台装置（单通道），含1台交换机，1面柜 | 500008866-0449
012417-1102007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山三农场220KV变电站220KV三农场间隔扩建工程 | 无电压等级 | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008866-00005 | 050060396300010 | 400242287300010 | 500008866 | 模拟式，A级，电流、电压各1路，不带屏柜 | 500008866-0154

## 低压屏柜箱
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 菜子庄220KV变电站110KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008994-00003 | 050060290500010 | 400242301900010 | 500008994 | 无 | 500008994-0325
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度集控楼精密空调系统改造 | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 2 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 河北秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008995-00002 | 050060239100010 | 400242291200010 | 500008995 | 空调分配电屏，W800D800H2000，含塑壳断路器R500A3P和若干微型断路器 | 500008995-0631
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 4 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008994-00002 | 050060230200010 | 400242283800010 | 500008994 | 1面电能表屏，含光电转换模块 | 500008994-0157
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00007 | 050058786500010 | 400242282400010 | 500009009 | 尺寸：2260H×600W×800D，含空开、端子、PDU等附件1套。 | 500009009-0211
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 巴克什营110KV变电站110KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 2 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市承德县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008993-00003 | 050060367200010 | 400242286300010 | 500008993 | 无 | 500008993-0874
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV三马坊变电35kVSVG改造 | 35kV | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008993-00001 | 050060405900010 | 400242287400010 | 500008993 | 户外端子箱，ZXW-2/3型，具备加热、除湿、照明功能，每个端子箱内考虑300个端子；按钮9个；刀闸6把、空开8个（带报警接点），温湿度控制器1个，端子箱底部敷设25X4mm2的电缆接地铜排；数量见采购申请，防护等级IP65 | 500008993-0070
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司怀来县供电分公司 | 狼山35kV变电站间隔改造工程 | 无电压等级 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2025-03-01 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008993-00001 | 050059963000010 | 400242283100010 | 500008993 | 户外端子箱，ZXW-2/3型，具备加热、除湿、照明功能，每个端子箱内考虑300个端子；按钮9个；刀闸6把、空开8个（带报警接点），温湿度控制器1个，端子箱底部敷设25X4mm2的电缆接地铜排；数量见采购申请，防护等级IP65 | 500008993-0070
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 试验电源屏 | 试验电源屏 | 面 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009107-00001 | 050060539100010 | 400242289200010 | 500009107 | 无 | 500009107-0047
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00005 | 050060270800010 | 400242285300010 | 500009009 | 2200×600×600 | 500009009-0181
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司丰宁县供电分公司 | 西两间房35KV变电站35KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 河北省承德市丰宁县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008993-00001 | 050060594900010 | 400242289400010 | 500008993 | 户外端子箱，ZXW-2/3型，具备加热、除湿、照明功能，每个端子箱内考虑300个端子；按钮9个；刀闸6把、空开8个（带报警接点），温湿度控制器1个，端子箱底部敷设25X4mm2的电缆接地铜排；数量见采购申请，防护等级IP65 | 500008993-0070
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00005 | 050060271700010 | 400242285400010 | 500009009 | 2200×600×600 | 500009009-0181
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司涿鹿县供电分公司 | 冀北张家口曹堡变电站35kV主变增容工程 | 无电压等级 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 5 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008993-00001 | 050060188800010 | 400242283300010 | 500008993 | 户外端子箱，ZXW-2/3型，具备加热、除湿、照明功能，每个端子箱内考虑300个端子；按钮9个；刀闸6把、空开8个（带报警接点），温湿度控制器1个，端子箱底部敷设25X4mm2的电缆接地铜排；数量见采购申请，防护等级IP65 | 500008993-0070
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 隆城220KV变电站220KV间隔扩建工程 | 220kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008994-00002 | 050060471400010 | 400242288000010 | 500008994 | 1面电能表屏，含光电转换模块 | 500008994-0157
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00005 | 050058786300010 | 400242282300010 | 500009009 | 2200×600×600 | 500009009-0181
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 电能表屏 | 电能表屏 | 面 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008994-00002 | 050060534700010 | 400242288800010 | 500008994 | 1面电能表屏，含光电转换模块 | 500008994-0157
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山毛山220KV变电站220KV业扩配套工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00005 | 050060376600010 | 400242286900010 | 500009009 | 2200×600×600 | 500009009-0181
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司丰宁县供电分公司 | 窄岭35KV变电站35KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | 端子箱 | 端子箱 | 个 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 河北省承德市丰宁县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008993-00001 | 050060595100010 | 400242289500010 | 500008993 | 户外端子箱，ZXW-2/3型，具备加热、除湿、照明功能，每个端子箱内考虑300个端子；按钮9个；刀闸6把、空开8个（带报警接点），温湿度控制器1个，端子箱底部敷设25X4mm2的电缆接地铜排；数量见采购申请，防护等级IP65 | 500008993-0070
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00005 | 050058778800010 | 400242281700010 | 500009009 | 2200×600×600 | 500009009-0181
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00005 | 050058778700010 | 400242281600010 | 500009009 | 2200×600×600 | 500009009-0181
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛北戴河区10kV海域花苑配电室至杨各庄配电室网架结构优化工程 | 10kV | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009009-00001 | 050060329300010 | 400242286000010 | 500009009 | 高度：2260；宽度：600或800；深度：600；颜色：冰灰橘纹 | 500009009-0079
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 茅荆坝35KV变电站35KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009009-00001 | 050060375500010 | 400242286700010 | 500009009 | 高度：2260；宽度：600或800；深度：600；颜色：冰灰橘纹 | 500009009-0079
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 深河220KV变电站220KV金风抚宁间隔扩建工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 河北省秦皇岛市海港区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00001 | 050059995600010 | 400242283200010 | 500009009 | 高度：2260；宽度：600或800；深度：600；颜色：冰灰橘纹 | 500009009-0079
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度集控楼精密空调系统改造 | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 1 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 河北秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008995-00001 | 050060239400010 | 400242291400010 | 500008995 | 空调分配电屏，W800D600H2000，含塑壳断路器R300A3P和若干微型断路器 | 500008995-0630
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度集控楼精密空调系统改造 | 无电压等级 | 交流配电屏 | 交流配电屏 | 面 | 2 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 河北秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008995-00003 | 050060239200010 | 400242291300010 | 500008995 | 动力总输入配电屏W800D800H2000，含塑壳断路器R630A3P和若干微型断路器 | 500008995-0632
012417-1106000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 空屏柜 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500009009-00005 | 050058786200010 | 400242282200010 | 500009009 | 2200×600×600 | 500009009-0181

## 数据采集终端
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1107004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 承德公司用采集中器5G轻量化通信模组升级项目 | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 1300 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00003 | 050060733000010 | 400242292900010 | 500126966 | 无 | 500126966-0051
012417-1107004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 张家口公司用采集中器5G轻量化通信模组升级项目 | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 6200 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 国网张家口供电公司 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00003 | 050060721900010 | 400242292800010 | 500126966 | 无 | 500126966-0051
012417-1107004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 秦皇岛公司用采集中器5G轻量化通信模组升级项目 | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 900 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00003 | 050060721500010 | 400242292700010 | 500126966 | 无 | 500126966-0051
012417-1107004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 廊坊公司用采集中器5G轻量化通信模组升级项目 | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 1400 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00003 | 050060721000010 | 400242292600010 | 500126966 | 无 | 500126966-0051
012417-1107004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山公司用采集中器5G轻量化通信模组升级项目 | 无电压等级 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 | 套 | 6200 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500126966-00003 | 050060720300010 | 400242292500010 | 500126966 | 无 | 500126966-0051

## 智站辅助系统综合监控平台
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2802003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00062 | 050060229400010 | 400242290600010 | 500074442 | 适用于220kV智能变电站220-A3-2方案，含视频子系统1套，安全环卫子系统1套、动环监控子系统1套、智能锁控子系统1套，智能巡视主机1台，辅助设备监控系统主机1台，系统软件1套等。 | 500074442-4907
012417-2802003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00040 | 050060495100010 | 400242288300010 | 500074442 | 适用于220kV智能变电站智能辅助系统2.0方案 | 500074442-4341
012417-2802003-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山魏营220千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市滦南县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00064 | 050060430300010 | 400242302800010 | 500074442 | 无 | 500074442-4973
012417-2802003-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00021 | 050058779600010 | 400242281900010 | 500074442 | 110kV变电站新建工程，110-A3-3方案含视频子系统1套（红外高清网络球机26台，云台高清红外网络摄像机2台，网络全景摄像机1台，红外高清网络高速智能球机4台，网络高清固定摄像机1台），安全环卫子系统1套、动环监控子系统1套、智能锁控子系统1套，智能巡视主机1台，系统软件1套等。 | 500074442-2714
012417-2802003-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00063 | 050060272300010 | 400242301800010 | 500074442 | 云台高清红外网络摄像机2台，红外高清网络球机30台，全景高清摄像机1台，网络高清固定摄像机2台 | 500074442-4970
012417-2802003-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 煎茶铺110千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市霸州市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00021 | 050060380100010 | 400242287100010 | 500074442 | 110kV变电站新建工程，110-A3-3方案含视频子系统1套（红外高清网络球机26台，云台高清红外网络摄像机2台，网络全景摄像机1台，红外高清网络高速智能球机4台，网络高清固定摄像机1台），安全环卫子系统1套、动环监控子系统1套、智能锁控子系统1套，智能巡视主机1台，系统软件1套等。 | 500074442-2714
012417-2802003-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 左各庄110千伏变电站新建工程 | 110kV | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市文安县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500074442-00039 | 050060333900010 | 400242302000010 | 500074442 | 智能变电站辅助系统综合监控平台，适用于智能变电站110-A3-3方案 | 500074442-4150

## 无人机
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1507004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV放家一线线路无人机巡检系统安装 | 500kV | 无人机,旋翼,小型,低海拔 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:低海拔 | 架 | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 北京市房山区 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500126986-00020 | 050059129000010 | 400242283000010 | 500126986
012417-1507004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北超高压公司500kV姜唐双回线路无人机巡检系统安装 | 500kV | 无人机,旋翼,小型,低海拔 | 无人机-类型:旋翼,规格:小型,海拔适应性:低海拔 | 架 | 1 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 河北省唐山市路北区滨河路25号 | 买方指定仓库地面交货 |  | D041-500126986-00016 | 050060438200010 | 400242287600010 | 500126986

## 智站油中溶解气体在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2802004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司110kV围场等4座变电站主变油色谱在线监测装置加装 | 110kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 4 | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500114353-00017 | 050060242000010 | 400242284800010 | 500114353 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6，满足国网要求A级精度各项要求，采用气源发生器，2台装置，1套后台 | 500114353-0305
012417-2802004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 国网冀北承德围场县供电公司110kV山湾子变电站主变油色谱在线监测装置加装 | 110kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 1 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500114353-00017 | 050060455400010 | 400242287800010 | 500114353 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6，满足国网要求A级精度各项要求，采用气源发生器，2台装置，1套后台 | 500114353-0305

## 集线器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2401005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 接地电缆,AC10kV,YJV,150,1,ZC | 接地电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面积mm2:150,电缆芯数:1,阻燃特性:ZC | 米 | 150 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | 9977-500143304-00001 | 050058878600010 | 400242282900010 | 500143304 | 项目单位负责安装 | 500143304-0005
012417-2401005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 青年路110KV变电站新建工程 | 110kV | 集线器,通用 | 集线器-端口数目:通用 | 台 | 2 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500136615-00001 | 050058723600010 | 400242281300010 | 500136615 | 无 | 500136615-0001
012417-2401005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 集线器,24口 | 集线器-端口数目:24口 | 台 | 2 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500052078-00001 | 050058868400010 | 400242282700010 | 500052078 | 无 | 500052078-0003
012417-2401005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 集线器,24口 | 集线器-端口数目:24口 | 台 | 4 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | 9999-500052078-00001 | 050058870400010 | 400242282800010 | 500052078 | 无 | 500052078-0003

## 隔离设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2402006-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年用电信息采集系统建设与改造（新一代用电信息采集系统营销 | 无电压等级 | 隔离设备 | 隔离设备 | 台 | 2 | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 北京市昌平区回龙观二拨子国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500024293-00001 | 050060663000010 | 400242289700010 | 500024293
012417-2402006-9999 | 包1 | NC100 | 国网冀北电力有限公司 | 计量中心 | 国网冀北计量中心2024年用电信息采集系统建设与改造（新一代用电信息采集系统营销 | 无电压等级 | 隔离设备 | 隔离设备 | 台 | 2 | 2024-12-18 | 2024-12-31 | 北京市昌平区回龙观二拨子国网冀北电力有限公司计量中心 | 买方指定仓库地面交货 |  | B7I4-500024293-00002 | 050060662600010 | 400242289600010 | 500024293

## 交流穿墙套管
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1027001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 交流穿墙套管,AC20kV,瓷,4000A,无CT,铜 | 交流穿墙套管-电压等级:AC20kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:4000A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 6 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | 9977-500005469-00003 | 050060270400010 | 400242285200010 | 500005469 | +40℃~-35℃，海拔：1000m | 500005469-0059
012417-1027001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司110kV鸦鸿桥变电站10kV开关柜改造 | 110kV | 交流穿墙套管,AC20kV,瓷,4000A,无CT,铜 | 交流穿墙套管-电压等级:AC20kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:4000A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 6 | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | 9977-500005469-00003 | 050058852100010 | 400242282500010 | 500005469 | +40℃~-35℃，海拔：1000m | 500005469-0059
012417-1027001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司涿鹿县供电分公司 | 冀北张家口曹堡变电站35kV主变增容工程 | 无电压等级 | 交流穿墙套管,AC20kV,瓷,2500A,无CT,铜 | 交流穿墙套管-电压等级:AC20kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:2500A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 6 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省涿鹿县 | 施工现场地面交货 |  | 9977-500005466-00001 | 050060253300010 | 400242285100010 | 500005466 | +40℃~-35℃，海拔：1000m | 500005466-0012
012417-1027001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司110kV沙流河变电站10kV开关柜改造 | 110kV | 交流穿墙套管,AC20kV,瓷,4000A,无CT,铜 | 交流穿墙套管-电压等级:AC20kV,外绝缘材质:瓷,额定电流:4000A,是否带CT:无CT,导体材质:铜 | 只 | 6 | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | 9977-500005469-00003 | 050058864100010 | 400242282600010 | 500005469 | +40℃~-35℃，海拔：1000m | 500005469-0059

## 车辆
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1504000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口2024年主网移动式融冰装置融冰降压变购置 | 无电压等级 | 电力专用作业车,载货汽车,输电,直流融冰 | 电力专用作业车-原车类型:载货汽车,适用专业:输电,用途:直流融冰 | 辆 | 1 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 河北省张家口市桥东区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L7-500135346-00001 | 030012773700010 | 400242280900010 | 500135346
012417-1504000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司管理培训中心 | 国网冀北管培中心2024年生产普通客车（大型客车）报废更新购置 | 无电压等级 | 普通客车,大型(车长≥6m,乘坐人数≥20人) | 普通客车-规格:大型(车长≥6m,乘坐人数≥20人) | 辆 | 1 | 2024-12-20 | 2025-03-31 | 北京市房山区良乡月华北大街26号 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500010653-00001 | 030012852200010 | 400242281000010 | 500010653

## UPS不间断电源
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1109010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司青龙县供电分公司 | 国网冀北秦皇岛青龙县供电公司35kV西双山、北山根变电站蓄电池改造 | 无电压等级 | 蓄电池组,DC12V,100Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:100Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 2 | 2025-01-28 | 2025-04-03 | 河北省秦皇岛市青龙县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009126-00003 | 050060270200010 | 400242291600010 | 500009126 | 蓄电池组,DC12V,100Ah,阀控式密封 | 500009126-0298
012417-1109010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司青龙县供电分公司 | 国网冀北秦皇岛青龙县供电公司35kV肖营变电站UPS改造 | 无电压等级 | UPS电源（不间断电源）,3kVA | UPS电源（不间断电源）-额定容量:3kVA | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009166-00003 | 050060244300010 | 400242284900010 | 500009166 | 无 | 500009166-0075

## 变电站监控系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1104001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山海港10kV光明大路开闭站新建工程 | 10kV | 变电站监控系统,AC10kV | 变电站监控系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 河北省唐山市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008902-00041 | 050057174600010 | 400242301700010 | 500008902 | 适用于常规10kV开闭站。规模：单母线分段接线，进线2回，出线10回，站用变2回为熔断器保护，分段1回。 | 500008902-0375

## 电力营销仿真培训系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1104028-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司技能培训中心（保定电力职业技术学院） | 国网冀北技培中心2024年负荷管理（新型电力负荷管理模拟平台建设） | 无电压等级 | 电力营销仿真培训系统 | 电力营销仿真培训系统 | 套 | 3 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 河北省保定市乐凯南大街1578号 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500108683-00003 | 050060607500010 | 400242303000010 | 500108683 | 无 | 500108683-0197

## 组合电器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1015000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 茅荆坝35KV变电站35KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | 敞开式组合电器,AC35kV,1600A,31.5kA | 敞开式组合电器-电压等级:AC35kV,额定电流:1600A,额定开断电流:31.5kA | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008207-00002 | 050060372800010 | 400242286600010 | 500008207 | 无 | 500008207-0018

## 终端设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2806001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山港口区10kV幸福路开闭站新建工程 | 10kV | 厂站终端,光纤,机架式 | 厂站终端-远程通信方式:光纤,安装方式:机架式 | 套 | 1 | 2025-01-17 | 2025-04-29 | 河北省唐山市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500033157-00001 | 050058758000010 | 400242281500010 | 500033157 | DL/T645、DL/T698、IEC62056（DLMS）、IEC1107协议、红相规约、爱拓立规约、ION规约、伊斯卡规约、ELSTER规约 | 500033157-0012
012417-2806001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 2 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500083767-00010 | 050060343700010 | 400242302100010 | 500083767 | 无 | 500083767-0257
012417-2806001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 青年路110KV变电站新建工程 | 110kV | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 台 | 2 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 河北省唐山市丰南区 | 施工现场地面交货 |  | 9977-500143458-00001 | 050058723400010 | 400242281200010 | 500143458 | 数字化表计监测终端 | 500143458-0022

## 精密空调
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2406001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度集控楼精密空调系统改造 | 无电压等级 | 精密空调,双模,12.5kW,风冷,上 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:12.5kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:上 | 台 | 4 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 河北秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500088123-00002 | 050060239900010 | 400242284600010 | 500088123
012417-2406001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度集控楼精密空调系统改造 | 无电压等级 | 精密空调,双模,35kW,风冷,下 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:35kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:下 | 台 | 4 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 河北秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500112646-00001 | 050060238900010 | 400242284500010 | 500112646
012417-2406001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度集控楼精密空调系统改造 | 无电压等级 | 精密空调,双模,12.5kW,风冷,上 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:12.5kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:上 | 台 | 6 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 河北秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500088123-00001 | 050060238800010 | 400242284400010 | 500088123
012417-2406001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度集控楼精密空调系统改造 | 无电压等级 | 精密空调,双模,80kW,风冷,下 | 精密空调-组合方式:双模,额定制冷量Kw:80kW,机组冷却方式:风冷,送/回风方式:下 | 台 | 3 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 河北秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500063674-00001 | 050060241100010 | 400242284700010 | 500063674

## 智能故障录波装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山三农场220KV变电站220KV三农场间隔扩建工程 | 无电压等级 | 故障录波装置,AC330,220kV,线路,64,80,128,160 | 故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114373-00002 | 050060396200010 | 400242302600010 | 500114373 | 故障录波装置,AC330,220kV,线路,64,80,128,160,1台故障录波装置。 | 500114373-0066
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山魏营220千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | AC330,220kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市滦南县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500117544-00004 | 050060430400010 | 400242302900010 | 500117544 | AC330(220)kV智能故障录波装置，无；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面。 | 500117544-0015
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | AC330,220kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:变压器,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | 9970-500114374-00001 | 050060538500010 | 400242289100010 | 500114374 | 自主可控；AC330(220)kV智能故障录波装置，变压器；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114374-0090
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | 9970-500114376-00001 | 050058779200010 | 400242281800010 | 500114376 | 自主可控；AC110(66)kV智能故障录波装置，无；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114376-0086
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | AC330,220kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | 9970-500114378-00001 | 050060232000010 | 400242284100010 | 500114378 | 自主可控；AC330(220)kV智能故障录波装置，线路；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114378-0140
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | 9970-500114376-00001 | 050060273100010 | 400242285500010 | 500114376 | 自主可控；AC110(66)kV智能故障录波装置，无；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114376-0086
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | AC110(66)kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | 9970-500114647-00001 | 050060495400010 | 400242288500010 | 500114647 | 自主可控；AC110(66)kV智能故障录波装置，线路；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114647-0055
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | AC330,220kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:变压器,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | 9970-500114374-00001 | 050060235400010 | 400242284200010 | 500114374 | 自主可控；AC330(220)kV智能故障录波装置，变压器；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114374-0090
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | AC110(66)kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | 9970-500114647-00001 | 050060230000010 | 400242283700010 | 500114647 | 自主可控；AC110(66)kV智能故障录波装置，线路；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114647-0055
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 巴克什营110KV变电站110KV间隔扩建工程 | 无电压等级 | AC110(66)kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市承德县 | 施工现场地面交货 |  | 9970-500114647-00001 | 050060369500010 | 400242286500010 | 500114647 | 自主可控；AC110(66)kV智能故障录波装置，线路；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114647-0055
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 煎茶铺110千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市霸州市 | 施工现场地面交货 |  | 9977-500114376-00001 | 050060380200010 | 400242287200010 | 500114376 | AC110(66)kV智能故障录波装置，无；录波装置1台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114376-0084
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | AC330,220kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 2 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | 9970-500114378-00001 | 050060495300010 | 400242288400010 | 500114378 | 自主可控；AC330(220)kV智能故障录波装置，线路；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 500114378-0140
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山魏营220千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 套 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市滦南县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114376-00001 | 050060429500010 | 400242287500010 | 500114376 | 适用于110(66)kV智能变电站，数量为1，管理机1台，屏体1面。模块化设备，前显示后接线 | 500114376-0007
012417-2801016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 隆城220KV变电站220KV间隔扩建工程 | 220kV | 故障录波装置,AC330,220kV,线路,64,80,128,160 | 故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500114373-00003 | 050060554000010 | 400242292400010 | 500114373 | 故障录波装置,AC330,220kV,线路,64,80,128,160,含故障录波装置1台，屏体1面 | 500114373-0067

## 预制光缆
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1403010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山毛山220KV变电站220KV业扩配套工程 | 无电压等级 | 预制光缆,12芯,G.651 | 预制光缆-光缆芯数:12芯,纤芯类型:G.651 | 米 | 300 | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 河北省唐山市古冶区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500138630-00013 | 050060379000010 | 400242302400010 | 500138630 | 无 | 500138630-0461
012417-1403010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 预制光缆,4芯,G.651 | 预制光缆-光缆芯数:4芯,纤芯类型:G.651 | 米 | 4000 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500142384-00006 | 050060538100010 | 400242288900010 | 500142384 | 冀北电力有限公司_2023年冀北公司物资采购固化ID编制_预制光缆，4芯，G.651 | 500142384-0102
012417-1403010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 预制光缆,8芯,G.651 | 预制光缆-光缆芯数:8芯,纤芯类型:G.651 | 米 | 2000 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500139924-00001 | 050060547900010 | 400242289300010 | 500139924 | 无 | 500139924-0196
012417-1403010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 预制光缆,12芯,G.651 | 预制光缆-光缆芯数:12芯,纤芯类型:G.651 | 米 | 2001 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500138630-00012 | 050060235300010 | 400242290900010 | 500138630 | 预制光缆,12芯,G.651 | 500138630-0457
012417-1403010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 预制光缆,12芯,G.651 | 预制光缆-光缆芯数:12芯,纤芯类型:G.651 | 米 | 2000 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500138630-00011 | 050060509000010 | 400242288600010 | 500138630 | 预制光缆,12芯,G.651 | 500138630-0414
012417-1403010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 预制光缆,8芯,G.651 | 预制光缆-光缆芯数:8芯,纤芯类型:G.651 | 米 | 712 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500139924-00002 | 050060250000010 | 400242291500010 | 500139924 | 预制光缆,8芯,G.651 | 500139924-0212
012417-1403010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 预制光缆,4芯,G.651 | 预制光缆-光缆芯数:4芯,纤芯类型:G.651 | 米 | 1436 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500142384-00008 | 050060230600010 | 400242290700010 | 500142384 | 预制光缆,4芯,G.651 | 500142384-0225
012417-1403010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 预制光缆,24芯,G.651 | 预制光缆-光缆芯数:24芯,纤芯类型:G.651 | 米 | 2000 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500138631-00006 | 050060483000010 | 400242288100010 | 500138631 | 预制光缆,24芯,G.651 | 500138631-0328

## 生产管理系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2304010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV康巴诺尔换流站空冷棚智能化升级改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500064407-00119 | 050060842300010 | 400242289800010 | 500064407

## 综合接入设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1206008-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 系统通信设备工程（围场北35千伏配套送出工程） | 无电压等级 | 综合接入设备,16 | 综合接入设备-用户端口数:16 | 台 | 2 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0OJ-500130620-00001 | 050060206100010 | 400242283400010 | 500130620

## 矩形母线
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1028004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 大麻庄110千伏变电站新建工程 | 110kV | 矩形母线,铜,4000A | 矩形母线-材质:铜,额定电流:4000A | 米 | 120 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市永清县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008668-00001 | 050060237000010 | 400242291000010 | 500008668 | 矩形铜母线，TMY，125×10，单片 | 500008668-0052
012417-1028004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 黄辛庄110kV变电站新建工程 | 110kV | 矩形母线,铜,4000A | 矩形母线-材质:铜,额定电流:4000A | 米 | 180 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市三河市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008668-00001 | 050060239000010 | 400242291100010 | 500008668 | 矩形铜母线，TMY，125×10，单片 | 500008668-0052
012417-1028004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 廊坊威武屯110千伏变电站新建工程 | 110kV | 矩形母线,铜,4000A | 矩形母线-材质:铜,额定电流:4000A | 米 | 120 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市大厂县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500008668-00001 | 050060358100010 | 400242291900010 | 500008668 | 矩形铜母线，TMY，125×10，单片 | 500008668-0052

## 变电在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1102003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司110kV小营变电站35kV开关柜改造 | 35kV | 变电在线监测装置,SF6监测系统 | 变电在线监测装置-类型:SF6监测系统 | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市滦平县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008848-00003 | 050060206800010 | 400242283500010 | 500008848 | 适用于110kV变电站，35kV配电装置室加装SF6在线监测装置，共1套。 | 500008848-0184

## 电磁式电流互感器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1003001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山路北区10kV文昌园开闭站网架结构优化工程 | 10kV | 10kV干式电磁CT,800/5,0.2S,10P,4,30,正立 | 电磁式电流互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,最大电流比:800/5,测量级精度:0.2S,保护级精度:10P,次级绕组数:4,容量:30VA,安装方式:正立 | 台 | 6 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500065095-00003 | 050057216700010 | 400237021400010 | 500065095 | 无 | 500065095-0036

## 变电站综合自动化系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1104022-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司固安县供电分公司 | 国网冀北廊坊固安县供电分公司10kV开发区开闭站综自保护改造 | 10kV | 变电站综合自动化系统,AC10kV | 变电站综合自动化系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 河北省廊坊市固安县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500107720-00046 | 050058627900010 | 400242281100010 | 500107720 | 适用于10kV配电室(低电阻接地系统)，含屏体1面，公用测控装置1台，电压并列装置1台，线路保护测控装置8台，变压器保护测控装置2台，分段保护测控备自投装置1台，交换机（24电口，2光口）1台，远动通信设备（满足101、104规约）1台 | 500107720-0052
012417-1104022-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛北戴河区万嘉配电室10kV间隔扩建工程 | 10kV | 变电站综合自动化系统,AC10kV | 变电站综合自动化系统-电压等级:AC10kV | 套 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500107720-00075 | 050060331500010 | 400242291800010 | 500107720 | 适用于10kV配电室(低电阻接地系统)，含屏体1面，公用测控装置1台，电压并列装置1台，线路保护测控装置5台，变压器保护测控装置1台，分段保护测控备自投装置1台，交换机（24电口，2光口）1台，远动通信设备（满足101、104规约）1台 | 500107720-0086
012417-1104022-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛北戴河区薄荷花苑配电室10kV间隔扩建工程 | 10kV | 变电站综合自动化系统,AC10kV | 变电站综合自动化系统-电压等级:AC10kV | 套 | 5 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500107720-00023 | 050060330800010 | 400242286100010 | 500107720 | 适用于10kV配电室(低电阻接地系统)，含屏体0面，线路保护测控装置1台 | 500107720-0029

## 火灾报警系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1502005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500010595-00003 | 050060344300010 | 400242302200010 | 500010595 | 无 | 500010595-1249
012417-1502005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | B00M-500010595-00009 | 050060231600010 | 400242284000010 | 500010595
012417-1502005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | D041-500010595-00009 | 050058783300010 | 400242282100010 | 500010595
012417-1502005-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | 0000-500010595-00786 | 050060538200010 | 400242289000010 | 500010595

## 直流避雷器
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-1020002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±500kV阜延直流防雷装置安装 | ±500kV | 直流避雷器,DC500kV,直流线路,户外 | 直流避雷器-电压等级:DC500kV,使用（功能）场所:直流线路,使用环境:户外 | 台 | 11 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 河北省张家口市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500130511-00001 | 050059407500010 | 400242290300010 | 500130511 | 无 | 500130511-0007

## 智能一体化电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码
012417-2805001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 煎茶铺110千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能一体化电源系统,DC220V,200A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:200A | 套 | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 河北省廊坊市霸州市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500090234-00008 | 050060450300010 | 400242287700010 | 500090234 | 并联直流电源系统（采用模块化2.0方案，适用于110kV半户内站），阀控蓄电池容量200Ah/12V，直流系统额定电压 DC220V。设三组并联直流电源：第一组共配置17个2A的直流电源模块，组3面屏，配4面直流馈电屏；第二组共配置21个2A的直流电源模块，组3面屏，不配馈电屏；第三组通信用模块共配置12个10A直流电源模块，组2面屏，配1面通信馈电屏。交流进线屏1面，交流馈电屏3面。1台UPS装置容量10kVA，1台事故照明UPS装置容量3kVA，屏体2面。 | 500090234-0319
012417-2805001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山孟官营110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能一体化电源系统,DC220V,200A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:200A | 套 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市迁安市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500090234-00008 | 050060292900010 | 400242285700010 | 500090234 | 并联直流电源系统（采用模块化2.0方案，适用于110kV半户内站），阀控蓄电池容量200Ah/12V，直流系统额定电压 DC220V。设三组并联直流电源：第一组共配置17个2A的直流电源模块，组3面屏，配4面直流馈电屏；第二组共配置21个2A的直流电源模块，组3面屏，不配馈电屏；第三组通信用模块共配置12个10A直流电源模块，组2面屏，配1面通信馈电屏。交流进线屏1面，交流馈电屏3面。1台UPS装置容量10kVA，1台事故照明UPS装置容量3kVA，屏体2面。 | 500090234-0319
012417-2805001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 黄家屯110KV变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能一体化电源系统,DC220V,200A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:200A | 套 | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-29 | 河北省唐山市丰润区 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500090234-00008 | 050060293500010 | 400242285800010 | 500090234 | 并联直流电源系统（采用模块化2.0方案，适用于110kV半户内站），阀控蓄电池容量200Ah/12V，直流系统额定电压 DC220V。设三组并联直流电源：第一组共配置17个2A的直流电源模块，组3面屏，配4面直流馈电屏；第二组共配置21个2A的直流电源模块，组3面屏，不配馈电屏；第三组通信用模块共配置12个10A直流电源模块，组2面屏，配1面通信馈电屏。交流进线屏1面，交流馈电屏3面。1台UPS装置容量10kVA，1台事故照明UPS装置容量3kVA，屏体2面。 | 500090234-0319
012417-2805001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 蓝旗220KV变电站新建工程 | 220kV | 智能一体化电源系统,DC220V,500A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:500A | 套 | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 河北省承德市隆化县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500083888-00003 | 050060534400010 | 400242288700010 | 500083888 | 电压等级:DC220V,单套充电单元容量180A，共3套；2V800Ah蓄电池组，共2组，直流联络柜1面，直流馈线屏4面，直流分电屏18面；不含通信电源；UPS电源单台容量15kVA，共2套，UPS电源馈线柜1面；事故照明屏1面，逆变式5kVA；交流电源进线柜4面，自投方式ATS，共2套，交流馈线柜9面，交流分电柜5面。 | 500083888-0061
012417-2805001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山魏营220千伏变电站新建工程 | 无电压等级 | 智能一体化电源系统,DC220V,500A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:500A | 套 | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 河北省唐山市滦南县 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500083888-00017 | 050060427100010 | 400242302700010 | 500083888 | 适用于220kV智能变电站220-A3-2方案，智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,单套充电单元容量7x40A，共2套；单组蓄电池容量800Ah，共2组；单节蓄电池电压:DC2V；单台逆变电源容量10kVA，共2台；通信电源，单套通信电源容量8x50A，共2套，直流变换及馈电柜共4面；包含事故照明屏2面；直流联络柜1面，直流馈线及分电柜共8面；两路交流电源，站用电容量630kVA，交流进线电源柜2面，交流馈电柜8面（抽屉式），含泄漏电流监测。 | 500083888-0304
012417-2805001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 阳原220kV变电站新建工程 | 220kV | 智能一体化电源系统,DC220V,500A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:500A | 套 | 1 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 河北省张家口市 | 施工现场地面交货 |  | G00M-500083888-00016 | 050060229000010 | 400242290500010 | 500083888 | 适用于220kV智能变电站220-A3-2方案，智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,单套充电单元容量7x40A，共2套；单组蓄电池容量800Ah，共2组；单节蓄电池电压:DC2V；单台逆变电源容量15kVA，共2台；通信电源，单套通信电源容量8x50A，共2套，直流变换及馈电柜共4面；包含事故照明屏1面；直流联络柜1面，直流馈线及分电柜共8面；两路交流电源，站用电容量500kVA，交流进线电源柜2面，交流馈电柜6面（抽屉式），含泄漏电流监测。 | 500083888-0301
012417-2805001-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山古冶区10kV小赤口新址2老旧配电室改造工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库车板交货 |  | G00M-500117800-00013 | 050060378200010 | 400242302300010 | 500117800 | 直流屏1面，直流模块4x10A，电池屏1面（100AH），通信电源模块2x10A | 500117800-0130
012417-2805001-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 冀北唐山古冶区10kV小赤口新址1老旧配电室改造工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库车板交货 |  | G00M-500117800-00013 | 050060379100010 | 400242302500010 | 500117800 | 直流屏1面，直流模块4x10A，电池屏1面（100AH），通信电源模块2x10A | 500117800-0130
012417-2805001-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 冀北秦皇岛北戴河区万嘉配电室10kV间隔扩建工程 | 10kV | 一体化电源系统,DC220V,40A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:40A | 套 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500117800-00002 | 050060331600010 | 400242286200010 | 500117800 | 一体化电源系统-输出电压:DC220V,单套充电单元容量10A，共4套；直流馈线柜1面，不含分电柜；单组蓄电池容量100Ah，共1组；单节蓄电池电压：DC12V；单套通信电源模块容量20A，共2套；不含事故照明 | 500117800-0013