## 时间同步装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1104003-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司平泉市供电分公司 | 国网冀北承德平泉市供电公司35kV四九等10座变电站时间同步装置加装 | 35kV | 时间同步装置,AC110,66,35kV | 时间同步装置-电压等级:AC110,66,35kV | 套 | 10 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省承德市平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500140005-00020 | 050072775600010 | 400260232500010 | 500140005 | 变电站时钟设备-时间同步装置，主钟1台，无屏柜 | 500140005-0495

## UPS电源不间断电源
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1109010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司滦平县供电分公司 | 国网冀北承德滦平县供电公司调度自动化机房UPS电源改造 | 无电压等级 | UPS电源（不间断电源）,10kVA | UPS电源（不间断电源）-额定容量:10kVA | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 河北省承德市滦平县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009164-00005 | 050072823200010 | 400260242600010 | 500009164 | UPS电源（不间断电源）,10kVA | 500009164-0336 | 是

## 运维管理系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1211001-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司本部 | 国网冀北公司机关调控云虚拟化平台功能升级改造 | 无电压等级 | 运维管理系统 | 运维管理系统 | 套 | 1 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 北京西城 | 买方指定仓库地面交货 |  | B20U-500009687-00019 | 050069246000010 | 400254763800010 | 500009687

## 智站变压器油中溶解气体在线监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-2802004-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司500kV千松坝站2、3号主变高精度油色谱在线监测装置加装 | 500kV | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置-监测气体种类:≥6 | 套 | 6 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 河北省承德市丰宁县千松坝站 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500114353-00032 | 050072780500010 | 400260233600010 | 500114353 | A1精度油中溶解气体在线监测装置。 | 500114353-0584

## 安全标识牌
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-2200000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司2025年500kV天黎一线等线路落地警示牌大修 | 500kV | 安全标识牌,警告标志,PVC | 安全标识牌-类别:警告标志,材质:PVC | 面 | 120 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500163777-00004 | 050072803700010 | 400260239800010 | 500163777
012530-2200000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV蔚门一线等线路声光告警禁止标志牌大修 | 500kV | 安全标识牌,警告标志,PVC | 安全标识牌-类别:警告标志,材质:PVC | 面 | 127 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | B00M-500163777-00004 | 050072816000010 | 400260242200010 | 500163777
012530-2200000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV金御一线等线路声光告警禁止标志牌大修 | 500kV | 安全标识牌,警告标志,PVC | 安全标识牌-类别:警告标志,材质:PVC | 面 | 309 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | B00M-500163777-00004 | 050072799500010 | 400260239300010 | 500163777
012530-2200000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司±800kV锡泰直流等密集通道警示牌大修 | ±800kV | 安全标识牌,警告标志,PVC | 安全标识牌-类别:警告标志,材质:PVC | 面 | 48 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | B00M-500163777-00004 | 050072813100010 | 400260241900010 | 500163777
012530-2200000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司500kV高天三线等线路通道防外破智慧警示牌大修 | 500kV | 安全标识牌,警告标志,PVC | 安全标识牌-类别:警告标志,材质:PVC | 面 | 55 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500163777-00003 | 050072804300010 | 400260240000010 | 500163777

## 线路在线监测装置图像在线监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-10001 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV青柴一线等线路图像在线监测装置改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 165 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072792200010 | 400260245500010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV关云线等线路图像在线监测装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 162 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072790300010 | 400260245400010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV南司线等线路图像在线监测装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 166 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072780600010 | 400260245000010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV台许线等线路图像在线监测装置改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 150 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072793200010 | 400260245700010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV银缘线等线路图像在线监测装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 155 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072775300010 | 400260244800010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV梁尚线等线路图像在线监测装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 159 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072771400010 | 400260244500010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV察坝线等线路图像在线监测装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 166 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072771500010 | 400260244600010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV察卡线等线路图像在线监测装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 161 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072765800010 | 400260244300010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司110kV平青线防外破图像监拍装置改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 93 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072796800010 | 400260246500010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司110kV平双二线等防外破图像监拍装置改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 31 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072794700010 | 400260245900010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司110kV龙卢线等防外破可视化监拍装置改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 172 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072796600010 | 400260246400010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司110kV铁徐二线等防外破可视化监拍装置改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 155 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072796500010 | 400260246300010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司蔚县供电分公司 | 国网冀北张家口蔚县供电公司35kV313夏桃线等线路图像在线监测装置改造 | 35kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 138 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 张家口蔚县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072805500010 | 400260246700010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV察庙一线等线路图像在线监测装置改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 160 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072765900010 | 400260244400010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV沽恒线等线路图像在线监测装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 158 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072796000010 | 400260246200010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司怀安县供电分公司 | 国网冀北张家口怀安县供电公司35kV317柴六线等线路可视化装置改造 | 35kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 63 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 河北省张家口市怀安县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072789600010 | 400260245200010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV紫和一线等线路图像在线监测装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 164 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072795100010 | 400260246000010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 国网冀北承德围场县供电公司110kV木克线等通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072810200010 | 400260247000010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司兴隆县供电分公司 | 国网冀北承德兴隆县供电公司110kV文兴线通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 7 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 河北省承德市兴隆县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072775700010 | 400260244900010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司平泉市供电分公司 | 国网冀北承德平泉市供电公司110kV建兴一线等通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 20 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | 河北省承德市平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072794600010 | 400260245800010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司平泉市供电分公司 | 国网冀北承德平泉市供电公司110kV建平一线等通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 17 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | 河北省承德市平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072789800010 | 400260245300010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 国网冀北承德围场县供电公司35kV牌石线等通道可视化改造 | 35kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 13 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072792800010 | 400260245600010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 国网冀北承德围场县供电公司110kV围山线等通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 13 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072807200010 | 400260246900010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司兴隆县供电分公司 | 国网冀北承德兴隆县供电公司35kV梓三线通道可视化改造 | 35kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 河北省承德市兴隆县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072795400010 | 400260246100010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司平泉市供电分公司 | 国网冀北承德平泉市供电公司110kV森会线等通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 18 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | 河北省承德市平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072780800010 | 400260245100010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司兴隆县供电分公司 | 国网冀北承德兴隆县供电公司110kV文挂双回通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 13 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 河北省承德市兴隆县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072771900010 | 400260244700010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 国网冀北承德围场县供电公司35kV机御线等通道可视化改造 | 35kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 16 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072798600010 | 400260246600010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061
012530-1102002-10001 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 国网冀北承德围场县供电公司35kV牌后线通道可视化改造 | 35kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 12 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00019 | 050072805800010 | 400260246800010 | 500139447 | 无 | 500139447-1061

## 线路在线监测装置防山火监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-10007 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司500kV宽乐二线等线路防山火在线监测装置加装 | 500kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 65 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072765700010 | 400260231200010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司500kV妃裕二线等线路防山火在线监测装置加装 | 500kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 72 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072794000010 | 400260237000010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压分公司1000kV锡廊二线可回溯在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 10 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省承德市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072866000010 | 400260244100010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司大同分部500kV大房一线一级山火隐患点智能防山火可视化在线监 | 500kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 山西省大同市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072817500010 | 400260242500010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司500kV牌宽一二线等线路通道可视化改造 | 500kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 136 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072792100010 | 400260236100010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV院里线等线路防山火监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 85 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072790200010 | 400260234700010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV强景线等线路防山火监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 76 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072779900010 | 400260233100010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV太菜一线等线路防山火监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 83 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072793000010 | 400260236500010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV太旺一线等线路防山火监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 83 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072768700010 | 400260231400010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司500kV姜唐二线等线路防山火在线监测装置加装 | 500kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 69 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072775200010 | 400260232200010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409
012530-1102002-10007 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV太院一线等线路防山火监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 85 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00009 | 050072768600010 | 400260231300010 | 500061925 | 无 | 500061925-1409

## 智慧能源单元
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025年智慧能源单元购置 | 无电压等级 | 智慧能源单元,公网,柔性调节 | 智慧能源单元-通信方式:公网,控制方式:柔性调节 | 台 | 24190 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500158901-00002 | 050072760700010 | 400260229800010 | 500158901 | 智慧能源单元，公网，柔性调节-三相 | 500158901-0009
012530-1102000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年智慧能源单元购置 | 无电压等级 | 智慧能源单元,公网,柔性调节 | 智慧能源单元-通信方式:公网,控制方式:柔性调节 | 台 | 23730 | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500158901-00002 | 050072762800010 | 400260230000010 | 500158901 | 智慧能源单元，公网，柔性调节-三相 | 500158901-0009
012530-1102000-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2025年智慧能源单元购置 | 无电压等级 | 智慧能源单元,公网,柔性调节 | 智慧能源单元-通信方式:公网,控制方式:柔性调节 | 台 | 22230 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 河北省廊坊市广阳区。 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500158901-00002 | 050072760800010 | 400260229900010 | 500158901 | 智慧能源单元，公网，柔性调节-三相 | 500158901-0009
012530-1102000-9999 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2025年智慧能源单元购置 | 无电压等级 | 智慧能源单元,公网,柔性调节 | 智慧能源单元-通信方式:公网,控制方式:柔性调节 | 台 | 17452 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500158901-00002 | 050072764500010 | 400260230500010 | 500158901 | 智慧能源单元，公网，柔性调节-三相 | 500158901-0009
012530-1102000-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025年智慧能源单元购置 | 无电压等级 | 智慧能源单元,公网,柔性调节 | 智慧能源单元-通信方式:公网,控制方式:柔性调节 | 台 | 14348 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500158901-00002 | 050072764200010 | 400260230400010 | 500158901 | 智慧能源单元，公网，柔性调节-三相 | 500158901-0009

## 线路在线监测装置高压电缆监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-10004 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司110kV甄北电缆隧道可视化监拍系统建设 | 110kV | 线路在线监测装置,电缆隧道在线监测系统 | 线路在线监测装置-功能:电缆隧道在线监测系统 | 套 | 1 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500116876-00045 | 050072735600010 | 400260229500010 | 500116876 | 无 | 500116876-1216
012530-1102002-10004 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司110kV学院北路、韩河等电缆隧道可视化监拍系统建设 | 110kV | 线路在线监测装置,电缆隧道在线监测系统 | 线路在线监测装置-功能:电缆隧道在线监测系统 | 套 | 1 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500116876-00044 | 050072743600010 | 400260229600010 | 500116876 | 无 | 500116876-1215

## 线路在线监测装置无信号区监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司110kV平青线防外破图像监拍装置改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 30 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00021 | 050072796900010 | 400260238600010 | 500139447 | 具备自组网无线通信的图像在线监测装置技术规范 | 500139447-1063
012530-1102002-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司110kV平双二线等防外破图像监拍装置改造 | 110kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 40 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00021 | 050072790700010 | 400260235100010 | 500139447 | 具备自组网无线通信的图像在线监测装置技术规范 | 500139447-1063

## 线路在线监测装置微气象监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-10000 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司1000kV家定一线等可视化（带微气象模块）在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 42 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省张家口市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500061925-00011 | 050072866100010 | 400260244200010 | 500061925 | 可视化（带微气象模块）在线监测装置 | 500061925-1411
012530-1102002-10000 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV南昌二线等可视化（带微气象模块）在线监测装置安装 | 500kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 99 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省张家口市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500061925-00011 | 050072855900010 | 400260244000010 | 500061925 | 可视化（带微气象模块）在线监测装置 | 500061925-1411

## 变电站在线智能巡视系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1111000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV浩门岭变电站智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00012 | 050072790400010 | 400260234800010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0126
012530-1111000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV榆林变电站智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00012 | 050072794200010 | 400260237200010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0126
012530-1111000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV黄金岛变电站智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00012 | 050072796100010 | 400260238300010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0126
012530-1111000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV闫家屯变电站智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00012 | 050072793400010 | 400260236800010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0126
012530-1111000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV赐儿山变电站智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00012 | 050072791400010 | 400260235600010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0126
012530-1111000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV焦家庄变电站智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00012 | 050072794100010 | 400260237100010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0126
012530-1111000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV孙家庄变电站智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00012 | 050072775400010 | 400260232300010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0126
012530-1111000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV镇边城变电站智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00012 | 050072771700010 | 400260231900010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0126
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV赵川变电站无人机智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00011 | 050072789400010 | 400260234300010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0125
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV夏源变电站无人机智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00011 | 050072777300010 | 400260232800010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0125
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV贾家营变电站无人机智能巡视系统改造 | 110kV | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142357-00001 | 050072791600010 | 400260235800010 | 500142357 | 适用于110kV变电站智能巡视改造 | 500142357-0197
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV宣北变电站无人机智能巡视系统改造 | 110kV | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142357-00001 | 050072771800010 | 400260232000010 | 500142357 | 适用于110kV变电站智能巡视改造 | 500142357-0197
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV洋河南变电站无人机智能巡视系统改造 | 110kV | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142357-00001 | 050072795300010 | 400260238000010 | 500142357 | 适用于110kV变电站智能巡视改造 | 500142357-0197
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV上花园变电站无人机智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00011 | 050072791300010 | 400260235500010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0125
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV赤城变电站无人机智能巡视系统改造 | 110kV | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142357-00001 | 050072790500010 | 400260234900010 | 500142357 | 适用于110kV变电站智能巡视改造 | 500142357-0197
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV小吾营变电站无人机智能巡视系统改造 | 110kV | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142357-00001 | 050072775500010 | 400260232400010 | 500142357 | 适用于110kV变电站智能巡视改造 | 500142357-0197
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV新怀来变电站无人机智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00011 | 050072789500010 | 400260234400010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0125
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV三马坊变电站无人机智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00011 | 050072795200010 | 400260237900010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0125
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV青水变电站无人机智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00011 | 050072792300010 | 400260236200010 | 500142364 | 适用于220kV变电站智能巡视改造 | 500142364-0125
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV炮梁变电站无人机智能巡视系统改造 | 110kV | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142357-00001 | 050072796200010 | 400260238400010 | 500142357 | 适用于110kV变电站智能巡视改造 | 500142357-0197
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV常峪口变电站无人机智能巡视系统改造 | 110kV | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142357-00001 | 050072794300010 | 400260237300010 | 500142357 | 适用于110kV变电站智能巡视改造 | 500142357-0197
012530-1111000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司110kV龙关变电站无人机智能巡视系统改造 | 110kV | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC110kV | 套 | 1 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142357-00001 | 050072793300010 | 400260236700010 | 500142357 | 适用于110kV变电站智能巡视改造 | 500142357-0197
012530-1111000-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司220kV孟姜变电站基础型智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 河北省秦皇岛市山海关区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00008 | 050072836800010 | 400260243900010 | 500142364 | 71台球机 | 500142364-0122
012530-1111000-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司220kV五里台变电站基础型智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 河北省秦皇岛市山海关区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00010 | 050072836600010 | 400260243700010 | 500142364 | 58台球机 | 500142364-0124
012530-1111000-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司220kV深河变电站基础型智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00009 | 050072836700010 | 400260243800010 | 500142364 | 67台球机 | 500142364-0123
012530-1111000-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司220kV港东变电站基础型智能巡视系统改造 | 220kV | 变电站在线智能巡视系统,AC220kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC220kV | 套 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 河北省秦皇岛市海港区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500142364-00007 | 050072836500010 | 400260243600010 | 500142364 | 69台球机 | 500142364-0121

## 生产管理系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-2304010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司调度主站电力监控系统网络安全管理平台多级阻断功能改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L7-500064407-00005 | 050072791500010 | 400260235700010 | 500064407
012530-2304010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司调度主站电力监控系统网络安全管理平台多级阻断功能改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9MH-500064407-00001 | 050072792000010 | 400260236000010 | 500064407
012530-2304010-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度主站电力监控系统多级阻断功能改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500064407-00004 | 050072802300010 | 400260239500010 | 500064407
012530-2304010-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司配网图模及运行数据接入调控云改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500064407-00006 | 050072804000010 | 400260239900010 | 500064407
012530-2304010-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网冀北秦皇岛供电公司调度自动化系统全景监视与智能分析改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500064407-00005 | 050072803200010 | 400260239600010 | 500064407
012530-2304010-9999 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司机房门禁与视频监控密码应用升级改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9MH-500064407-00002 | 050072764900010 | 400260230800010 | 500064407
012530-2304010-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司负荷资源有功自动控制功能改造 | 无电压等级 | 生产管理系统 | 生产管理系统 | 套 | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场地面交货 |  | D92T-500064407-00004 | 050072764800010 | 400260230700010 | 500064407

## 线路在线监测装置视频在线监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德县供电分公司 | 国网冀北承德承德县供电公司110kV高六一二线等三跨区段可视化在线监测改造 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 40 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市承德县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072768900010 | 400260231600010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司丰宁县供电分公司 | 国网冀北承德丰宁县供电公司110kV道四二线等线路可视化装置加装 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市丰宁县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072829400010 | 400260243300010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司营子区35kV寿洞线等三跨可视化装置升级改造 | 35kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 5 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市营子区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072795900010 | 400260238200010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司滦平县供电分公司 | 国网冀北承德滦平县供电公司110kV线路周滦二线可视化加装 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 30 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 河北省承德市滦平县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072792400010 | 400260236300010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司滦平县供电分公司 | 国网冀北承德滦平县供电公司110kV周滦一线等线路可视化装置加装 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 62 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 河北省承德市滦平县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072798100010 | 400260239000010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司110kV都西线等2条线路通道可视化监测设备安装 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 26 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072809500010 | 400260241100010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 国网冀北承德隆化县供电公司110kV韩中线等线路通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072806300010 | 400260240800010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 国网冀北承德隆化县供电公司110kV隆四七家支线1号-79号通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 24 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072801400010 | 400260239400010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司110kV都城线等3条线路通道可视化监测设备安装 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 25 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽诚县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072826200010 | 400260243100010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司110kV河板线线路通道可视化监测设备安装 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 17 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072816800010 | 400260242300010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司110kV河西线线路通道可视化监测设备安装 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072825100010 | 400260242700010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 国网冀北承德隆化县供电公司110kV隆四七家支线80号-122号等线路通道可视化 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 29 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072806200010 | 400260240700010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 国网冀北承德隆化县供电公司110kV隆七线等线路通道可视化改造 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 23 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072810300010 | 400260241300010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司220kV固龙一二线等线路视频在线监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 80 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072797000010 | 400260238700010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司500kV万顺一线等线路三跨等重要跨越区段可回溯视频在线监测装 | 1000kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 110 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省张家口市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072813000010 | 400260241800010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司固安县供电分公司 | 国网冀北廊坊固安县供电分公司35kV吕知等线路在线监测装置加装 | 35kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 16 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市固安县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072796700010 | 400260238500010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司220kV霸康一二线等线路视频在线监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 104 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072793500010 | 400260236900010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司220kV邵翟一二线等线路视频在线监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 84 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072797100010 | 400260238800010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司500kV牌宽一二线等线路通道可视化改造 | 500kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 317 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072780400010 | 400260233500010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司110kV南八线等线路智能监测装置加装 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 93 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072790100010 | 400260234600010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV宋铁线等线路智能监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 120 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072765600010 | 400260231100010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司220kV乐驿一线等线路智能监测装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 121 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072791100010 | 400260235300010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网冀北唐山供电公司500kV安亭一线等线路在线监测装置加装 | 500kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 49 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 河北省唐山市 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072793100010 | 400260236600010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司35kV西板线等2条线路三跨区段可视化监测设备安装 | 35kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 4 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072831500010 | 400260243400010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410
012530-1102002-10002 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司110kV都城线等4条线路三跨区段可视化监测设备改造 | 110kV | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:视频在线监测装置 | 套 | 8 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500061925-00010 | 050072831600010 | 400260243500010 | 500061925 | 无 | 500061925-1410

## 电话及电视会议系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司调度大屏幕改造 | 无电压等级 | 图像处理器 | 图像处理器 | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9MH-500131561-00001 | 050072791000010 | 400260235200010 | 500131561
012530-1207000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司调度大屏幕改造 | 无电压等级 | 大屏幕,80英寸,背投拼接 | 大屏幕-尺寸:80英寸,类型:背投拼接 | 块 | 40 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9MH-500131563-00001 | 050072765500010 | 400260231000010 | 500131563
012530-1207000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司调度控制中心大屏幕改造 | 无电压等级 | 大屏幕,通用,LED | 大屏幕-尺寸:通用,类型:LED | 块 | 8 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L7-500131571-00002 | 050072805400010 | 400260240200010 | 500131571
012530-1207000-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司调度控制中心大屏幕改造 | 无电压等级 | 图像处理器 | 图像处理器 | 套 | 1 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L7-500131561-00001 | 050072806100010 | 400260240600010 | 500131561
012530-1207000-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口市万全区供电分公司 | 国网冀北张家口万全区供电公司调度大厅大屏改造 | 无电压等级 | 大屏幕,60英寸,超窄边液晶拼接 | 大屏幕-尺寸:60英寸,类型:超窄边液晶拼接 | 块 | 16 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 张家口市万全区 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0OA-500133299-00001 | 050072803600010 | 400260239700010 | 500133299
012530-1207000-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口市万全区供电分公司 | 国网冀北张家口万全区供电公司调度大厅大屏改造 | 无电压等级 | 图像处理器 | 图像处理器 | 套 | 1 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 张家口市万全区 | 买方指定仓库地面交货 |  | H0OA-500131561-00001 | 050072798500010 | 400260239100010 | 500131561

## 通信单元
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1307013-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 367492 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L3-500143435-00001 | 050072763800010 | 400260230200010 | 500143435
012530-1307013-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 100000 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L3-500143437-00001 | 050072763900010 | 400260230300010 | 500143437
012530-1307013-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 国网唐山供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 5000 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省唐山市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L3-500143431-00001 | 050072777100010 | 400260232600010 | 500143431
012530-1307013-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 476350 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 河北省廊坊市广阳区。 | 买方指定仓库地面交货 |  | D92T-500143435-00001 | 050072764700010 | 400260230600010 | 500143435
012530-1307013-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 5000 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D92T-500143431-00001 | 050072775100010 | 400260232100010 | 500143431
012530-1307013-9999 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网廊坊供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 25000 | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D92T-500143437-00001 | 050072765400010 | 400260230900010 | 500143437
012530-1307013-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 447035 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省张家口 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L7-500143435-00001 | 050072783000010 | 400260233900010 | 500143435
012530-1307013-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 2891 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省张家口 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L7-500143431-00001 | 050072757900010 | 400260229700010 | 500143431
012530-1307013-9999 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网张家口供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 34500 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省张家口 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9L7-500143437-00001 | 050072771100010 | 400260231700010 | 500143437
012530-1307013-9999 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 348497 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500143435-00001 | 050072780200010 | 400260233300010 | 500143435
012530-1307013-9999 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 10000 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500143431-00001 | 050072779800010 | 400260233000010 | 500143431
012530-1307013-9999 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 | 国网秦皇岛供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 58503 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 河北省秦皇岛市 | 买方指定仓库地面交货 |  | D9A1-500143437-00001 | 050072780100010 | 400260233200010 | 500143437
012530-1307013-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,1级三相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:1级三相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 58000 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500143437-00001 | 050072771200010 | 400260231800010 | 500143437
012530-1307013-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,2级单相表,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:2级单相表,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 342146 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500143435-00001 | 050072762900010 | 400260230100010 | 500143435
012530-1307013-9999 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网承德供电公司2025年双模通信单元购置 | 无电压等级 | 通信单元,本地,集中器I型,HPLC+HRF,无,OFDM | 通信单元-通信单元类别:本地,适用终端/表类型:集中器I型,通信方式:HPLC+HRF,频率范围/中心频率:无,调制方式:OFDM | 只 | 9239 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | D6FQ-500143431-00001 | 050072787000010 | 400260234000010 | 500143431

## 线路在线监测装置接触式分布式
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-10003 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司大同分部1000kV家定二线0234-0404号异常状态故障诊 | 1000kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00016 | 050072811300010 | 400260241600010 | 500133120 | 无 | 500133120-1025
012530-1102002-10003 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司大同分部1000kV家定一线0233-0404号异常状态故障诊 | 1000kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 4 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00016 | 050072812600010 | 400260241700010 | 500133120 | 无 | 500133120-1025
012530-1102002-10003 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司大同分部500kV托源一线0460号异常状态故障诊断装置更换 | 500kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 山西省大同市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00016 | 050072809600010 | 400260241200010 | 500133120 | 无 | 500133120-1025

## 线路在线监测装置测距可视化
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-10008 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压分公司1000kV家定一线可回溯在线监测装置安装 | 1000kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 41 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 河北省张家口市 | 材料站现场地面交货 |  | G00M-500139447-00020 | 050072799400010 | 400260239200010 | 500139447 | 输电线路三维测距图像在线监测装置 | 500139447-1062
012530-1102002-10008 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司超高压分公司 | 国网冀北超高压公司大同分部500kV大房一线等线路一级外破区段测距可视化在线监测 | 500kV | 线路在线监测装置,图像在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:图像在线监测装置 | 套 | 27 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 山西省大同市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500139447-00020 | 050072815400010 | 400260242000010 | 500139447 | 输电线路三维测距图像在线监测装置 | 500139447-1062

## 线路在线监测装置非接触式分布式
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-10006 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV察银一线等分布式故障诊断装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 14 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072780300010 | 400260233400010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV夏关一线等分布式故障诊断装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072777200010 | 400260232700010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV槐青一线等分布式故障诊断装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 14 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072768800010 | 400260231500010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV南焦二线等分布式故障诊断装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 14 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072795000010 | 400260237800010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV沽泉线等分布式故障诊断装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072791200010 | 400260235400010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 国网冀北张家口供电公司220kV青铁二线等分布式故障诊断装置改造 | 220kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 河北省张家口市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072788900010 | 400260234200010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司35kV西亮线等6条线路分布式故障诊断装置加装 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 12 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072816900010 | 400260242400010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司35kV碾大线等4条线路分布式故障诊断装置加装 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 8 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072826100010 | 400260243000010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司35kV板亮线等6条线路分布式故障诊断装置加装 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 12 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072825200010 | 400260242800010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 国网冀北承德供电公司110kV文煤线等分布式在线监测装置安装 | 110kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 4 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 河北省承德市双桥区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072787600010 | 400260234100010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包2 | 200 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司宽城县供电分公司 | 国网冀北承德宽城县供电公司35kV西南线等5条线路分布式故障诊断装置加装 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 10 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市宽城县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072825300010 | 400260242900010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司承德县供电分公司 | 国网冀北承德承德县供电公司35kV头家线等线路分布式故障诊断装置改造 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 15 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市承德县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072795600010 | 400260238100010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司兴隆县供电分公司 | 国网冀北承德兴隆县供电公司35kV兴六线等分布式故障监测装置改造 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 4 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 河北省承德市兴隆县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072792500010 | 400260236400010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司丰宁县供电分公司 | 国网冀北承德丰宁县供电公司35kV凤波线等线路分布式故障监测装置加装 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 14 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 河北省承德市丰宁县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072780900010 | 400260233800010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包3 | 300 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司滦平县供电分公司 | 国网冀北承德滦平县供电公司35kV金红线等8条线路分布式故障诊断装置加装 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 16 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 河北省承德市滦平县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072789700010 | 400260234500010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 国网冀北承德围场县供电公司35kV克新线等7条线路分布式加装 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 11 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072805300010 | 400260240100010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 国网冀北承德围场县供电公司35kV牌半线等8条线路分布式加装 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 12 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072808100010 | 400260241000010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包4 | 400 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司围场县供电分公司 | 国网冀北承德围场县供电公司35kV牌石线等6条线路分布式加装 | 35kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 9 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市围场县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072808000010 | 400260240900010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司220kV柏堤一二线等线路分布式故障诊断装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 8 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072790600010 | 400260235000010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024
012530-1102002-10006 | 包5 | 500 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 国网冀北廊坊供电公司220kV孝张一二线等线路分布式故障诊断装置加装 | 220kV | 线路在线监测装置,输电线路故障监测系统 | 线路在线监测装置-功能:输电线路故障监测系统 | 套 | 14 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市广阳区 | 施工现场车板交货 |  | G00M-500133120-00015 | 050072798000010 | 400260238900010 | 500133120 | 35kV-500kV架空交流输电线路通用 | 500133120-1024

## 线路在线监测装置覆冰监测装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1102002-10005 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司丰宁县供电分公司 | 国网冀北承德丰宁县供电公司110kV道四二线等线路覆冰在线监测装置加装 | 110kV | 线路在线监测装置,覆冰监测系统 | 线路在线监测装置-功能:覆冰监测系统 | 套 | 10 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 河北省承德市丰宁县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500008841-00013 | 050072828700010 | 400260243200010 | 500008841 | 无 | 500008841-0319

## 蓄电池组
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1109007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 国网冀北承德隆化县供电公司35kV碱房等变电站一体化电源改造 | 35kV | 蓄电池组,DC12V,200Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC12V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 4 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009118-00004 | 050072815700010 | 400260242100010 | 500009118 | 无 | 500009118-0229
012530-1109007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司平泉市供电分公司 | 国网冀北承德平泉市供电公司110kV大庆变电站一体化电源改造 | 380（400）V | 蓄电池组,DC2V,200Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | 河北省承德市平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009124-00016 | 050072780700010 | 400260233700010 | 500009124 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,容量:200Ah,类型:阀控式密封,含蓄电池1组，不含蓄电池管理单元，不含屏柜 | 500009124-0373
012530-1109007-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司平泉市供电分公司 | 国网冀北承德平泉市供电公司110kV茅兰沟变电站一体化电源系统改造 | 110kV | 蓄电池组,DC2V,200Ah,阀控式密封 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,容量:200Ah,类型:阀控式密封 | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | 河北省承德市平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500009124-00019 | 050072794500010 | 400260237500010 | 500009124 | 蓄电池组-单节蓄电池电压:DC2V,数量104节,容量:200Ah,类型:阀控式密封,含蓄电池1组，蓄电池管理单元1台，屏柜2面 | 500009124-0422

## 变压器有载调压分接开关
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-9201000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2025年国网廊坊供电公司110kV大良变电站等主变调压开关大修 | 110kV | 变压器有载调压分接开关,真空切换开关本体 | 变压器有载调压分接开关:配件类型:真空切换开关本体 | 套 | 3 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市永清县 | 施工现场地面交货 |  | D92T-500149539-00003 | 050072805900010 | 400260240500010 | 500149539
012530-9201000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2025年国网廊坊供电公司110kV北马变电站等主变调压开关大修 | 110kV | 变压器有载调压分接开关,真空切换开关本体 | 变压器有载调压分接开关:配件类型:真空切换开关本体 | 套 | 4 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市固安县 | 施工现场地面交货 |  | D92T-500149539-00002 | 050072791700010 | 400260235900010 | 500149539
012530-9201000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2025年国网廊坊供电公司220kV祖寺变电站等主变调压开关大修 | 220kV | 变压器有载调压分接开关,真空切换开关本体 | 变压器有载调压分接开关:配件类型:真空切换开关本体 | 套 | 2 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市大城县 | 施工现场地面交货 |  | D92T-500149539-00004 | 050072794900010 | 400260237700010 | 500149539
012530-9201000-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 | 2025年国网廊坊供电公司220kV祖寺变电站等主变调压开关大修 | 220kV | 变压器有载调压分接开关,真空切换开关本体 | 变压器有载调压分接开关:配件类型:真空切换开关本体 | 套 | 2 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 河北省廊坊市大城县 | 施工现场地面交货 |  | D92T-500149539-00005 | 050072794800010 | 400260237600010 | 500149539

## 一体化电源系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
012530-1109016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司平泉市供电分公司 | 国网冀北承德平泉市供电公司110kV茅兰沟变电站一体化电源系统改造 | 110kV | 一体化电源系统,DC220V,80A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | 河北省承德市平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500100357-00026 | 050072794400010 | 400260237400010 | 500100357 | 一体化电源系统-输出电压:DC220V，单套充电单元容量80A，共1套;馈线柜2面;单台逆变电源容量5kVA，共2套;两路交流电源，交流电源容量200kVA，交流电源柜2面，交流馈电柜0面;不含蓄电池，含蓄电池屏2面、蓄电池管理单元1套;含通信电源。 | 500100357-0550 | 是
012530-1109016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 国网冀北承德隆化县供电公司35kV碱房等变电站一体化电源改造 | 35kV | 一体化电源系统,DC220V,80A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2026-02-16 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500100357-00027 | 050072805600010 | 400260240300010 | 500100357 | 无 | 500100357-0551 | 是
012530-1109016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司平泉市供电分公司 | 国网冀北承德平泉市供电公司110kV大庆变电站一体化电源改造 | 380（400）V | 一体化电源系统,DC220V,50A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:50A | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2026-02-27 | 河北省承德市平泉市 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500094922-00021 | 050072777400010 | 400260232900010 | 500094922 | 一体化电源系统-输出电压：DC220V，单套充电单元容量50A，共2套；馈线柜1面；单台逆变电源容量5kVA，共2套；事故照明屏1面；两路交流电源，交流电源容量200kVA，交流进线柜1面，交流馈电柜1面；不含蓄电池，含蓄电池屏2面、蓄电池管理单元1套；不含通信电源。 | 500094922-0322 | 是
012530-1109016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 国网冀北承德隆化县供电公司35kV碱房等变电站一体化电源改造 | 35kV | 一体化电源系统,DC220V,80A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2026-02-16 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500100357-00030 | 050072811200010 | 400260241500010 | 500100357 | 无 | 500100357-0554 | 是
012530-1109016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 国网冀北承德隆化县供电公司35kV碱房等变电站一体化电源改造 | 35kV | 一体化电源系统,DC220V,80A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2026-02-16 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500100357-00029 | 050072811100010 | 400260241400010 | 500100357 | 无 | 500100357-0553 | 是
012530-1109016-9999 | 包1 | 100 | 国网冀北电力有限公司 | 国网冀北电力有限公司隆化县供电分公司 | 国网冀北承德隆化县供电公司35kV碱房等变电站一体化电源改造 | 35kV | 一体化电源系统,DC220V,80A | 一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:80A | 套 | 1 | 2025-12-31 | 2026-02-16 | 河北省承德市隆化县 | 买方指定仓库地面交货 |  | G00M-500100357-00028 | 050072805700010 | 400260240400010 | 500100357 | 无 | 500100357-0552 | 是